## 10. System taśmowy do WNM
| Kod CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne | [7 empty] | Załącznik nr 16
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 10. System taśmowy do leczenia WNM.
Lp. | Przedmiot Zamówienia | ilość | Jedn. | Cena jedn. Netto (zł) | vat % | wartość netto | wartość brutto | producent | nr katalogowy (o ile występuje)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3*5 | 8=7+VAT | 9 | 10
1 | System taśmowy do leczenia WNM przez otwory zasłonowe. System całkowicie jednorazowy sterylny, do implantacji przez otwory zasłonowe metodą „out – in” składający się z: a/ dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3mm z uchwytami ,o ostrzach wyprofilowanych helikalnie z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą b/taśmy polipropylenowej , monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1 cm, zakończonej szybkozłączami.Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie imolantu. Taśma w koszulce foliowej | 10 | szt |  | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 | 0
Prosimy o dołączenie farmularza zapisanego na nośniku elektronicznym
………………………………………………………………………………………
......................... dnia ......... | [5 empty] | podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych w obrocie prawnym do
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania
w obrocie prawnym, reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 11. Zestaw do drenażu
| Kod CPV 33141642-2 Akcesoria do drenażu. | [7 empty] | Załącznik nr 17
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 11. Wielofunkcyjny zestaw do drenażu klatki piersiowej.
Lp. | Przedmiot Zamówienia | ilość | Jedn. | cena jedn netto | vat | wartość netto | wartość brutto | producent | nr katalogowy (o ile występuje)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3*5 | 8=7+VAT | 9 | 10
1 | Sterylny wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) do którego łączy się dreny umieszczone w jamie opłucnej. Komora kolekcyjna wyskalowana do 2200ml Wskażnik pływakowy umozliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu Mechaniczna regulacja siły ssania, pokrętło umieszczone na przedniej ścianie, siła ssania w zakresie od 5cm do 40cm H2O Automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie. Przycisk z filtrem do rozszczelnienia układu i wyrównania poziomu ciśnień Automatyczny zawór zabezpieczający przed utratą zastawki wodnej. Dren łączący, przeżroczysty, elastyczny, nielateksowy, zabezpieczony przed zgięciem metalową sprężyną Port do pobierania świeżych próbek drenowanego płynu. Rączka do przenoszenia, uchwyt na umocowanie zastawu przy łóżku Pakowany sterylnie w folię i serwetę z oznaczonym miejscem jej otwarcia | 4 | zes |  | 8% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Prosimy o dołączenie farmularza zapisanego na nośniku elektronicznym
| …………………………………………….. Dnia |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………………
podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych w obrocie prawnym do
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

## 12. Zestaw do znieczulenia
| Kod CPV 33141620-2 Zestawy medyczne | [8 empty] | Załącznik nr 18
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 12. Zestaw do znieczulenia kombinowanego rozszerzony typ igła w igle.
Lp. | Przedmiot Zamówienia | ilość | Jedn. Miary | cena jedn netto | vat % | Cena z 2012 netto | wartość netto | wartość brutto | producent | nr katalogowy (o ile występuje) | Producent kraj
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7=3*5 | 8=7+VAT | 9 | 10
1 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego rozszerzony zawiera : igły : - igłę Tuohy - igłę do podawania leków 0,9x40 mm - igłę do znieczuleń 0,5 x25 mm - kateter epiduralny - igła podpajęczykowa 26G/130mm ( ostrze standard) - filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2um - samoprzylepny element mocujący filtr - strzykawka niskooporowa 10ml - strzykawka zwykła 10ml - grot do nacinania skóry 1,6 x 35 mm - tulejka uniewersalna | 10 | zes |  | 8% |  | 0 | 0 |  |  | Braun
|  |  |  | Razem |  | 0 | 0 | 0
Prosimy o dołączenie farmularza zapisanego na nośniku elektronicznym
.......................................... dnia .........
………………………………………………………………………………………
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, |  |  |  | podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do występowania |  |  |  | uprawnionej/uprawnionych w obrocie prawnym do
w obrocie prawnym, reprezentowania |  |  |  | reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 13. Golarka medyczna
| Kod CPV 33141000-0 Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne | [8 empty] | Załącznik nr 19
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 13. Golarka medyczna.
Lp. | Przedmiot Zamówienia | ilość | Jedn. Miary | cena jedn netto | vat % | Cena z 2012 netto | wartość netto | wartość brutto | producent | nr katalogowy (o ile występuje) | Producent kraj
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7=3*5 | 8=7+VAT | 9 | 10
1 | Golarka medyczna jednorazowa- karbowany uchwyt, pojedyncze ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem . Dane : wymiary ostrza : D 1,0xS 4,3x G 0,01cm wymiary golarki wraz z tekturową osłonką D 5,0x S 6,0x G 1,2cm waga – część plastikowa 3,63g ostrze 0,28g 1 szt zapakowana w tekturową osłonkę | 1600 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0
Prosimy o dołączenie farmularza zapisanego na nośniku elektronicznym
.......................................... dnia .........
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, | [6 empty] | ………………………………………………………………………………………
uprawnionej/uprawnionych do występowania | [6 empty] | podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie
w obrocie prawnym, reprezentowania | [6 empty] | uprawnionej/uprawnionych w obrocie prawnym do
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) | [6 empty] | reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

## 14. opatrunek do ran
| Kod CPV 33141110-4 opatrunki | [8 empty] | Załącznik nr 20
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 14. Opatrunek do ran.
Lp. | Nazwa towaru |  | Ilość | Jedn. | cena jednostkowa netto | vat % | wartość netto | wartość brutto | producent | Numer katalogowy (o ile występuje)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3*5 | 8=7+VAT | 9 | 10
1 | Opatrunek hydrokoloidowy, żelowy. | Rozmiar 20 x 20 cm 5 szt w opakowaniu | 50 | op |  | 8% | 0 | 0
|  | Rozmiar 10 x 10 cm 10 szt w opakowaniu | 50 | op |  | 8% | 0 | 0
|  | Rozmiar 5 x 5 cm 10 szt w opakowaniu | 50 | op |  | 8% | 0 | 0
|  | Rozmiar 12 x 18 cm 3 szt w opakowaniu ( owrzodzenia okolicy krzyżowej) | 50 | op |  | 8% | 0 | 0
|  | Rozmiar 8 x12cm 10 szt w opakowaniu ( do pięt i łokci ) | 50 | op |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0
Prosimy o dołączenie farmularza zapisanego na nośniku elektronicznym
.......................................... dnia .........
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, | [5 empty] | ………………………………………………………………………………………
uprawnionej/uprawnionych do występowania | [5 empty] | podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie
w obrocie prawnym, reprezentowania | [5 empty] | uprawnionej/uprawnionych w obrocie prawnym do
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) | [5 empty] | reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

## 15. Anoskopy
Kod CPV 33164100-8 Kolposkopy
Załącznik nr 21
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 15. Anoskopy.
Lp. | Nazwa międzynarodowa | j.m. | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | producent | nr katalogowy (o ile występuje)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10
1 | Anoskop proktologiczny operacyjny (scięty) dla dorosłych | szt | 100 |  | 0 | 8% | 0
2 | Anoskop proktologiczny operacyjny ( prosty) dziecięcy | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
Prosimy o dołączenie farmularza zapisanego na nośniku elektronicznym
………………………………………………………………………………………
......................... dnia ......... | [5 empty] | podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych w obrocie prawnym do
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

## 16. Rękawice + dozownik
| Kod CPV 18424300-0 Rękawice jednorazowe | [6 empty] | Załącznik nr 22
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 16. Rękawice + dozownik.
Lp. | Przedmiot Zamówienia | ilość | Jedn. | cena jedn netto | vat% | wartość netto | wartość brutto | producent | nr katalogowy (o ile występuje)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3*5 | 8=7+VAT | 9 | 10
1 | Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm. Zarejestrowany jako wyrób medyczny oraz środek ochronny indywidualnej kat.III. Opakowanie 250 szt + dozownik j.u. Roz. M,L,XL | 100 | op. |  | 8% | 0 | 0
|  |  |  | Razem |  | 0 | 0
Prosimy o dołączenie farmularza zapisanego na nośniku elektronicznym
.......................................... dnia .........
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………………
uprawnionej/uprawnionych do występowania |  |  |  |  | podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie
w obrocie prawnym, reprezentowania |  |  |  |  | uprawnionej/uprawnionych w obrocie prawnym do
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) |  |  |  |  | reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

## Arkusz1 (hidden)
Załącznik 2/3
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 3 - dostawa rękawic jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Jedn. | cena jednostkowa netto | vat % | wartość netto | wartość brutto | producent | Numer katalogowy (o ile występuje)
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 6,0. Opakowanie a'50 par | 40 | op. | 75 | 8% | 3000 | 3240
2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 6,5. Opakowanie a'50 par | 50 | op. | 75 | 8% | 3750 | 4050
3 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 7,0. Opakowanie a'50 par | 80 | op. | 75 | 8% | 6000 | 6480
4 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 7,5. Opakowanie a'50 par | 70 | op. | 75 | 8% | 5250 | 5670
5 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 8,0. Opakowanie a'50 par | 30 | op. | 75 | 8% | 2250 | 2430
6 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 8,5. Opakowanie a'50 par | 20 | op. | 75 | 8% | 1500 | 1620
7 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 9,0. Opakowanie a'50 par | 10 | op. | 75 | 8% | 750 | 810
8 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, kolor brązowy. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671 oraz brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 8,0. Opakowanie a'50 par | 35 | op. | 202.5 | 8% | 7087.5 | 7654.5
9 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, kolor brązowy. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671 oraz brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 7,5. Opakowanie a'50 par | 41 | op. | 202.5 | 8% | 8302.5 | 8966.7
10 | Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania pojedynczych rękawic od spodu opakowania. Rozmiar S | 55 | op. | 40 | 8% | 2200 | 2376
11 | Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania pojedynczych rękawic od spodu opakowania. Rozmiar M | 110 | op. | 40 | 8% | 4400 | 4752
12 | Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania pojedynczych rękawic od spodu opakowania. Rozmiar L | 80 | op. | 40 | 8% | 3200 | 3456
16 | Rękawice sterylne ginekologiczne o przedłużonym mankiecie, rozmiar M | 50 | para | 13.5 | 8%
17 | Rękawice foliowe x 100szt w op. | 48 | op. | 1.25 | 8%
18 | Rękawice do procedur wysokiego ryzyka lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, z rolowanym mankietem, teksturowane na całej powierzchni dłoni i palców, grubość na palcu 0,48, dłoni 0,43, mankiecie 0,24mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 1030%. Opakowanie a'100sztuk z osobną komorą na prawą i lewą rękawicę. Rozmiar S, M, L | 2 | op. | 160 | 8%
19 | Rękawice do procedur wysokiego ryzyka lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, teksturowane na całej powierzchni dłoni i palców, grubość na palcu 0,48, dłoni 0,43, mankiecie 0,24mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 1030%. Opakowanie wew. i zew. papierowe. Rozmiar S, M, L | 20 | para | 5 | 8%
20 | Rękawice nitrylowe z przedłużonym mankietem, bezpudrowe, teksturowane, rolowany mankiet, grubość na palcu 0,18mm, dłoni 0,14mm, mankiecie 0,11mm, długość 295-300mm. Kolor niebieski. Opakowanie a'100sztuk, rozmiar S, M, L | 25 | op. | 30 | 8%
14 | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony, rozmiar S, op 25 par | 120 | op
15 | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, zarejestrowane jako wyrób medycny i środek ochrony, rozmiar M, op 25 par | 120 | op
16 | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony, rozmiar L, op 25 par | 120 | op
|  |  |  | Razem |  | 47690 | 51505.2
Słownie wartość netto :
Słownie wartość brutto:
Załącznik 2/3
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 4 - dostawa produktów do higieny pacjenta
Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Jedn. | cena jednostkowa netto | vat % | wartość netto | wartość brutto | producent | Numer katalogowy (o ile występuje)
1 | Jednorazowa gąbka nasączona 25ml substancją myjącą nie zawierającą mydła oraz nie wymagającą spłukiwania. Rozmiar 12cm x 8cm x 2,5cm, wykonana z poliuretanu. Nasączona dodatkowo 2% roztworem chlorheksydyny Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | 250 | szt. | 2 | 8%
2 | Jednorazowa gąbka nasączona 25ml substancją myjącą oraz 4% roztworem chlorheksydyny (nie zawierająca mydła). Rozmiar 12cm x 8cm x 2,5cm, wykonana z poliuretanu. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | 750 | szt. | 2 | 8%
3 | Jednorazowy, antybakteryjny czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierające w składzie m.in. chlorek cetylpirydyny oraz disodium EDTA. Pakowane pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W). Zapachowy. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | 100 | szt. | 9.5 | 8%
4 | Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 90gr. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (oryginalna informacja na opakowaniu oraz certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem | 1800 | op | 5.7 | 23%
5 | Pianka oczyszczająca do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, posiadająca właściwości antybakteryjne, oczyszczające oraz ochronne dla skóry. Pojemność 400ml z polem do opisu danych pacjenta. Posiadająca udowodnione i opublikowane badania potwierdzające skuteczność antybakteryjną. Zawierająca w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | 50 | szt. | 11.9 | 8%
6 | Jednorazowy preparat myjący nie zawierający w składzie mydła, wzbogacony wyciągiem olejku z drzewa herbacianego, posiadający działanie antybakteryjne. Zawierający w składzie m.in. chlorheksydynę oraz chlorek sodu. Możliwośc mycia całego ciała łącznie z włosami. Pojemność 500ml z polem do opisu danych pacjenta. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | 50 | szt. | 18 | 8%
|  |  |  | Razem |  | 0 | 0
Słownie wartość netto :
Słownie wartość brutto:
Załącznik 2/3
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 5 - dostawa produktów jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Jedn. | cena jednostkowa netto | vat % | wartość netto | wartość brutto | producent | Numer katalogowy (o ile występuje)
1 | Obwód oddechowy dwururowy, rozciągliwy, składający się z 2 rur o długości 160cm oraz dodatkowej rury 100cm z workiem bezlateksowym 3l. Pakowany pojedynczo o folię | 450 | szt. | 18 | 8%
2 | Filtr oddechowy bez wymiennika ciepła i wilgości, skuteczność filtracji 99,999%, waga 28,5g, przestrzeń martwa 45ml. Sterylny | 450 | szt. | 2.8 | 8%
3 | Maska krtaniowa wielorazowa z możliwością sterylizacji. Rozmiar 1,0-5,0 | 12 | szt. | 180 | 8%
4 | Serweta operacyjna dwuwarstwowa dostępna w wersji z przylepcem oraz bez. Z otworem lub bez Rozmiar 50x75cm, otwór 7cm | 150 | szt. | 2 | 8%
5 | Bezigłowy port iniekcyjny do użytku na 7dni, niebieska, podzielna, silikonowa membrana oraz przeźroczysta obudowa nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, z aplikatorem umożliwiającym jałowe wyjęcie portu. Opakowanie folia/papier | 200 | szt. | 3 | 8%
6 | Dren Redona dwukanałowy, długość 50cm z rozdwojeniem o rozmiarze Ch8 | 20 | szt. | 9.5 | 8%
7 | Dren wielokanalikowy wykonany w 100% z białego silikonu, długość 40cm, szerokość 20, 25, 35, 45mm. Pakowany podwójnie | 20 | szt. | 10 | 8%
8 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran składający się z płaskiego harmonijkowego pojemnika o pojemności 250ml z zastawką antyreflukcyjną oraz zaworem bezpieczeństwa typu "safe" chroniącym przed przypadkowych uruchomieniem próżni. W zestawie dodatkowo dren łączący o długości 125cm. Pakowany podwójnie w folię oraz folię/papier | 35 | szt. | 8 | 8%
9 | Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran składający się z okrągłego pojemnika o pojemności 400ml oraz drenu łączącego. Pakowany podwójnie w folię oraz folię/papier | 20 | szt. | 8 | 8%
10 | Zestaw do naklucia klatki piersiowej o pojemności 2000ml, 3 igły 14, 16, 19G o długości 80mm, zestaw z zastawkami jednokierunkowymi zastępującymi kranik trójdrożny. | 10 | szt. | 29 | 8%
11 | Dren do drenażu jamy opłucnej, miękki z przeźroczystą częścią drenażową oraz pozostałą matową, długość 45cm. Pakowany podwójnie papier/folia. Rozmiar 16F-36F | 10 | szt. | 8 | 8%
12 | Dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem, skalowany co 2cm. Pakowany podwójnie papier/folia. Rozmiar 10F-40F | 10 | szt. | 17 | 8%
13 | Cewnik Foley'a wykonane z silikonu, osobno pakowana zatyczka wewnątrz opakowania. Rozmiary 6-24 | 20 | szt. | 14 | 8%
14 | Podkład bibułowy 2-warstwowy podfoliowany 60cm x 50m |  | rolka | 27.5 | 8%
15 | Staza bezlateksowa w kolorze niebieskim wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Opakowanie 1 rolka (25 szt.). Na opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi. | 180 | op. | 12 | 8%
16 | szcztki chirurgiczne wielorazowe | 30 | szt. | 8 | 8%
17 | szczotki chirurgiczne nasączone 4% chlorheksydyną | 200 | szt. | 1.2 | 8%
18 | Zgłębnik żołądkowy wykonany w 100% z silikonu, nitka RTG wzdłuż całego zgłębnika, skalowany co 1cm (numerycznie do 5cm), zintegrowana zatyczka, zamknięty koniec. Dostępne rozmiary 14, 16, 18, 20F | 40 | szt. | 20 | 8%
|  |  |  | Razem |  | 0 | 0
Słownie wartość netto :
Słownie wartość brutto:

## 17. Igły (Sztance )
| Kod CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne | [7 empty] | Załącznik nr 23
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 17. Igły (Sztance ).
Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Jedn. | cena jednostkowa netto | vat % | wartość netto | wartość brutto | producent | Numer katalogowy (o ile występuje)
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7=3*5 | 8=7+VAT | 9 | 10
1 | Igły (Sztance biobsyjne) jednorazowego użytku, jednolita ostra krawędż tnąca z nierdzewnej stali, żebrowana rączka, rozmiar wytłoczony na rżczce, sterylne / gotowe do użytku, rozmiary: 1mm, 1,5mm, 2mm , 3mm, 3,5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm. | 100 | szt |  | 8% | 0 | 0
2 | Łyżeczka dermatologiczna sterylna jednorazowego użytku wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej rozmiary od 3mm – 14mm. Energonomiczny uchwyt na każdej rączce łyżeczki wytłoczony jest rozmiar | 40 | szt |  | 8% | 0 | 0
|  |  |  | Razem |  | 0 | 0
Prosimy o dołączenie farmularza zapisanego na nosniku elektronicznym
.......................................... dnia .........
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………………
uprawnionej/uprawnionych do występowania |  |  |  |  | podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie
w obrocie prawnym, reprezentowania |  |  |  |  | uprawnionej/uprawnionych w obrocie prawnym do
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) |  |  |  |  | reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

## 18. Klipsy
| Kod CPV 33141000-0 Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne | [7 empty] | Załącznik nr 24
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 18. Klipsy tytanowe.
Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Jedn. | cena jednostkowa netto | vat % | wartość netto | wartość brutto | producent | Numer katalogowy (o ile występuje)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3*5 | 8=7+VAT | 9 | 10
1 | Klipsy tytanowe o podwójnych szczękach do apendectomii X-Large z haczykowatą zapinką na końcu szczęk.Opakowanie -12 kardridżów po 4 klipsy jednor.użytku . Rozmiar klipsa 16,2mm x 11,5mm | 1 | op |  | 8% | 0 | 0
2 | Klipsy tytanowe do laparoskopi typ medium large opakowanie 20 magazynków po 6 szt (120 szt opakow.) klipsy jednor.użytku | 6 | op |  | 8% | 0 | 0
|  |  |  | Razem |  | 0 | 0
Prosimy o dołączenie farmularza zapisanego na nośniku elektronicznym
.......................................... dnia .........
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, | [5 empty] | ………………………………………………………………………………………
uprawnionej/uprawnionych do występowania | [5 empty] | podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie
w obrocie prawnym, reprezentowania | [5 empty] | uprawnionej/uprawnionych w obrocie prawnym do
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) | [5 empty] | reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu