## 1 Igły, strzykawki, przyrządy
Załącznik nr 7 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 1 - Igły, strzykawki, przyrządy, kaniule
Lp. | Przedmiot Zamówienia | ilość | Jedn. Miary | cena jedn netto | vat % | Cena z 2012 netto | wartość netto | wartość brutto | producent | nr katalogowy (o ile występuje) | Producent kraj
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7=3*5 | 8=7+VAT | 9 | 10
1 | Strzykawka luer dwuczęściowa 20 ml tłok w kolorze białym nie zawierający lateksu i silikonu, czytelna i niezmywalna podwójna skala,podwójna kryza zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka, przesuw tłoka elastyczny, logo lub nazwa na strzykawce, skala rozszerzona o min. 20% x 100 szt. Na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym kolorystyczne rozróżnienie rozmiaru | 350 | Opak. |  | 8% |  | 0 | 0 |  |  | Braun
2 | Strzykawka luer dwuczęściowa 10 ml tłok w kolorze białym nie zawierający lateksu i silikonu, czytelna i niezmywalna podwójna skala,podwójna kryza zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka, przesuw tłoka elastyczny, logo lub nazwa na strzykawce, skala rozszerzona o min. 20% x 100 szt . Na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym kolorystyczne rozróżnienie rozmiaru | 300 | Opak. |  | 8% |  | 0 | 0
3 | Strzykawka luer dwuczęściowa 5 ml tłok w kolorze białym nie zawierający lateksu i silikonu, czytelna i niezmywalna podwójna skala,podwójna kryza zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka, przesuw tłoka elastyczny, logo lub nazwa na strzykawce, skala rozszerzona o min. 20% x 100 szt . Na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym kolorystyczne rozróżnienie rozmiaru | 260 | Opak. |  | 8% |  | 0 | 0
4 | Strzykawka luer dwuczęściowa 2 ml tłok w kolorze białym nie zawierający lateksu i silikonu, czytelna i niezmywalna podwójna skala,podwójna kryza zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka, przesuw tłoka elastyczny, logo lub nazwa na strzykawce, skala rozszerzona o min. 20% x 100 szt . Na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym kolorystyczne rozróżnienie rozmiaru | 260 | Opak. |  | 8% |  | 0 | 0
5 | Strzykawka luer trzyczęściowa 10 ml tłok w kolorze kontrastującym lub białym nie zawierający lateksu i silikonu, czytelna i niezmywalna skala,uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia, przesuw tłoka elastyczny,podwójna kryza zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka logo lub nazwa na strzykawce, skala rozszerzona o min. 20% x 100 szt | 50 | Opak. |  | 8% |  | 0 | 0 |  |  | Braun
6 | Strzykawka luer trzyczęściowa 5 ml tłok w kolorze kontrastującym lub białym nie zawierający lateksu i silikonu, czytelna i niezmywalna skala,uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia, przesuw tłoka elastyczny,podwójna kryza zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka logo lub nazwa na strzykawce, skala rozszerzona o min. 20% x 100 szt | 50 | Opak |  | 8% |  | 0 | 0 |  |  | Braun
7 | Strzykawka luer trzyczęściowa 2 ml tłok w kolorze kontrastującym lub białym nie zawierający lateksu i silikonu, czytelna i niezmywalna skala,uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia, przesuw tłoka elastyczny,podwójna kryza zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka logo lub nazwa na strzykawce, skala rozszerzona o min. 20% x 100 szt | 50 | Opak. |  | 8% |  | 0 | 0 |  |  | Braun
8 | Strzykawka trzyczęściowa j.u. 50/60 ml do pomp infuzyjnych bursztynowa z końcówką Luer Lock z obustronną skalą, wcięcie na tłoku z czterech stron. X 1szt | 200 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0 |  |  | Margomed
9 | Strzykawka trzyczęściowa j.u. 50/60 ml do pomp infuzyjnych z końcówką Luer Lock z obustronną skalą, wcięcie na tłoku z czterech stron. X1 szt | 1000 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0
10 | Strzykawka 1ml do insuliny z igłą nakładaną 0,4x13 x 100 szt | 2 | op. |  | 8% |  | 0 | 0
11 | Strzykawka jednorazowego użytku 1 ml, trzyczęściowa, do tuberkuliny z igłą nakładaną 0,45mmx12mm dokładna podziałka co 0,01cm3 x 100 szt | 5 | op. |  | 8% |  | 0 | 0 |  |  | KDM
12 | Strzykawka trzyczęściowa z końcówką do cewników oraz do karmienia 140-160ml z dołączonym łącznikiem LUER ,czytelna i trwała skala x 1 szt | 100 | szt |  | 8% |  | 0 | 0 |  |  | Margomed
13 | Strzykawka trzyczęściowa 100 ml Janeta z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem, z dołączonym łącznikiem LUER czytelna i trwała skala,podziałka wycechowana w milimetrach, tłoczek z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesuw x1 szt | 220 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0 |  |  | Margomed
14 | Igła j.uż do pobierania leków z fiolek z bocznym otworem i szlifem ołówkowym, sterylna. Wyrób medyczny klasy Is. Rozmiary : 1,2x 30mm i 1,2x40mm Opakowanie – 100 szt | 200 | Opak. |  | 8% |  | 0 | 0
15 | Igły nr0,5x16mm j.uż. luer op=100 szt, ścięcie długie | 10 | Opak. |  | 8% |  | 0 | 0 |  |  | KDM
16 | Igły nr0,5x25mm j.uż. luer op=100 szt, ścięcie długie | 100 | Opak. |  | 8% |  | 0 | 0
17 | Igły nr0,6x30mm .j uż. luer op=100szt, ścięcie długie | 30 | Opak. |  | 8% |  | 0 | 0 |  |  | KDM
18 | Igła nr0,7x40mm j.uż. luer op=100szt, ścięcie długie | 20 | Opak. |  | 8% |  | 0 | 0 |  |  | KDM
19 | Igła nr0,7x30mm j.uż. luer op=100szt, ścięcie długie | 60 | Opak. |  | 8% |  | 0 | 0
20 | Igła nr0,8x40mm j.uż. luer op=100szt, ścięcie długie | 440 | Opak. |  | 8% |  | 0 | 0 |  |  | KDM
21 | Igła nr 0,9x40mm j. uż. luer op=100szt, ścięcie długie | 50 | Opak. |  | 8% |  | 0 | 0 |  |  | KDM
22 | Igła nr 1,1x40mm j. uż. luer op=100 szt, ścięcie krótkie | 30 | Opak. |  | 8% |  | 0 | 0 |  |  | KDM
23 | Igła nr 1,2x40mm j. uż. luer op=100szt, ścięcie krótkie | 120 | Opak. |  | 8% |  | 0 | 0 |  |  | KDM
24 | Igła 1,6 x 40mm 16G x 1 1/2, op=100 szt | 3 | Opak. |  | 8% |  | 0 | 0
25 | Kaniula dożylna G-22 cewnik z PTFE wykończona korkiem standardowym ,jałowa apirogenna nietoksyczna z kontrastem RTG (2 paski RTG) z kodem identyfikacyjnym, z zaworem do iniekcji, z filtrem hydrofobowym,przepływ 36ml/min. Opakowanie jednostkowe sztywny plastik-papier (lub TYVEK). Na opakowaniu informacje dotyczące rozmiaru kaniul, przepływu,nazwy producenta ,daty ważności. | 3200 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0
26 | Kaniula dożylna G-20 cewnik z PTFE wykończona korkiem standardowym ,jałowa apirogenna nietoksyczna z kontrastem RTG (2 paski RTG) z kodem identyfikacyjnym, z zaworem do iniekcji, z filtrem hydrofobowym,przepływ 56ml/min. Opakowanie jednostkowe sztywny plastik-papier (lub TYVEK). Na opakowaniu informacje dotyczące rozmiaru kaniul, przepływu,nazwy producenta ,daty ważności. | 8700 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0
27 | Kaniula dożylna G-18 cewnik z PTFE wykończona korkiem standardowym ,jałowa apirogenna nietoksyczna z kontrastem RTG (2 paski RTG) z kodem identyfikacyjnym, z zaworem do iniekcji, z filtrem hydrofobowym,przepływ 90ml/min. Opakowanie jednostkowe sztywny plastik-papier (lub TYVEK). Na opakowaniu informacje dotyczące rozmiaru kaniul, przepływu,nazwy producenta ,daty ważności. | 2300 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0
28 | Kaniula dożylna G-17 cewnik z PTFE wykończona korkiem standardowym ,jałowa apirogenna nietoksyczna z kontrastem RTG (2 paski RTG) z kodem identyfikacyjnym, z zaworem do iniekcji, z filtrem hydrofobowym,przepływ 142ml/min. Opakowanie jednostkowe sztywny plastik-papier (lub TYVEK). Na opakowaniu informacje dotyczące rozmiaru kaniul, przepływu,nazwy producenta ,daty ważności. | 100 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0
29 | Kaniula dożylna G-16 cewnik z PTFE wykończona korkiem standardowym ,jałowa apirogenna nietoksyczna z kontrastem RTG (2 paski RTG) z kodem identyfikacyjnym, z zaworem do iniekcji, z filtrem hydrofobowym,przepływ 200ml/min. Opakowanie jednostkowe sztywny plastik-papier (lub TYVEK). Na opakowaniu informacje dotyczące rozmiaru kaniul, przepływu,nazwy producenta ,daty ważności. | 100 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0
30 | Kaniula dożylna G-24 cewnik z PTFE wykończona korkiem standardowym ,jałowa apirogenna nietoksyczna z kontrastem RTG (2 paski RTG) z kodem identyfikacyjnym, z zaworem do iniekcji, z filtrem hydrofobowym,przepływ 23ml/min. Opakowanie jednostkowe sztywny plastik-papier (lub TYVEK). Na opakowaniu informacje dotyczące rozmiaru kaniul, przepływu,nazwy producenta, daty ważności. | 700 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0
31 | Kaniula dożylna bezpieczna G-18 wykonana z poliuretanu, posiadajaca port boczy, samodomykający korek, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG (3linie RTG), posiadające filtr hydrofobowy, długość 45mm i 32mm do wyboru przez zamawiającego, przepływ (odpowiednio) 90ml/min. i 95ml/min., kod identyfikujący, wbudowany plastikowy lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu. | 100 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0
32 | Kaniula dożylna bezpieczna G-20 Kaniula dożylna obwoowa wykonana z poliuretanu, posiadajaca port boczy, samodomykający korek, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG (3linie RTG), posiadające filtr hydrofobowy, długość 32mm i 25mm do wyboru przez zamawiającego, przepływ (odpowiednio) 56ml/min. i 65ml/min., kod identyfikujący, wbudowany plastikowy lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu. | 100 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0
33 | Kaniula dożylna bezpieczna G-22 Kaniula dożylna obwoowa wykonana z poliuretanu, posiadajaca port boczy, samodomykający korek, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG (3linie RTG), posiadające filtr hydrofobowy, przepływ 36ml/min kod identyfikujący, wbudowany plastikowy lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu. | 100 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0
34 | Kaniula dożylna G-22 jałowa,apirogenna,nietoksyczna z kontrastem RTG(2 linie RTG) z kodem identyfikacyjnym,bez portu bocznego, przepływ 36ml/min.Opakowanie jednostkowe plastik -papier (lub TYVEK).Na opakowaniu informacje dotyczące rozmiaru kaniul,przepływu,nazwy producenta,data ważności. | 300 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
35 | Kaniula dożylna G-20 jałowa,apirogenna,nietoksyczna z kontrastem RTG(2 linie RTG) z kodem identyfikacyjnym,bez portu bocznego, przepływ 56ml/min.Opakowanie jednostkowe plastik -papier (lub TYVEK).Na opakowaniu informacje dotyczące rozmiaru kaniul,przepływu,nazwy producenta,data ważności. | 300 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
36 | Kaniula dożylna G-18 jałowa,apirogenna,nietoksyczna z kontrastem RTG(2 linie RTG) z kodem identyfikacyjnym,bez portu bocznego, przepływ 95ml/min.Opakowanie jednostkowe plastik -papier (lub TYVEK).Na opakowaniu informacje dotyczące rozmiaru kaniul,przepływu,nazwy producenta,data ważności. | 300 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
37 | Kaniula dożylna G-24 jałowa,apirogenna,nietoksyczna z kontrastem RTG(2 linie RTG) z kodem identyfikacyjnym,bez portu bocznego, przepływ 23ml/min.Opakowanie jednostkowe plastik -papier (lub TYVEK).Na opakowaniu informacje dotyczące rozmiaru kaniul,przepływu,nazwy producenta,data ważności. | 200 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
38 | Bezigłowy port do iniekcji dożylnych -do wielokrotnych iniekcji lub pobrań krwi do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji . Nie wymaga stosowania koreczków zabezpieczających , podzielna silikonowa membrana nie wystająca poza obręb portu bez części metalowych ,pasujący do standardowych złączy oraz luer-lock ,obudowa z poliwęglanu .Aplikator umożliwiający jałowe wyjęcie portu z opakowania. Na opakowaniu napisy w języku polskim . Sterylnie pakowany .Zawór tego samego producenta co kaniule. | 50 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0
39 | Koreczek do kaniuli sterylny luer-lock standard (ten sam producent co kaniule) | 3700 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0 |  |  | KDM
40 | Kranik 3-drożny z mechanizmem obrotowym, zapewniającym skokową zmianę pozycji co 45 stopni w zakresie 360 stopni gwarantujący precyzyjne i lekkie ustawienie wartości przepływów. Każde z wejść kranika ma być zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi korkami. sterylny bez przedłużacza | 700 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0 |  |  | Romed
41 | Przyrząd do przetaczania płynów, komora kroplowa wykonana z PP długość min. 62 mm, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta umieszczona trwale na zaciskaczu, sterylny. | 22000 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0 |  |  | Margomed
42 | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 900 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0 |  |  | Margomed
43 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość 1,50cm, nie zawierający ftalanów | 1400 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0 |  |  | Margomed
44 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy długość 150 cm, nie zawierający ftalanów | 170 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0 |  |  | Margomed
45 | Przyrząd do przetaczania płynów światłoczułych, komora kroplowa wykonana z PP długość min 65 mm, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta umieszczona trwale na zaciskaczu, sterylny. | 600 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0
46 | Osłonki do preparatów światłoczułych z polietylenu -100-250 ml | 200 | szt |  | 23% |  | 0 | 0
47 | Osłonki do preparatów światłoczułych z polietylenu - 500-1000 ml | 200 | szt |  | 23% |  | 0 | 0
48 | Osłonki do preparatów światłoczułych z polietylenu – 300-500 ml | 100 | szt |  | 23% |  | 0 | 0
49 | Przyrząd do przetaczania krwi z możliwością pomiaru OCŻ | 4 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0
50 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi | 10 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Prosimy o dołączenie formularza zapisanego na nosniku elektronicznym
Wszystkie igły jednego producenta
.......................................... dnia .........
………………………………………………………………………………………
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, |  |  |  | podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych w obrocie prawnym do
w obrocie prawnym, reprezentowania |  |  |  | reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Arkusz1 (hidden)
Załącznik 2/3
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 3 - dostawa rękawic jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Jedn. | cena jednostkowa netto | vat % | wartość netto | wartość brutto | producent | Numer katalogowy (o ile występuje)
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 6,0. Opakowanie a'50 par | 40 | op. | 75 | 8% | 3000 | 3240
2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 6,5. Opakowanie a'50 par | 50 | op. | 75 | 8% | 3750 | 4050
3 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 7,0. Opakowanie a'50 par | 80 | op. | 75 | 8% | 6000 | 6480
4 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 7,5. Opakowanie a'50 par | 70 | op. | 75 | 8% | 5250 | 5670
5 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 8,0. Opakowanie a'50 par | 30 | op. | 75 | 8% | 2250 | 2430
6 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 8,5. Opakowanie a'50 par | 20 | op. | 75 | 8% | 1500 | 1620
7 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 9,0. Opakowanie a'50 par | 10 | op. | 75 | 8% | 750 | 810
8 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, kolor brązowy. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671 oraz brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 8,0. Opakowanie a'50 par | 35 | op. | 202.5 | 8% | 7087.5 | 7654.5
9 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, kolor brązowy. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671 oraz brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 7,5. Opakowanie a'50 par | 41 | op. | 202.5 | 8% | 8302.5 | 8966.7
10 | Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania pojedynczych rękawic od spodu opakowania. Rozmiar S | 55 | op. | 40 | 8% | 2200 | 2376
11 | Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania pojedynczych rękawic od spodu opakowania. Rozmiar M | 110 | op. | 40 | 8% | 4400 | 4752
12 | Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania pojedynczych rękawic od spodu opakowania. Rozmiar L | 80 | op. | 40 | 8% | 3200 | 3456
16 | Rękawice sterylne ginekologiczne o przedłużonym mankiecie, rozmiar M | 50 | para | 13.5 | 8%
17 | Rękawice foliowe x 100szt w op. | 48 | op. | 1.25 | 8%
18 | Rękawice do procedur wysokiego ryzyka lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, z rolowanym mankietem, teksturowane na całej powierzchni dłoni i palców, grubość na palcu 0,48, dłoni 0,43, mankiecie 0,24mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 1030%. Opakowanie a'100sztuk z osobną komorą na prawą i lewą rękawicę. Rozmiar S, M, L | 2 | op. | 160 | 8%
19 | Rękawice do procedur wysokiego ryzyka lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, teksturowane na całej powierzchni dłoni i palców, grubość na palcu 0,48, dłoni 0,43, mankiecie 0,24mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 1030%. Opakowanie wew. i zew. papierowe. Rozmiar S, M, L | 20 | para | 5 | 8%
20 | Rękawice nitrylowe z przedłużonym mankietem, bezpudrowe, teksturowane, rolowany mankiet, grubość na palcu 0,18mm, dłoni 0,14mm, mankiecie 0,11mm, długość 295-300mm. Kolor niebieski. Opakowanie a'100sztuk, rozmiar S, M, L | 25 | op. | 30 | 8%
14 | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony, rozmiar S, op 25 par | 120 | op
15 | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, zarejestrowane jako wyrób medycny i środek ochrony, rozmiar M, op 25 par | 120 | op
16 | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony, rozmiar L, op 25 par | 120 | op
|  |  |  | Razem |  | 47690 | 51505.2
Słownie wartość netto :
Słownie wartość brutto:
Załącznik 2/3
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 4 - dostawa produktów do higieny pacjenta
Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Jedn. | cena jednostkowa netto | vat % | wartość netto | wartość brutto | producent | Numer katalogowy (o ile występuje)
1 | Jednorazowa gąbka nasączona 25ml substancją myjącą nie zawierającą mydła oraz nie wymagającą spłukiwania. Rozmiar 12cm x 8cm x 2,5cm, wykonana z poliuretanu. Nasączona dodatkowo 2% roztworem chlorheksydyny Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | 250 | szt. | 2 | 8%
2 | Jednorazowa gąbka nasączona 25ml substancją myjącą oraz 4% roztworem chlorheksydyny (nie zawierająca mydła). Rozmiar 12cm x 8cm x 2,5cm, wykonana z poliuretanu. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | 750 | szt. | 2 | 8%
3 | Jednorazowy, antybakteryjny czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierające w składzie m.in. chlorek cetylpirydyny oraz disodium EDTA. Pakowane pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W). Zapachowy. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | 100 | szt. | 9.5 | 8%
4 | Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 90gr. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (oryginalna informacja na opakowaniu oraz certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem | 1800 | op | 5.7 | 23%
5 | Pianka oczyszczająca do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, posiadająca właściwości antybakteryjne, oczyszczające oraz ochronne dla skóry. Pojemność 400ml z polem do opisu danych pacjenta. Posiadająca udowodnione i opublikowane badania potwierdzające skuteczność antybakteryjną. Zawierająca w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | 50 | szt. | 11.9 | 8%
6 | Jednorazowy preparat myjący nie zawierający w składzie mydła, wzbogacony wyciągiem olejku z drzewa herbacianego, posiadający działanie antybakteryjne. Zawierający w składzie m.in. chlorheksydynę oraz chlorek sodu. Możliwośc mycia całego ciała łącznie z włosami. Pojemność 500ml z polem do opisu danych pacjenta. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | 50 | szt. | 18 | 8%
|  |  |  | Razem |  | 0 | 0
Słownie wartość netto :
Słownie wartość brutto:
Załącznik 2/3
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 5 - dostawa produktów jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Jedn. | cena jednostkowa netto | vat % | wartość netto | wartość brutto | producent | Numer katalogowy (o ile występuje)
1 | Obwód oddechowy dwururowy, rozciągliwy, składający się z 2 rur o długości 160cm oraz dodatkowej rury 100cm z workiem bezlateksowym 3l. Pakowany pojedynczo o folię | 450 | szt. | 18 | 8%
2 | Filtr oddechowy bez wymiennika ciepła i wilgości, skuteczność filtracji 99,999%, waga 28,5g, przestrzeń martwa 45ml. Sterylny | 450 | szt. | 2.8 | 8%
3 | Maska krtaniowa wielorazowa z możliwością sterylizacji. Rozmiar 1,0-5,0 | 12 | szt. | 180 | 8%
4 | Serweta operacyjna dwuwarstwowa dostępna w wersji z przylepcem oraz bez. Z otworem lub bez Rozmiar 50x75cm, otwór 7cm | 150 | szt. | 2 | 8%
5 | Bezigłowy port iniekcyjny do użytku na 7dni, niebieska, podzielna, silikonowa membrana oraz przeźroczysta obudowa nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, z aplikatorem umożliwiającym jałowe wyjęcie portu. Opakowanie folia/papier | 200 | szt. | 3 | 8%
6 | Dren Redona dwukanałowy, długość 50cm z rozdwojeniem o rozmiarze Ch8 | 20 | szt. | 9.5 | 8%
7 | Dren wielokanalikowy wykonany w 100% z białego silikonu, długość 40cm, szerokość 20, 25, 35, 45mm. Pakowany podwójnie | 20 | szt. | 10 | 8%
8 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran składający się z płaskiego harmonijkowego pojemnika o pojemności 250ml z zastawką antyreflukcyjną oraz zaworem bezpieczeństwa typu "safe" chroniącym przed przypadkowych uruchomieniem próżni. W zestawie dodatkowo dren łączący o długości 125cm. Pakowany podwójnie w folię oraz folię/papier | 35 | szt. | 8 | 8%
9 | Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran składający się z okrągłego pojemnika o pojemności 400ml oraz drenu łączącego. Pakowany podwójnie w folię oraz folię/papier | 20 | szt. | 8 | 8%
10 | Zestaw do naklucia klatki piersiowej o pojemności 2000ml, 3 igły 14, 16, 19G o długości 80mm, zestaw z zastawkami jednokierunkowymi zastępującymi kranik trójdrożny. | 10 | szt. | 29 | 8%
11 | Dren do drenażu jamy opłucnej, miękki z przeźroczystą częścią drenażową oraz pozostałą matową, długość 45cm. Pakowany podwójnie papier/folia. Rozmiar 16F-36F | 10 | szt. | 8 | 8%
12 | Dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem, skalowany co 2cm. Pakowany podwójnie papier/folia. Rozmiar 10F-40F | 10 | szt. | 17 | 8%
13 | Cewnik Foley'a wykonane z silikonu, osobno pakowana zatyczka wewnątrz opakowania. Rozmiary 6-24 | 20 | szt. | 14 | 8%
14 | Podkład bibułowy 2-warstwowy podfoliowany 60cm x 50m |  | rolka | 27.5 | 8%
15 | Staza bezlateksowa w kolorze niebieskim wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Opakowanie 1 rolka (25 szt.). Na opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi. | 180 | op. | 12 | 8%
16 | szcztki chirurgiczne wielorazowe | 30 | szt. | 8 | 8%
17 | szczotki chirurgiczne nasączone 4% chlorheksydyną | 200 | szt. | 1.2 | 8%
18 | Zgłębnik żołądkowy wykonany w 100% z silikonu, nitka RTG wzdłuż całego zgłębnika, skalowany co 1cm (numerycznie do 5cm), zintegrowana zatyczka, zamknięty koniec. Dostępne rozmiary 14, 16, 18, 20F | 40 | szt. | 20 | 8%
|  |  |  | Razem |  | 0 | 0
Słownie wartość netto :
Słownie wartość brutto: