Prudnickie Centrum Medyczne S. A. w Prudniku

ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik

tel.: 77 4067890,

faks: 77 4067872,

NIP: 755-18-39-682, REGON: 532448467

e-mail: pcm@pcm.prudnik.pl

www: www.pcm.prudnik.pl

Nr postępowania: **1/III/2019**

**SPECYFIKACJA**

**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**(SIWZ)**

**Dotyczy: „Dostawa sprzętu wymagającego montażu wraz z wyposażeniem na potrzeby Centralnej Sterylizatornii.”**

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Pzp w trybie przetargu nieograniczonego – na podstawie art. 39, o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych, opublikowano na stronie internetowej www.pcm.prudnik.pl, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

**Zatwierdził:**

……………………………………………………

Prudnik, marzec 2019

1. **Nazwa i adres Zamawiającego**

Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku

ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik

tel.: 77 4067890,

NIP: 755-18-39-682, REGON: 532448467

e-mail: pcm@pcm.prudnik.pl

www.pcm.prudnik.pl

konto: **Bank Spółdzielczy w Prudniku:** 23 8905 0000 2000 0021 0887 0001

godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30 - 15:30

1. **Tryb udzielenia zamówienia**
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** (podst. prawna: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Pzp). o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2479) w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
4. Postępowanie prowadzonej jest zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2477). Zgodnie z w/w Rozporządzeniem średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,3117.
5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. – Dz. U. z 2018r., poz. 1025 z późn. zm.), jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

Uwaga:

1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.
2. Wszelkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.
3. Należy wypełnić ściśle według wskazówek te załączniki, które podlegają wypełnieniu.
4. Wykonawca winien śledzić na bieżąco stronę internetową Zamawiającego – [www.pcm.prudnik.pl](http://www.pcm.prudnik.pl).
5. **Opis przedmiotu zamówienia**
	1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wymagającego montażu wraz z wyposażeniem na potrzeby Centralnej Sterylizatornii z odpowiednim przeszkoleniem personelu wskazanego przez Zamawiającego w dacie dostawy. Dostawa zgodna z wykazem asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, parametrami technicznymi, warunkami gwarancji, serwisu i szkolenia – załącznik nr 3 do SIWZ.
	2. Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia.
	3. Kody CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

**33100000-0** Urządzenia medyczne

Dodatkowe kody CPV:

**33191110-9** Autoklawy - Sterylizator parowy;

**33191000-5** Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne - Myjnia - dezynfektor do mycia i dezynfekcji wyrobów;

**33191000-5** Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne - Myjnia ultradźwiękowa wolnostojąca, szafkowa.

* 1. **Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:**

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w:

1. Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 175);
2. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 215, poz. 1416);
3. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 211);
4. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów (Dz. U. z 2016 r., poz. 210);
5. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r., nr 186, poz. 1252);
6. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wymagań zasadniczych dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2017r. poz. 7);
	1. Oferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi normami dla Dyrektywy 93/42/EWG opublikowanymi w dzienniku Urzędowym UE (2016/C 173/03) z dnia 13 maja 2016r.
	2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania w trakcie trwania umowy oferowanych wyrobów medycznych lub wyposażeń wyrobów medycznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 pkt 8 i 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. 2016 poz. 211).
	3. Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
	4. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz z modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania.
	5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
	6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
	7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
	8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp.
	9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
	10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
	11. Za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt).
	12. Zamawiający umożliwi Wykonawcom, przed terminem składania ofert, zapoznanie się z miejscem lokalizacji dostawy i montażu przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi podłączeniami i instalacjami, a także umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej i dokonanie niezbędnych pomiarów przed przystąpieniem do przygotowania oferty, przy udziale upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego – (dzwonić w godzinach 08:00 – 14:00 tel. 774067850). Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem uczestnictwa w tym postępowaniu.
7. **Termin wykonania zamówienia**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający ustalił termin dostawy sprzętu i wyposażenia w maksymalnym terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

**Miejscem realizacji zamówienia jest:** Prudnickie Centrum Medyczne S. A. w Prudniku – Centralna Sterylizatornia, ul. Piastowska 64.

1. **Warunki udziału w postępowaniu**
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

##  nie podlegają wykluczeniu zgodnie z przesłankami obligatoryjnymi, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 ustawy Pzp;

## spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni warunek poprzez złożenie oświadczenia własnego – stanowiącego załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni warunek poprzez złożenie oświadczenia własnego – stanowiącego załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni warunek poprzez złożenie oświadczenia własnego – stanowiącego załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.

1. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców na podstawie przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.
2. Zamawiający przewiduje fakultatywne wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, tj.:
3. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2171 ze zm.).
4. **Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia**
5. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w **załączniku nr 5 i 6 do SIWZ.** Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, w zakresie wskazanym w **załączniku nr 5 i 6 do SIWZ** składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
7. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w załączniku nr 5 i 6 do SIWZ.
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ.
9. W zakresie nie uregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 10 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie winno być złożone w oryginale, a dowody – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).
11. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W tej sytuacji Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
12. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
13. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
14. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
15. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

9) **Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych:**

* 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt. a) – c) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
	2. Dokument, o którym mowa w pkt a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
	3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt a), zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt b) stosuje się odpowiednio.
	4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt. a) - c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednie, że: a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, a w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

11). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 Pzp) ustanawiają oni pełnomocnika.

12). W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

13). Umowa, o której mowa powyżej dostarczona jest w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

14). Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. VI ust. 1, ust. 8 SIWZ.

15). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

16). Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

17). Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

18). Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 15, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 15.

19). W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć:

* + - 1. **Deklarację Zgodności** – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r., poz. 175) art. 2 ust. 1 pkt. 11 (oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi);
			2. **Certyfikat Zgodności** – Deklarację Zgodności WE dla każdego wyrobu oraz dla każdego elementu zestawu (art. 2.1.8. ustawy o wyrobach medycznych „dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów, poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, **że należycie zidentyfikowany wyrób**, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi”): zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o wyrobach medycznych;
			3. **Formularz Zgłoszenia/Powiadomienia** Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 i 1918, art. 2. 1 pkt. 2, pkt. 45, art.2. 4, art. 58, art. 59, art. 60, art. 61, art. 61a, art. 64, art. 100, art. 133, art. 134 oraz art. 136);

**lub dokument potwierdzający** przeniesienie danych z Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania do bazy danych EUDAMED, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych (art. 133 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. Dz. U. z 2019r., poz. 175);

* + - 1. **materiały informacyjne** opracowane i podpisane przez producenta/dystrybutora oferowanych wyrobów w języku polskim. W przypadku materiałów informacyjnych opracowanych przez producenta oferowanego wyrobu w języku innym niż język polski należy dołączyć tłumaczenie tych materiałów na język polski. W wymaganych materiałach informacyjnych zawierających również wyraźne zdjęcie oferowanego wyrobu należy wyraźnie oznaczyć część oraz pozycję, której dotyczą, a także wymagane parametry – zaznaczyć kolorowym nakreślaczem, który umożliwi odczytanie – określone w “**ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH”** w celu bezspornej weryfikacji oferowanego wyrobu z parametrami opisanymi przez Zamawiającego. Każdy parametr wymieniony w **ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH** musi mieć odzwierciedlenie w materiałach informacyjnych. Zamawiający prosi też o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu z załącznika nr 3 do niniejszej specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr;
			2. **paszport techniczny;**
			3. **instrukcję obsługi i eksploatacji urządzenia w języku polskim** **–** Zamawiający dopuszcza dostarczenie instrukcji na płycie CD – drukowana wersja musi być dostarczona wraz z dostawą urządzeń – w ilości dwóch instrukcji obsługi do jednego urządzenia.

*Wszystkie dokumenty muszą być ważne przez okres na jaki zostanie zawarta umowa art. 10 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych* ***„Zabrania się wprowadzania do obrotu******wyrobów, jeżeli dotyczące ich certyfikaty zgodności utraciły ważność, zostały wycofane lub zawieszone”*** *oraz* ***art. 94 ust. 1*** *ustawy o wyrobach medycznych* ***„ Kto wprowadza do obrotu wyroby, których certyfikaty zgodności wydane przez jednostki notyfikowane utraciły ważność, zostały zawieszone lub wycofane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”****. W przypadku kończącego się terminu ważności dokumentu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wymagany aktualny dokument w następnym dniu po dniu utraty terminu ważności dokumentu. W przypadku gdy dokument traci ważność podczas trwania umowy Wykonawca musi załączyć do aktualnego dokumentu oświadczenie, że dostarczy przedłużenie dokumentu do siedziby Zamawiającego.*

*W przypadku gdy dokument traci ważność przed podpisaniem umowy Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu aktualny dokument.*

1. **Opis sposobu przygotowania oferty**
2. **Wymagania podstawowe**
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę;
4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ;
5. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy;
6. W przypadku podpisywania oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo*.* Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii;
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. **Forma oferty**
9. Oferta musi być napisana w języku polskim i mieć formę pisemną.
10. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego. Oferty nadsyłane pocztą powinny zawierać informację na kopercie: **nie otwierać przed** (data i godzina otwarcia ofert)

Oferta do postępowania nr: 1/III/2019

**„Dostawa sprzętu wymagającego montażu wraz z wyposażeniem na potrzeby Centralnej Sterylizatornii.”**

 **Nie otwierać przed 16.04.2019r. godz. 10:15.**

1. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany lub zostanie inaczej opisana, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.
2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu [przepisów](http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1239114:part=a8u3:nr=1&full=1) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Dokumenty zawierające zastrzeżone informacje należy spiąć oddzielnie z zaznaczeniem: „Dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” – w przeciwnym wypadku cała oferta traktowana będzie jako jawna.
3. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
5. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) upełnomocnioną do reprezentowania Wykonawcy. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
7. W załączniku nr 2 do SIWZ „Wykaz asortymentowo-cenowy” w kolumnie „Informacja o produkcie i producencie” należy podać wymagane dane w celu bezspornej identyfikacji oferowanego wyrobu.
8. W przypadku gdy Wykonawca składa kserokopię dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem z wpisaniem klauzuli: „za zgodność z oryginałem”, data, podpis, pieczęć imienna.
9. **Zawartość oferty:**
10. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
11. wypełniony **formularz ofertowy** sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do SIWZ, zawierający między innymi informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
12. wypełniony **„Formularz asortymentowo-cenowy”** stanowiący **załącznik nr 2** do SIWZ;
13. wypełnione **zestawienia parametrów technicznych** – **załącznik nr 3** do SIWZ;
14. wypełnione **warunki gwarancji, serwisu i szkolenia** – **załącznik nr 3** do SIWZ;
15. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy - **załącznik nr 5 i 6** do SIWZ;
16. dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – dokument winien być przedstawiony w formie przewidzianej w rozdz. VII ust. 1 pkt. 4) dla pełnomocnictwa; wzór **załącznik nr 8** do SIWZ;
17. pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt. 4) – jeżeli dotyczy;
18. zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wzór **załącznik nr 7** do SIWZ – jeżeli dotyczy.
19. **Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1. **Termin związania ofertą**
	* + 1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).
			2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
2. **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**
	* + 1. **Miejsce oraz termin składania ofert.**

Oferty należy składać do dnia **16.04.2019r. do godz. 10:00 w:**

**Prudnickim Centrum Medycznym S. A. w Prudniku,**

**ul. Szpitalna 14,**

**48-200 Prudnik, Sekretariat**.

* + - 1. **Miejsce oraz termin otwarcia ofert.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.04.2019r. o godz. 10:15** **w:**

**Prudnickim Centrum Medycznym S. A. w Prudniku,**

**ul. Szpitalna 14,**

**48-200 Prudnik, Sala narad** (parter).

* + - 1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
			2. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w ust. 1, Zamawiający zwraca ofertę po upływie terminu przewidzianego na złożenie odwołania. W przypadku przesłania oferty decyduje dzień i godzina doręczenia.
			3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.pcm.prudnik.pl informacje dotyczące:
			4. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
			5. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
			6. ceny, terminu dostawy zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofertach.
1. **Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy.
3. Ze strony Zamawiającego pracownikami upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach zamówienia są:

W sprawach formalno-prawnych specjalista ds. zamówień publicznych Dawid Goreczka, e-mail: **przetargi@pcm.prudnik.pl.**

W sprawach merytorycznych Pielęgniarka Oddziałowa – Natalia Kasprzyk; tel. 77 4067873.

1. Wykonawca i Zamawiający będą obowiązani przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje **drogą elektroniczną**, na adres e-mail wskazany w pkt 2, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. W każdym wypadku dopuszczalna też będzie **forma pisemna** porozumiewania się stron postępowania. Forma pisemna będzie obligatoryjna dla oferty (również jej zmiany i wycofania), umowy oraz oświadczeń i dokumentów, wymienionych w Rozdziale VI SIWZ (również w wypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w Rozdziale VI pkt. 8 SIWZ).
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3.
4. Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.pcm.prudnik.pl, w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. **Wykonawcy proszeni są, o ile to możliwe, o przekazanie treści zapytań również drogą elektroniczną, w formacie edytowalnym („doc.”, „docx.”, itp.).**
5. Zamawiający **nie będzie zwoływał zebrania wszystkich Wykonawców,** o którym mowa w art. 38 ust. 3 Pzp, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
6. Jeżeli Zamawiający wprowadzi przed terminem składania ofert jakiekolwiek zmiany w treści SIWZ, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej www.pcm.prudnik.pl w zakładce przeznaczonej dla niniejszego postępowania.
7. **Opis sposobu obliczania ceny**

**A.**

* + - 1. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w wykazie asortymentowo- cenowym wraz z formularzu cenowym, do którego składa ofertę.
			2. Wszystkie pozycję muszą zawierać cenę jednostkową,
			3. Cena jednostkowa każdej pozycji musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wartość brutto należy liczyć w sposób następujący: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.
			4. Cena musi być wyrażona w PLN dla całości oferty,
			5. W ofercie Wykonawca określi cenę netto i brutto zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
			6. Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty,
			7. Ostateczną ceną oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza cenowego brutto,
			8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami,
			9. W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza obszaru Unii Europejskiej, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny różnicę w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których obowiązek uiszczenia spoczywa na zamawiającym, wynikających z innych przepisów, w tym celnych.

**B.**

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że będą one złożone przed terminem składania ofert. Wprowadzone zmiany do oferty muszą być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem: „**ZMIANA**”. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert.
2. Koperty oznakowane dopiskiem „**ZMIANA**” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „**WYCOFANIE**”; do oświadczenia musi być dołączony dokument, z którego jasno wynika, kto jest uprawniony do reprezentowania firmy Wykonawcy, a tym samym do wycofania złożonej oferty. Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy drogą pocztową lub zostanie wydana osobie, która będzie upoważniona do odbioru osobistego oferty wycofanej.
4. **Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą**

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych; rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

1. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów wyboru ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **KRYTERIUM** | **RANGA** |
| 1. | Cena | 60% |
| 2. | Termin dostawy, montażu i szkolenia pracowników | 20% |
| 3. | Okres gwarancji  | 20% |

**Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:**

* + - * 1. Kryterium „cena” oceniane będzie na podstawie wypełnionego załącznika nr 2 do SIWZ „Wykaz asortymentowo- cenowy” wg wzoru:

**C min.**

 **Wartość punktowa ceny = R x ----------------**

**C ofer.**

 R – ranga

 C min. – cena minimalna

 C ofer. – cena oferowana

* + - * 1. Kryterium „termin dostawy, montażu i szkolenia pracowników” rozpatrywane będzie na podstawie terminu podanego przez Wykonawcę w formularzu Oferty.

Maksymalny wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 10 tygodni –

Za termin dostawy wynoszący powyżej **8** do maksymalnie **10 tygodni** Wykonawca otrzyma – **0 pkt.**

Za termin dostawy wynoszący do **8 tygodni** od dnia zawarcia umowy Wykonawca otrzyma – **20 pkt.**

*W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego terminu dostawy niż wymagany lub niewpisanie żadnego terminu w ofercie, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SIWZ.*

* + - * 1. Kryterium „termin gwarancji” rozpatrywane będzie na podstawie terminu podanego przez Wykonawcę w formularzu Oferty.

Maksymalny wymagany przez Zamawiającego termin gwarancji wynosi 36 miesięcy – minimalny 24 miesiące.

Za termin gwarancji wynoszący **24 miesiące** Wykonawca otrzyma – **0 pkt.**

Za termin gwarancji wynoszący **30 miesięcy** Wykonawca otrzyma – **10 pkt.**

Za termin gwarancji wynoszący **36 miesięcy** Wykonawca otrzyma – **20 pkt.**

*W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego lub krótszego terminu gwarancji niż wymagany lub niewpisanie żadnego terminu w ofercie, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SIWZ. Za wskazanie terminu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 20 pkt.*

**Ocena końcowa oferty.**

Ocena końcowa oferty stanowi sumę punktów uzyskanych za kryteria wymienione w ust. 1 - 3.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

1. **Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**
	* + 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
			2. Wzór umowy w załączeniu – załącznik nr 5 do SIWZ, który stanowi integralną część SIWZ. Umowa z Wykonawcą, który wygra postępowanie, zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż określono to w przepisach art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
			3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów, która w sposób nie budzący wątpliwości określa:

przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia,

oznaczenie celu gospodarczego dla którego umowa została zawarta,

oznaczenie czasu trwania umowy,

oznaczenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum oraz zasady reprezentacji. Zamawiający wszelką korespondencję oraz rozliczanie za wykonane dostawy prowadzić będzie z upoważnionym reprezentantem konsorcjum,

określenie sposobu ustania umowy konsorcjum.

1. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. **Podwykonawstwo**

W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec  Zamawiającego za jego działania i zaniechania.

Przez umowę o podwykonawstwie należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi lub dostawy stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą).

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu oferty.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

1. **Wzór umowy**

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

1. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujący Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**
	* + 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP.
			2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
			3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 1 i 2 są odwołanie oraz skarga do sądu.

**Odwołanie:**

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej wymienione wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

**Skarga do sądu:**

1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego.
3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
6. Szczegółowe prawa i obowiązki w zakresie środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia regulują przepisy Działu VI ustawy PZP.
7. **Klauzula informacyjna**

Klauzula informacyjna uwzględniająca regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* + - * administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Prudnickie Centrum Medyczne S. A., ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik;
			* Zamawiający powołał Administratora Danych Osobowych (ABI), który przejmie funkcję Inspektora Ochrony Danych osobowych w osobie Beaty Pasiut, dostępnego w siedzibie Zamawiającego, ul. Szpitalna 14; mail: b.pasiut@pcm.prudnik.pl; kontakt tel. 77 40 57 847; w dni robocze od pon. - pt. 7:30-15.30\*;
			* Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu wymagającego montażu wraz z wyposażeniem na potrzeby Centralnej Sterylizatornii.” 1/III/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
			* odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
			* Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
			* obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
			* w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
			* posiada Pani/Pan/Państwo:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*\*;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

* + - * nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\***Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

1. **Wykaz załączników do niniejszej SIWZ**

Załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są:

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego.

Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo – cenowy.

Załącznik nr 3 – Zestawienie parametrów technicznych i warunki gwarancji i serwisu.

Załącznik nr 4 – Projekt umowy.

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 7 – Wzór zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Załącznik nr 8 – Wzór pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 10 - Protokół z wykonania przeglądu konserwacji Stacji Uzdatniania Wody (SUW) z dnia 01.03.2019r.

Załącznik nr 11 – Rzut przyziemia Centralna Sterylizatornia – rysunek technologiczny.

Załącznik nr 12 – Projekt podstawowy technologiczny.

Nr postępowania: **1/III/2019**  **Załącznik nr 1 do SIWZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKONAWCA** | **ZAMAWIAJĄCY** |
| Nazwa .......................................................................................Adres: .......................................................................................NIP: ................................... REGON: ....................................NR TEL.: ...........................................................ADRES EMAIL: ......................................................................Strona internetowa ……………………………………………… | **PRUDNICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA W PRUDNIKU****ul. SZPITALNA 14, 48-200 PRUDNIKtel. (77) 40 67 890**  |

W związku z ogłoszeniem o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 221 000 euro, o nr **1/III/2019** na:

**„Dostawa sprzętu wymagającego montażu wraz z wyposażeniem na potrzeby Centralnej Sterylizatornii.”**

(ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej www.pcm.prudnik.pl., zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego)

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Wartość netto****zł** | **Stawka VAT %** | **Wartość brutto****zł** |
| **Zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ** |  |  |  |
| **Słownie netto:……………………………………………………………………………………………………………................****Słownie brutto:……………………………………………………………………………………………………………..............** |

**I. OFERUJEMY** termin dostawy wynoszący ……..… tygodni od daty zawarcia umowy.

**II. OFERUJEMY OKRES GWARANCJI**  wynoszący ….……… miesięcy /ce.

**II. A. Oferujemy stawkę 1 rbg stosowanej przy naprawie sprzętu po okresie gwarancji w wysokości …………… zł netto + należny podatek VAT.**

**II. B. Oferujemy stawkę za dojazd inżyniera serwisu w wysokości …………… km \* stawka za 1 km netto …………. = ………….. zł netto + należny podatek VAT.**

**III. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO** zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy w/g **załącznika nr 4 do SIWZ.**

**IV. OŚWIADCZAMY**, że:

* Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
* Zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty, w tym mieliśmy możliwość odbycia wizji lokalnej wraz z dokonaniem niezbędnych pomiarów.
* Zapoznaliśmy się z obowiązkami Wykonawcy i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
* Oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.
* Oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
* Zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia.
* Zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia.
* Przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy.
* Zapoznaliśmy się z protokołem z wykonania przeglądu konserwacji Stacji Uzdatniania Wody (SUW) z dnia 01.03.2019r. – załącznik nr 10 do SIWZ.

**V.OFERUJEMY WYMAGANE DOKUMENTY:**

* wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do SIWZ, zawierający między innymi informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy,
* wypełniony formularz asortymentowo-cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do SIWZ,
* wypełnione **zestawienia parametrów technicznych** – **załącznik nr 3** do SIWZ,
* wypełnione **warunki gwarancji, serwisu i szkolenia** – **załącznik nr 3** do SIWZ,
* oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy - **załącznik nr 5 i 6** do SIWZ,
* dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – dokument winien być przedstawiony w formie przewidzianej w rozdz. VI ust. 1 pkt. 4) dla pełnomocnictwa,wzór **załącznik nr 8** do SIWZ,
* jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt. 4),
* jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wzór **załącznik nr 7** do SIWZ.

**VI.** W przypadku gdy Certyfikat Zgodności dopuszczający przedmiot zamówienia do użytku straci ważność przed datą zawarcia umowy, **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ,** dostarczyć aktualny dokument wraz z egzemplarzem podpisanej umowy.

**VII.** W przypadku gdy Certyfikat Zgodności przedstawiony w ofercie utraci ważność podczas trwania umowy, **ZOBOWIĄZUJEMY** się do dostarczenia Zamawiającemu aktualnego dokumentu dopuszczającego przedmiot zamówienia do użytku. Dokument zostanie dostarczony w następnym dniu po dniu utraty terminu ważności dokumentu.

**VIII.** Na podst. art. 91 ust.3 a ustawy Pzp oświadczamy, że

1. wybór oferty **nie będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 1 \*
2. wybór oferty **będzie prowadził** do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług2 Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………………3 objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ……………………………………4  złotych.\*

*\** ***niepotrzebne skreślić***

*1. W wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić*

*2. W wypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić.*

*3. Wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

*4. Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej.*

*Art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.*

**IX. ZASTRZEŻENIE INFORMACJI**

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**X.** **POTWIERDZAMY** związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

........................................................

*(podpis osoby upoważnionej do*

*reprezentowania wykonawcy)*

Załączniki do oferty:

1. ................................................ (wymienić)

2. ...........................................................

3. ................................................ itd.

Nr postępowania: 1/III/2019 Załącznik nr 2 do SIWZ

**Formularz asortymentowo – cenowy**

**Dostawa sprzętu wymagającego montażu wraz z wyposażeniem na potrzeby Centralnej Sterylizatornii**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia  | Ilość w szt.  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość jedn. brutto | Wartość brutto ogółem | Informacje o produkcie i producencie  |
| 1 | Myjnia ultradźwiękowa - nablatowa | 1 |  |  |  |  |  | Pełna nazwa producenta ….............................Pełna nazwa wyrobu …...................................Numer referencyjny ….................................... |
| 2 | Myjnia dezynfektor przelotowa wraz z wyposażeniem | 2 |  |  |  |  |  | Pełna nazwa producenta ….............................Pełna nazwa wyrobu …...................................Numer referencyjny ….................................... |
| 3 | Sterylizator parowy wraz z wyposażeniem | 2 |  |  |  |  |  | Pełna nazwa producenta ….............................Pełna nazwa wyrobu …...................................Numer referencyjny ….................................... |
|  | **Wartość części**  | 5 |  |  |  |  |  |   |

 ......................................................

 */podpis osoby upoważnionej do*

 *reprezentowania wykonawcy/*

Nr postępowania: 1/III/2019 Załącznik nr 3 do SIWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Parametry wymagane, wyposażenie, warunki gwarancji, serwisu oraz szkoleń**

**Myjnia ultradźwiękowa - nablatowa 1 szt.**

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………….

Nazwa - typ urządzenia: ……………..………………………

Producent: ………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis parametru - Parametry wymagane** | **Wymogi graniczne TAK** | **Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE** | **Parametr oferowany** |
| **I** | **WYMAGANIA OGÓLNE** | TAK |  |  |
| 1 | Pojemność 42 l | TAK |  |  |
| 2 | Zasilanie 230V, 50Hz | TAK |  |  |
| 3 | Moc ~ 1kW | TAK |  |  |
| 4 | Gabaryty zewnętrzne: 64 x 47 x 34cm (dł x sz x wys) | TAK |  |  |
| 5 | Komora ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 6 | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |  |
| 7 | Wymiary komory: 550 x 300 x 250mm (dł x sz x wys) | TAK |  |  |
| 8 | Pojemność komory myjącej: 42 l | TAK |  |  |
| 9 | Grzanie 30‐60⁰C lub 30‐80⁰C | TAK |  |  |
| 10 | Moc ultradźwiękowa: 1000 W | TAK |  |  |
| 11 | Wanna spawana ze stali szlachetnej DIN 1.4571 ogr. 1,5 mm | TAK |  |  |
| 12 | Sterownik mikroprocesorowy | TAK |  |  |
| **II** | **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | TAK |  |  |
| 1 | Szafka pod myjkę ultradźwiękową ze stali kwasoodpornej, wyposażona w 1 półkę ruchomą oraz drzwiczki dwuskrzydłowe | TAK |  |  |
| 2 | Wymiary: 90 x 60 x 85cm (dł x sz x wys) | TAK |  |  |

\* Miejscem dostawy i montażu myjni ultradźwiękowej nablatowej jest pom. nr 9 – strona brudna mycie dezynfekcja, zgodnie z Projektem podstawowym technologicznym – rzutem przyziemia będącym załącznikiem nr 11 i 12 do SIWZ.

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 i 5 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

**Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek | Opis |
| 1 | Okres gwarancji (bez żadnych wykluczeń i ograniczeń) na myjnię ultradźwiękową - nablatową | Minimum 24 miesiące |  |
| 2 | Przeglądy gwarancyjne łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta na koszt wykonawcy wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności urządzenia | TAK |  |
| 3 | Podać terminy okresowych przeglądów gwarancyjnych niezbędnych do bezpiecznej pracy sprzętu | Podać |  |
| 4 | Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie od otrzymania zgłoszenia do umówienia się na przyjazd (podać w godzinach) | <=48 h w dni robocze |  |
| 5 | Maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany podzespołów (podać w godzinach) | <=72 h w dni robocze |  |
| 6 | Zapewnienie sprzętu zastępczego w przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego w okresie dłuższym niż 72 godziny lub w przypadku trwania przeglądu dłużej niż 72 godziny | TAK |  |
| 7 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas awarii w okresie gwarancji zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia | TAK |  |
| 8 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych modułów/podzespołów po naprawie – minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 9 | Minimalna liczba napraw tego samego modułu/podzespołu powodująca wymianę modułu/podzespołu na nowy lub wymianę aparatu na nowy  | 3 naprawy  |  |
| 10 | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych i wyposażenia (w latach) od daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji | Minimum 5 lat |  |
| 11 | Gwarantowana bezpłatna aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy) | Minimum 5 lat |  |
| 12 | Wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania urządzenia art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211) | Podać  |  |
| 13 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do fachowej instalacji, okresowej kalibracji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją użytkowania wyrobu nie modą być wykonane przez użytkownika art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 175) | Podać: Nazwę oraz adres siedziby firmy odpowiedzialnej za przeglądy gwarancyjne …………………………………………………………………..Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeglądy gwarancyjne ….. ….........................................................Numer telefonu …………………………………………………………..Numer fax ……………………………………………………………….Adres e-mail …………………………………………………………….. |
| 14 | Podać terminy okresowych przeglądów pogwarancyjnych wymaganych przez producenta sprzętu, niezbędnych do bezpiecznej pracy sprzętu – podać w latach lub miesiącach | Podać |  |

**SZKOLENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Szkolenia** | Potwierdzenie | Warunki oferowane |
| 1. | Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego oraz obsługi technicznej | TAK |  |
| 2. | Potwierdzenie dokumentem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych | TAK |  |
| 3. | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji dostarczona w języku polskim | TAK, dostarczy wybrany Wykonawca |  |
| 4. | Dokumenty opisane w SIWZ - rozdz. VI ust. 19 pkt a) – g) | TAK, dostarczy wybrany Wykonawca |  |

Podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

………………..…………………………………
(pieczątka imienna)

Miejscowość i data …………………………………..

**Myjnia dezynfektor przelotowa 2 szt. + wyposażenie**

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………….

Nazwa - typ urządzenia: ……………..………………………

Producent: …………………………………………….…………

Kraj pochodzenia: ………………………………….…………

Rok produkcji: .….………………………………………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis parametru - Parametry wymagane** | **Wymogi graniczne TAK** | **Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE** | **Parametr oferowany** |
| **I** | **WYMAGANIA OGÓLNE** | TAK |  |  |
| 1 | Pojemność 8 tac 1/1 DIN | TAK |  |  |
| 2 | Zasilanie 400V, 50Hz | TAK |  |  |
| 3 | Moc ~ 13,0 kW x 2 | TAK |  |  |
| 4 | Gabaryty zewnętrzne: 80 x 71 x 197 cm (dł x sz x wys) | TAK |  |  |
| **II** | **WYPOSAŻENIE STANDARDOWE** | TAK |  |  |
| 1 | Wbudowana suszarka | TAK |  |  |
| 2 | Pompa detergentu | TAK |  |  |
| 3 | Czujnik przepływu detergentu | TAK |  |  |
| 4 | Wskaźnik niskiego poziomu detergentu | TAK |  |  |
| 5 | Półka dolna z ramieniem natryskowym | TAK |  |  |
| 6 | Górne ramię natryskowe | TAK |  |  |
| 7 | Trzy niezależne półki z ramionami natryskowymi | TAK |  |  |
| 8 | Przetwornik ciśnienia | TAK |  |  |
| 9 | Wbudowana drukarka parametrów mycia | TAK |  |  |
| **III** | **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | TAK |  |  |
| 1 | Zawór zasilania wodą destylowaną (2 szt.) | TAK |  |  |
| 2 | Pompa drugiego detergentu (2 szt.) | TAK |  |  |
| 3 | Pompa środka zwilżającego (2 szt.) | TAK |  |  |
| 4 | Dodatkowa półka ze spryskiwaczem (2 szt.) | TAK |  |  |
| 5 | Podwójny przycisk bezpieczeństwa (2 szt.) | TAK |  |  |
| 6 | Sygnał akustyczny zakończenia procesu (2 szt.) | TAK |  |  |
| 7 | Wózek do laparoskopów ‐ 2 szt. | TAK |  |  |
| 8 | Stojak na pojemniki "nerki" ‐ 1 szt.  | TAK |  |  |
| 9 | Taca druciana 450/340/70 mm z przykrywką ‐ 2 szt. | TAK |  |  |
| 10 | Taca druciana 340/250/70 mm z przykrywką ‐ 4 szt. | TAK |  |  |
| 11 | Taca wewnętrzna 320/230/50 mm z przykrywką ‐ 1 szt. | TAK |  |  |
| 12 | Taca wewnętrzna 230/150/50 mm z przykrywką ‐ 2 szt. | TAK |  |  |
| 13 | Stojak na urządzenia optyczne, przewody elastyczne oraz endoskopy sztywne ‐ 1 szt.  | TAK |  |  |
| 14 | Stojak na przyrządy z kanałami - 1 szt. | TAK |  |  |
| 15 | Stojak na buty – 1 szt. | TAK |  |  |

\* Miejscem dostawy i montażu dwóch myjni dezynfektorów przelotowych jest pom. nr 9 – strona brudna mycie dezynfekcja, zgodnie z Projektem podstawowym technologicznym – rzutem przyziemia będącym załącznikiem nr 11 i 12 do SIWZ.

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 i 5 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

**Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek | Opis |
| 1 | Okres gwarancji (bez żadnych wykluczeń i ograniczeń) na myjnię dezynfektor przelotową (2 szt.) | Minimum 24 miesiące |  |
| 2 | Przeglądy gwarancyjne łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta na koszt wykonawcy wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności urządzenia | TAK |  |
| 3 | Podać terminy okresowych przeglądów gwarancyjnych niezbędnych do bezpiecznej pracy sprzętu | Podać |  |
| 4 | Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie od otrzymania zgłoszenia do umówienia się na przyjazd (podać w godzinach) | <=48 h w dni robocze |  |
| 5 | Maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany podzespołów (podać w godzinach) | <=72 h w dni robocze |  |
| ~~6~~ | ~~Zapewnienie sprzętu zastępczego w przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego w okresie dłuższym niż 72 godziny lub w przypadku trwania przeglądu dłużej niż 72 godziny~~ | ~~TAK~~ |  X |
| 7 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas awarii w okresie gwarancji zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia | TAK |  |
| 8 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych modułów/podzespołów po naprawie – minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 9 | Minimalna liczba napraw tego samego modułu/podzespołu powodująca wymianę modułu/podzespołu na nowy lub wymianę aparatu na nowy  | 3 naprawy  |  |
| 10 | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych i wyposażenia (w latach) od daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji | Minimum 5 lat |  |
| 11 | Gwarantowana bezpłatna aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy) | Minimum 5 lat |  |
| 12 | Wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania urządzenia art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211) | Podać  |  |
| 13 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do fachowej instalacji, okresowej kalibracji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją użytkowania wyrobu nie modą być wykonane przez użytkownika art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 175) | Podać: Nazwę oraz adres siedziby firmy odpowiedzialnej za przeglądy gwarancyjne …………………………………………………………………..Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeglądy gwarancyjne ….. ….........................................................Numer telefonu …………………………………………………………..Numer fax ……………………………………………………………….Adres e-mail …………………………………………………………….. |
| 14 | Podać terminy okresowych przeglądów pogwarancyjnych wymaganych przez producenta sprzętu, niezbędnych do bezpiecznej pracy sprzętu – podać w latach lub miesiącach | Podać |  |

**SZKOLENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Szkolenia** | Potwierdzenie | Warunki oferowane |
| 1. | Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego oraz obsługi technicznej | TAK |  |
| 2. | Potwierdzenie dokumentem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych | TAK |  |
| 3. | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji dostarczona w języku polskim | TAK, dostarczy wybrany Wykonawca |  |
| 4. | Dokumenty opisane w SIWZ - rozdz. VI ust. 19 pkt a) – g) | TAK, dostarczy wybrany Wykonawca |  |

Podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

………………..…………………………………
(pieczątka imienna)

Miejscowość i data …………………………………..

**Sterylizator parowy przelotowy 2 szt. + wyposażenie**

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………….

Nazwa - typ urządzenia: ……………..………………………

Producent: ……………………………………………….………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………

Rok produkcji: ..………………………………………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis parametru - Parametry wymagane** | **Wymogi graniczne TAK** | **Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE** | **Parametr oferowany** |
| **I** | **WYMAGANIA OGÓLNE** | TAK |  |  |
| 1 | Pojemność 150 l | TAK |  |  |
| 2 | Zasilanie 400V, 50Hz | TAK |  |  |
| 3 | Moc ~ 14,0 - 20 kW x 2 | TAK |  |  |
| 4 | Gabaryty zewnętrzne: 80 x 98 x 190 cm (dł x sz x wys) | TAK |  |  |
| 5 | Pozioma przelotowa komora sterylizacyjna |  |  |  |
| 6 | Wymiary komory: 330/660/694 mm | TAK |  |  |
| 7 | Pojemność komory: 150 litrów (poj. 2 STE) | TAK |  |  |
| 8 | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |  |
| 9 | Wyświetlacz dotykowy LCD o przekątnej 5,7" | TAK |  |  |
| 10 | 19 programów sterylizacji + 2 programy kontrolne | TAK |  |  |
| 11 | Temperatura sterylizacji: programowana w zakresie 110÷138⁰ C | TAK |  |  |
| **II** | **MEDIA** | TAK |  |  |
| 1 | Para wodna o ciśnieniu 0,25 MPa ‐ 0,32 kg/min | TAK |  |  |
| 2 | Woda 0,1 ‐ 0,6 MPa | TAK |  |  |
| 3 | Sprężone powietrze 0,5 ‐ 0,8 MPa | TAK |  |  |
| **III** | **WYPOSAŻENIE** | TAK |  |  |
| 1 | Drukarka do rejestracji parametrów sterylizacji | TAK |  |  |
| 2 | Wbudowana wytwornica pary o mocy 18 kW | TAK |  |  |
| **IV** | **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | TAK |  |  |
| 1 | Wózek wsadowy (2 szt.) | TAK |  |  |
| 2 | Wózki transportowe (2 szt.) | TAK |  |  |
| 3 | Bezolejowa sprężarka cichobieżna (2 szt.) | TAK |  |  |
| 4 | Kosze druciane o wymiarach: 580/280/260 mm (4 szt.)  | TAK |  |  |
| 5 | Kosze druciane o wymiarach: 580/280/130 mm (8 szt.) | TAK |  |  |
| 6 | Wózek do transportu i składowania koszy sterylizacyjnych- konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej,- 4 skrętne koła, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału | TAK |  |  |

\* Miejscem dostawy i montażu sterylizatorów parowych przelotowych (2 szt.) wraz z wyposażeniem jest pom. nr 13 – strona sterylna, zgodnie z Projektem podstawowym technologicznym – rzutem przyziemia będącym załącznikiem nr 11 i 12 do SIWZ.

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 i 5 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

**Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek | Opis |
| 1 | Okres gwarancji (bez żadnych wykluczeń i ograniczeń) na sterylizator parowy przelotowy (2 szt.) | Minimum 24 miesiące |  |
| 2 | Przeglądy gwarancyjne łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta na koszt wykonawcy wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności urządzenia | TAK |  |
| 3 | Podać terminy okresowych przeglądów gwarancyjnych niezbędnych do bezpiecznej pracy sprzętu | Podać |  |
| 4 | Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie od otrzymania zgłoszenia do umówienia się na przyjazd (podać w godzinach) | <=48 h w dni robocze |  |
| 5 | Maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany podzespołów (podać w godzinach) | <=72 h w dni robocze |  |
| ~~6~~ | ~~Zapewnienie sprzętu zastępczego w przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego w okresie dłuższym niż 72 godziny lub w przypadku trwania przeglądu dłużej niż 72 godziny~~ | ~~TAK~~ |  X |
| 7 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas awarii w okresie gwarancji zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia | TAK |  |
| 8 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych modułów/podzespołów po naprawie – minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 9 | Minimalna liczba napraw tego samego modułu/podzespołu powodująca wymianę modułu/podzespołu na nowy lub wymianę aparatu na nowy  | 3 naprawy  |  |
| 10 | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych i wyposażenia (w latach) od daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji | Minimum 5 lat |  |
| 11 | Gwarantowana bezpłatna aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy) | Minimum 5 lat |  |
| 12 | Wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania urządzenia art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211) | Podać  |  |
| 13 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do fachowej instalacji, okresowej kalibracji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją użytkowania wyrobu nie modą być wykonane przez użytkownika art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 175) | Podać: Nazwę oraz adres siedziby firmy odpowiedzialnej za przeglądy gwarancyjne …………………………………………………………………..Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeglądy gwarancyjne ….. ….........................................................Numer telefonu …………………………………………………………..Numer fax ……………………………………………………………….Adres e-mail …………………………………………………………….. |
| 14 | Podać terminy okresowych przeglądów pogwarancyjnych wymaganych przez producenta sprzętu, niezbędnych do bezpiecznej pracy sprzętu – podać w latach lub miesiącach | Podać |  |

**SZKOLENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Szkolenia** | Potwierdzenie | Warunki oferowane |
| 1. | Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego oraz obsługi technicznej | TAK |  |
| 2. | Potwierdzenie dokumentem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych | TAK |  |
| 3. | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji dostarczona w języku polskim | TAK, dostarczy wybrany Wykonawca |  |
| 4. | Dokumenty opisane w SIWZ - rozdz. VI ust. 19 pkt a) – g) | TAK, dostarczy wybrany Wykonawca |  |

Podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

………………..…………………………………
(pieczątka imienna)

Miejscowość i data …………………………………..

# Załącznik nr 4 do SIWZ

# PROJEKT UMOWY

**Umowa nr: ….……………**

zawarta w dniu ………………..2019r. w Prudniku pomiędzy:

**Prudnickim Centrum Medycznym S. A. w Prudniku**, ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik wpisaną pod nr 0000215463 KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział KRS, posiadającym NIP: 755 18 39 682, REGON: 532 448 467, wysokość kapitału zakładowego opłaconego w całości: 10 104 050,00 zł,

reprezentowanym przez:

**Wiesławę Gajewską – Prezesa Zarządu**

zwanym dalej **„Zamawiającym”**

a

……………………………………………………………….,

reprezentowanym prze:

……………………………………………………………….

zwanym dalej **„Wykonawcą”**

**dalej zwanymi Stronami**

o następującej treści:

**§ 1**

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego o nr: 1/III/2019 pn. **„Dostawa sprzętu wymagającego montażu wraz z wyposażeniem na potrzeby Centralnej Sterylizatornii.”** Wykonawca zobowiązuje się do dostawy wymienionego przedmiotu zamówienia zgodnie wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, wymaganiami technicznymi oraz warunkami gwarancji i serwisu stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

**§ 2**

1. Strony ustalają ogólną wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z dnia ……….. do kwoty:

.........................zł netto (słownie złotych: .....................................................................................)

.........................zł brutto (słownie złotych: ....................................................................................)

1. Cena brutto zawiera: koszty zakupu, transportu, montażu, instalacji, przeszkolenia personelu, gwarancji oraz serwisu, podatek VAT, opłaty celne i administracyjne oraz wszelkie pozostałe koszty obejmujące kompleksowe wykonanie zamówienia.

**§ 3**

* 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem przedmiot zamówienia do Centralnej Sterylizatorni Prudnickiego Centrum Medycznego S. A., mieszczącej się w 48-200 Prudnik, ul. Piastowska 64 w terminie ……… tygodni od daty zawarcia umowy, a także zainstalować i uruchomić go oraz wykonać szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi i eksploatacji oferowanego urządzenia po uprzednim uzgodnieniu terminów z Zamawiającym.
	2. Dostawa zostanie ustalona w dniach i godzinach pracy Zamawiającego i odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy, wraz z odbiorem przez Urząd Dozoru Technicznego i dopuszczeniem do użytkowania. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia zobowiązuje się dostarczyć:
1. instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej (załącznik do protokołu) – co najmniej 2 szt. dla każdego urządzenia;
2. Deklarację Zgodności (załącznik do protokołu);
3. Formularz Zgłoszenia/Powiadomienia Prezesa Urzędu rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokumentem potwierdzającym przeniesienie danych z Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania do bazy danych EUDAMED (załącznik do protokołu);
4. Certyfikat Zgodności (załącznik do protokołu);
5. Paszport techniczny (załącznik do protokołu);
6. Dokument Gwarancji (załącznik do protokołu).
	1. W dniu dostawy Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu. Imienna lista przeszkolonych pracowników wraz z potwierdzneiem przez osobę szkolącą stanowi załącznik do protokołu.
	2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie o jakości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ, ze złożoną przez niego ofertą przetargową oraz posiadać będzie wymagane prawem pozwolenia, dopuszczenia do obrotu i atesty.
	3. Wykonawca, bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez niego, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, wyrobów medycznych zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie w ww. zakresie, pod rygorem całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.

**§ 4**

Odpowiedzialnym za realizację umowy jest (podać imię, nazwisko, nr tel. i e-mail):

Po stronie Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Po stronie Zamawiającego: ………………………………………………………………………………………………………………….

**§ 5**

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń. Wykonawca oświadcza, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2018), nieużywany, kompletny a do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie będzie konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Sprzęt ani żadna jego część składowa, wyposażenie, etc. nie są rekondycjonowane, powystawowe i nie były wykorzystywane wcześniej przez inny podmiot.
2. Warunki gwarancji i serwisu są określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy i zgodne są ze złożoną ofertą.
3. W okresie gwarancji Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis naprawczy (w tym w szczególności dojazd do Zamawiającego, części zamienne, itp.). W przypadku, gdy naprawa sprzętu objętego niniejszą umową nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego, na Wykonawcy ciążą również koszty odbioru i zwrotnego dostarczenia sprzętu po jego naprawie.
4. Wykonawca udziela rękojmi na wady prawne i fizyczne zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Okres trwania rękojmi jest równy okresowi trwania gwarancji. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od podpisania protokołu końcowego.
5. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu gwarancji. Potwierdzeniem udzielonej gwarancji będzie wystawiony przez Wykonawcę dokument gwarancyjny.

**§ 6**

* + 1. Wykonawca gwarantuje, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w:
1. Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r., poz. 175)
2. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych ( Dz. U. z 2010r Nr 215, poz. 1416)
3. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych ( Dz. U. 2016 poz. 211)
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów (Dz. U. z 2016 r., poz. 210)
5. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010r w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. 2010, Nr 186, poz. 1252)
6. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wymagań zasadniczych dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DZ.U. 2017.7)
	* 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania w trakcie trwania umowy oferowanych wyrobów medycznych lub wyposażeń wyrobów medycznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 pkt. 8 i 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (DZ. U. 2016 poz. 211) .
		2. Wykonawca wykona wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowej i zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami producenta Sprzętu realizacji Umowy, a w szczególności zobowiązuje się do:
7. opracowania dokumentacji Wykonawcy w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu Umowy,
8. należytego opakowania przedmiotu zamówienia, ubezpieczenia go na czas załadunku, transportu (krajowego lub zagranicznego) i wyładunku oraz dostarczenia go środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie,
9. dostawy przedmiotu zamówienia do Centralnej Sterylizatornii,
10. rozpakowania, wywozu i utylizacji opakowań oraz wszelkich innych materiałów po dostarczonym przedmiocie zamówienia,
11. udzielenia lub pozyskania dla Zamawiającego nieograniczonej w czasie i miejscu licencji na korzystanie z oprogramowania służącego do korzystania z zgodnie z jego przeznaczeniem
12. wykonania niezbędnych pomiarów i testów, a także uzyskania opinii lub oceny i uzgodnień, jeżeli będą one wymagane przepisami prawa.
	* 1. Wykonawca, podczas dostawy przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się ponadto:

umożliwić dostęp do co najmniej tabliczki znamionowej Sprzętu lub innego elementu zawierającego co najmniej numer seryjny i model sprzętu,

rozładować przedmiot zamówienia oraz zapewnić wszelkie niezbędne w tym celu urządzenia (np. wózek widłowy, rampa), z uwzględnieniem parametrów miejsca montażu; wykaz urządzeń, przy użyciu których Wykonawca planuje dokonać rozładunku zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającego,

dostarczyć Zamawiającemu m.in. paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują),

dostarczyć Zamawiającemu instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy) – Wykonawca gwarantuje, że wykonanie czynności konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji zgodnie z przekazaną przez Wykonawcę instrukcją nie spowodują utraty gwarancji,

zainstalować przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający Zamawiającemu , po upływie okresu gwarancji, nieutrudniony dostęp do opcji serwisowych lub zapewnić możliwość wykonywania napraw sprzętu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku niekorzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy,

przygotować projekt protokół odbioru sprzętu wraz z imienną lista przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników.

**§ 7**

* + - 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczony sprzęt w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego podpisany przez obie Strony umowy.
			2. Wykonawca wystawi fakturę wraz z protokołem odbioru sprzętu i dokumentami określonymi w§ 3 ust. 2 i przekaże ją w dniu dostawy, po zainstalowaniu (montażu) i uruchomieniu przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z przeszkoleniem personelu, na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego podpisanego bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
			3. Płatność zostanie dokonana w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
			4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
			5. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego.

**§ 8**

* + - 1. Dostarczenie przedmiotu zamówienie niespełniającego wymagań określonych w załącznikach do niniejszej umowy będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy.
			2. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar – w terminie nie dłuższym niż określony w warunkach gwarancji i serwisu od zgłoszenia danej reklamacji.
		1. Termin płatności faktury dotyczącej dostawy, w której został stwierdzony wadliwy towar, rozpoczyna swój bieg od dnia wymiany wadliwego towaru na wolny od wad.
		2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady jakościowe i ilościowe towaru na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
		3. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o ujawnionych wadach towaru w ciągu 7 dni od daty ich ujawnienia.
	1. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż określonym w załączniku nr 2 do umowy, a w przypadku uznania reklamacji za zasadną do wymiany wadliwego podzespołu w ciągu 3 dni licząc od daty uznania reklamacji.
	2. W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie określonym w ust. 6 i nie dokonania wymiany towaru na wolny od wad, Zamawiający naliczy kary umowne za każdy dzień opóźnienia.
	3. Zamawiający może od umowy odstąpić bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu do usunięcia wad towaru, jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy dwukrotnie zasadnie reklamował termin dostawy albo wady jakościowe towaru.
	4. Wykonawca oświadcza, iż sprzęt jest lub zostanie przez Wykonawcę pozbawiony wszelkich zabezpieczeń, w tym w szczególności haseł, kodów serwisowych, blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp m.in. do opcji serwisowych lub napraw sprzętu przez inny niż Wykonawca podmiot.
	5. Wykonawca gwarantuje dostępność na rynku przez co najmniej 5 lat części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych sprzętu.

**§ 9**

1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

1. jeżeli nie dotrzyma terminu dostawy, zainstalowania i przekazania sprzętu do eksploatacji, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umowne w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki;
2. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy brutto;
3. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w związku z niedostarczeniem wymaganego aktualnego dokumentu – Certyfikatu Zgodności dopuszczającego wyrób do obrotu w wysokości 10% wartości umowy brutto;
4. w przypadku dostarczenia towaru bez załączonej faktury Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1% wartości umowy brutto za każdy dzień od dnia dostarczenia towaru do dnia dostarczenia faktury;
5. w przypadku zwłoki w realizacji reklamacji o czym mowa w § 8 ust. 2 i ust. 6 – Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z wzajemnych wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionej przez niego faktury.

3. W razie opóźnienia w zapłacie, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

4. Kary umowne o których mowa w niniejszym paragrafie stają się wymagalne następnego dnia po zajściu zdarzenia uprawniającego do ich naliczenia.

5. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

**§ 10**

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

**§ 11**

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia i bez obowiązku zapłaty kar umownych oraz odszkodowania w przypadku gdy zaistnieje istotna zmiany okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

**§ 12**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. Nie dopuszcza się wprowadzenia zmian do niniejszej umowy, chyba że zachodzą okoliczności o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.
3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

- ze względu na wystąpienie okoliczności niedających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej, uniemożliwiającej dostawę w określonym pierwotnie terminie;

Wyżej wymieniona zmiana do umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie nie powodującym zwiększenia Wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie oraz tylko o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania;

- realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji państwowej (np. urzędu celnego), a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa.

Wyżej wymieniona zmiana do umowy dopuszczalna jest po przedstawieniu przez Wykonawcę stosowanego dokumentu z urzędu. W takim przypadku strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia.

2) dla zmiany sposobu spełnienia świadczenia:

a) zmiany technologiczne, w szczególności:

- niedostępność na rynku urządzenia/aparatury wskazanego w dokumentacji przetargowej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku sprzętu. Zaoferowany sprzęt nie może mieć parametrów gorszych niż określone w specyfikacji – załącznik nr 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: oświadczenie od producenta o zaprzestaniu produkcji sprzętu zaoferowanego; wypełnioną specyfikację na nowy sprzęt (załącznik nr 2) wraz z materiałami producenta poświadczającymi spełnienie wymaganych parametrów.;

- pojawieniem się na rynku urządzenia/aparatury nowszej generacji (bądź w nowszej technologii) pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy. Zaoferowany sprzęt nie może mieć parametrów gorszych niż określono w specyfikacji – załącznik nr 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: oświadczenie od producenta o rozpoczęciu i prowadzeniu produkcji urządzeń nowej generacji lub nowej technologii; wypełnioną specyfikację na nowy sprzęt (załącznik nr 2) wraz z materiałami producenta poświadczającymi spełnienie wymaganych parametrów.;

- zmianę umowy w zakresie zmiany numeru katalogowego, nazwy handlowej, które wynikną w okresie realizacji umowy i nie były możliwe do przewidzenia przez żadną ze strony umowy oraz o ile zmiana taka nie spowoduje zmiany ceny towaru (w przeliczeniu do nowej objętości lub gramatury towaru).

3) nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp, w szczególności:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);

b) zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami.

5. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy – w formie aneksu.

6. Zmiany wymienione w pkt 3) nie wymagają aneksu. Strony składają wnioski o konieczności wprowadzenia nieistotnej zmiany do umowy wraz z opisem tej zmiany. Wniosek stanowi integralny załącznik do umowy, a jego treść zastępuje pierwotnie zawartą umowę tylko w zmienionych punktach.

**§ 13**

1. W zakresie, w jakim dla realizacji umowy lub eksploatacji, funkcjonowania, obsługi, utrzymania i konserwacji sprzętu niezbędne będzie korzystanie z utworów (oprogramowanie), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 umowy zobowiązuje się udzielić lub uzyskać dla Zamawiającego niewyłączne prawo do korzystania z tych utworów w możliwie najszerszym zakresie udzielanym przez podmiot uprawniony z tytułu praw autorskich.
2. Z chwilą zainstalowania utworu (oprogramowania) na sprzęcie Wykonawca upoważnia Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 umowy, do korzystania z utworów (oprogramowania) wraz z wszystkimi jego elementami na następujących polach eksploatacji:

trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (nie wymaga dodatkowej zgody uprawnionego zwielokrotnianie dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania utworu),

przystosowywanie lub zmiany układu w utworze (w odniesieniu do utworu dotyczącego poszczególnych elementów sprzętu tylko w zakresie dozwolonym powszechnie obowiązującymi przepisami oraz wymogami producenta sprzętu),

udostępnianie osobom trzecim.

**§ 14**

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§ 15**

1. Wszelkie spory, w razie braku osiągnięcia porozumienia, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostały uznane za nieważne, Umowa w pozostałej części pozostanie ważna. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne.

3. Brak egzekwowania przez jedną ze Stron realizacji obowiązków drugiej Strony w czasie obowiązywania niniejszej umowy nie będzie interpretowany jako zgoda na niewykonywanie postanowień umowy lub zmianę jej treści.

4. Strony są zobowiązane zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia, traktuje się jak doręczone.

**§ 16**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Formularz ofertowy Wykonawcy – Załącznik nr 1 do umowy.

2. Wymagania techniczne, gwarancji i serwisu – Załącznik nr 2 do umowy.

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

Nr postępowania: **1/III/2019 Załącznik nr 5 do SIWZ**

**OŚWIADCZENIE**

**O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE\* (*WZÓR)***

Przedmiot zamówienia:

**„Dostawa sprzętu wymagającego montażu wraz z wyposażeniem na potrzeby Centralnej Sterylizatornii.”**

Data:...............................................................................................................

Nazwa Wykonawcy........................................................................................

Adres Wykonawcy..........................................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ w przetargu nieograniczonym nr 1/III/2019

Miejsce i data: ............................................

..................................................

podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ przetargu nieograniczonego nr 1/III/2019*,* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………, w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

Miejsce i data: ...........................................

..................................................

podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejsce i data: ............................................

..................................................

podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA\* (*WZÓR)***

Data:...............................................................................................................

Nazwa Wykonawcy........................................................................................

Adres Wykonawcy..........................................................................................

Przystępując do przetargu nieograniczonego nr **1/III/2019** na:

**„Dostawa sprzętu wymagającego montażu wraz z wyposażeniem na potrzeby Centralnej Sterylizatornii.”**

1. oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………………………………..……. dnia ……………..……. r.

 *(miejscowość),*

 …………………………………………

podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

1. oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……. dnia …………………. r.

 *(miejscowość)*

 …………………………………………

podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum niniejsze oświadczenie wypełnia każdy partner konsorcjum.

**Załącznik nr 7 do SIWZ**

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACKI ZAMÓWIENIA - WZÓR**

**ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW**

**„Dostawa sprzętu wymagającego montażu wraz z wyposażeniem na potrzeby Centralnej Sterylizatornii.”**

Nr postępowania: **1/III/2019**

**WYKONAWCA:**

Data:...............................................................................................................

Nazwa Wykonawcy........................................................................................

Adres Wykonawcy..........................................................................................

Ja, niżej podpisany(a) ………………………………, prowadzący(a) działalność gospodarczą /będąc uprawnionym(ą) do reprezentowania podmiotu zbiorowego\* pod nazwą

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że w przypadku, gdy wskazany w niniejszym dokumencie Wykonawca uzyska powyższe zamówienie, udostępnię mu/reprezentowany przeze mnie podmiot udostępni mu\* do dysponowania na czas niezbędny do realizacji zamówienia zasoby w zakresie:

* zdolności technicznych lub zawodowych\*
* zdolności finansowych lub ekonomicznych\*

\*niepotrzebne skreślić

1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(jaki zakres podmiot oddaje do dyspozycji np. ludzie, sprzęt, itp.)*

1. Sposób wykorzystania zasobów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*wymienić czynności wykonywane przez podmiot udostępniający:*

1. Okres i zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 *(np. podczas wykonywania całości zamówienia lub jego części. W przypadku wykonywania części zamówienia należy wskazać jej zakres)*

Niniejszym potwierdzam(y) spełnianie powyższych warunków udziału w postępowaniu, nie później niż na dzień składania ofert.

……………………………….……. dnia …………………. r.

 *(miejscowość)*

 …………………………………………

 podpisy osób uprawnionych

**Załącznik nr 8 do SIWZ**

**PEŁNOMOCNICTWO WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O UDZIELENIE** **ZAMÓWIENIA (WZÓR)**

**PEŁNOMOCNICTWO**

I.My, niżej wyszczególnieni wykonawcy / wspólnicy: **\*) działający wspólnie**

1. .......................................................................................................................................................

*[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]*

reprezentowany przez: a) ...................................................................................................

 b) ...................................................................................................

2. .......................................................................................................................................................

*[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]*

reprezentowany przez: a) ...................................................................................................

 b) ...................................................................................................

3. .......................................................................................................................................................

*[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]*

reprezentowany przez: a) ...................................................................................................

 b) ...................................................................................................

**występujący wspólnie / występujący jako spółka cywilna,\*)**

składamy ofertę wspólną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **„Dostawa sprzętu wymagającego montażu wraz z wyposażeniem na potrzeby Centralnej Sterylizatornii.”**

Nr postępowania: **1/III/2019**

II. 1. **Oświadczamy, że na Pełnomocnika reprezentującego wykonawców występujących wspólnie / wspólników,\*) w ww. postępowaniu został wyznaczony**

* 1. Pełnomocnik .......................................................................................................................

*[pełna nazwa Pełnomocnika]*

**Pełnomocnik wymieniony powyżej upoważniony jest: \*) WAŻNE** - *niepotrzebne* ***skreślić***

1. Do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie we wszelkich czynnościach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze złożeniem oferty\*).
2. Do zawarcia przyszłej umowy\*).
3. Do prowadzenia wszelkiej korespondencji z Zamawiającym\*).
4. Składania oświadczeń woli i wiedzy\*).
5. Do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w zakresie ochrony prawnej tj. do składania odwołań\*).
6. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców występujących wspólnie \*).
7. Inne upoważnienia…………………………………………………………………………………………\*).

2.Wszyscy wykonawcy / wspólnicy**\*)** określeni w punkcie i ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

……………………………….……. dnia …………………. r. …………………………………………

 *(miejscowość)* podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 9 do SIWZ**

**UWAGA:**

**Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niniejsze oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej.**

**OŚWIADCZNIE**

**o przynależności lub braku przynależności**

**do tej samej grupy kapitałowej**

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)

Ja ..................................................................................................................................................

/imię i nazwisko/

*(Wypełnia odrębnie każda z osób reprezentujących wykonawcę zgodnie z* *danymi zawartymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w CEIDG - ewidencji działalności gospodarczej lub osoba upoważniona przez Wykonawcę albo Pełnomocnik / Lider w przypadku konsorcjum i SC zgodnie z pełnomocnictwem złożonym wraz z ofertą ) -*

Będąc uprawnionym/ą do reprezentacji wykonawcy niniejszym informuję, że w związku z pozyskaniem informacji o złożonych ofertach w postępowaniu na: **„Dostawa sprzętu wymagającego montażu wraz z wyposażen**i**em na potrzeby Centralnej Sterylizatornii.”**

Nr postępowania: **1/III/2019, oświadczam, że:**

**należę do grupy kapitałowej (\*)**

**nie należę do grupy kapitałowej (\*)**

(\*) – niepotrzebne skreślić

***Pouczenie:***

1. ***Zgodnie z art. 24 ust. 11 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) ,,wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.***
2. ***Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.***

...........................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej po stronie Wykonawcy