01/11/2021/14 **Załącznik nr 2 „Formularz asortymentowo-cenowy”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj rękawic z opisem | j.m | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Uwagi i/lub numer katalogowy umożliwiający identyfikację produktu |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4\*5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | **Rękawice nitrylowe, jednorazowe, niesterylne, bezpudrowe, rozmiar S, M, L, XL pakowane x 100 szt.**- sklasyfikowane jako wyrób medyczny wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej w kategorii III- na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje:\* data ważności i numer serii\* nazwa i adres producenta lub przedstawiciela\* rozmiar rękawicy\* znak CE\* opis w języku polskim- produkt zgodny z normami: (Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu na wezwanie Zamawiającego):\* EN ISO 21420, zamawiający dopuszcza również zgodność z normą EN 420; \* EN 455 (1, 2, 3, 4)\* EN ISO 374-5 i/lub normami równoważnymi ASTM F-1671 i/lub ISO 16604\* EN ISO 374 – 1 min. Typ B i EN 16523-1,- AQL<lub=1,5- chlorowane od strony wewnętrznej- mankiet równomiernie rolowany,- powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców- długość min. 240 mm, grubość palca min. 0,12mm, grubość na dłoni min. 0,08mm- siła zrywu przed starzeniem min. 9N i po starzeniu min. 8N - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455- kolor obojętny, z wyjątkiem koloru czarnego- bez zawartości: lateksu kauczuku naturalnego, tiuramów i tiazoli- możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni- powierzchnia rękawic gładka bez zgrubień, pęcherzy i zanieczyszczeń mechanicznych | op | 1800 |  | zł | 8% | zł |  |
| 2 | **Rękawice nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka, jednorazowe, niesterylne, bezpudrowe, rozmiar S, M, L, XL, pakowane x 50 szt.**- sklasyfikowane jako wyrób medyczny wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej w kategorii III- na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje:\* data ważności i numer serii\* nazwa i adres producenta lub przedstawiciela\* rozmiar rękawicy\* znak CE\* opis w języku polskim- produkt zgodny z normami: (Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu na wezwanie Zamawiającego):\* EN ISO 21420, zamawiający dopuszcza również zgodność z normą EN 420; \* EN 455 (1, 2, 3, 4)\* EN ISO 374-5 i/lub normami równoważnymi ASTM F-1671 i/lub ISO 16604\* EN ISO 374 – 1 min. Typ B i EN 16523-1 (przebadane dla min. 3 substancji)- AQL<lub=1,5- chlorowane od strony wewnętrznej- mankiet równomiernie rolowany,- powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców- długość min. 280 mm, grubość palca min. 0,20mm, grubość na dłoni min. 0,13mm, grubość na mankiecie min. 0,09 mm- siła zrywu przed starzeniem min. 13N i po starzeniu min. 12N - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455- kolor obojętny, z wyjątkiem koloru czarnego- bez zawartości: lateksu kauczuku naturalnego, tiuramów i tiazoli- możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni- powierzchnia rękawic gładka bez zgrubień, pęcherzy i zanieczyszczeń mechanicznych | op | 10 | zł | zł | 8% | zł |  |
| 3 | **Rękawice nitrylowe, jednorazowe, niesterylne, bezpudrowe, rozmiar S, M, L, XL, pakowane x 200 szt**- sklasyfikowane jako wyrób medyczny wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej w kategorii III- na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje:\* data ważności i numer serii\* nazwa i adres producenta lub przedstawiciela\* rozmiar rękawicy\* znak CE\* opis w języku polskim- produkt zgodny z normami: (Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu na wezwanie Zamawiającego):\* EN ISO 21420, zamawiający dopuszcza również zgodność z normą EN 420; \* EN 455 (1, 2, 3, 4)\* EN ISO 374-5 i/lub normami równoważnymi ASTM F-1671 i/lub ISO 16604\* EN ISO 374 – 1 min. Typ B i EN 16523-1,- AQL<lub=1,0- **możliwość wyciągania pojedynczo rękawic za mankiet**- chlorowane od strony wewnętrznej- mankiet równomiernie rolowany,- powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców- długość min. 240 mm, grubość palca min. 0,12mm, grubość na dłoni min. 0,08mm- siła zrywu przed starzeniem min. 9N i po starzeniu min. 8N - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455- kolor obojętny, z wyjątkiem koloru czarnego- bez zawartości: lateksu kauczuku naturalnego, tiuramów i tiazoli- możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni- powierzchnia rękawic gładka bez zgrubień, pęcherzy i zanieczyszczeń mechanicznych | op | 10 |  zł |  | 8% | zł |  |
| 4 | **Rękawice winylowe, jednorazowe, niesterylne, bezpudrowe, rozmiar S, M, L, XL, pakowane x 100 szt**- sklasyfikowane jako wyrób medyczny wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej w kategorii III- na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje:\* data ważności i numer serii\* nazwa i adres producenta lub przedstawiciela\* rozmiar rękawicy\* znak CE\* opis w języku polskim- produkt zgodny z normami: (Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu na wezwanie Zamawiającego):\* EN ISO 21420, zamawiający dopuszcza również zgodność z normą EN 420\* EN 455 (1, 2, 3, 4)\* EN ISO 374-5 i/lub normami równoważnymi ASTM F-1671 i/lub ISO 16604\* EN ISO 374 – 1 min. Typ C i EN 16523-1- AQL<lub=1,5- powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna pokryta syntetycznym polimerem- mankiet równomiernie rolowany- długość min. 240 mm, grubość palca min. 0,10mm,- kolor obojętny, z wyjątkiem koloru czarnego- możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni | op | 200 |  zł |  zł | 8% |  zł |  |
| 5 | **Rękawice foliowe niesterylne pakowane x 100 sztuk**- sklasyfikowane jako wyrób medyczny wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 w klasie I- na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje:\* data ważności i numer serii\* nazwa i adres producenta lub przedstawiciela\* rozmiar rękawicy\* znak CE\* opis w języku polskim- przeźroczyste- pasujące na lewą i prawą dłoń- rozmiar uniwersalny | op | 30 | zł | zł | 8% | zł |  |
| SUMA | **zł** |  |