## Urządzenie podciśnieniowe i zestawy
				01/01/2022
Załącznik nr 8 - Formularz asortymentowo-cenowy

	Część nr 7a – Dzierżawa urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran (umowa na 12 miesięcy)
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość zamawiana [sztuki]	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT%	wartość brutto	nazwa handlowa oferowanego środka	numer EAN lub katalogowy
1	Dzierżawa urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran. / Parametry urządzenia: Zakresu podciśnienia od 20–200mmHg. Możliwość stosowania terapii stałej oraz zmiennej, funkcja nadzoru elektronicznego z optycznym, piktograficznym, akustycznym wskazaniem statusu i dotykowym ekranem sterowania w języku polskim. Menu zawierające m.in. historię zdarzeń, gdzie rejestrowane są najważniejsze zdarzenia wraz z czasem ich wystąpienia. Uchwyt do zawieszenia urządzenia np. na ramie łóżka oraz pas naramienny. Max. waga urządzenia 2 kg. Instrukcja obsługi w języku polskim, urządzenie musi posiadać oznaczenie CE	sztuka	2		0,00 zł	8%	0,00 zł
	Część nr 7b – Opatrunki specjalistyczne, kompatybilne z urządzeniem opisany w części 7a
2	Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: / - opatrunku sterylnego 10cm x 7,5cm x 3,3cm (+/- 10% / - samoprzylepnej podkładki z portem wym. połączonej z dwuświatłowym drenem / - 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cmx20 cm (+/-10%).	zestaw	10		0,00 zł	8%	0,00 zł
3	Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: / - opatrunku sterylnego 18 cm x 12,5 cm x 3,3 cm (+/- 10% / - samoprzylepnej podkładki z portem wym. połączonej z dwuświatłowym drenem / - 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm (+/-10%).	sztuka	20		0,00 zł	8%	0,00 zł
4	Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: / - opatrunku sterylnego 25 cm x 15 cm x 3,3 cm (+/- 10% / - samoprzylepnej podkładki z portem wym. połączonej z dwuświatłowym drenem / - 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm (+/-10%).	sztuka	20		0,00 zł	8%	0,00 zł
5	Jałowy zestaw opatrunkowy bardzo duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: / - opatrunku sterylnego 30 cm x 30 cm x 1,6 cm (+/- 10% / - samoprzylepnej podkładki z portem wym. połączonej z dwuświatłowym drenem / - 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm (+/-10%).	sztuka	5		0,00 zł	8%	0,00 zł
6	Jałowy zestaw opatrunkowy do terapii ran zlokalizowanych w okolicy jamy brzusznej składający się z: / - folii ochronnej do zabezpieczenia organów o średnicy 65 cm (+/-10%) z kieszenią umożliwiającą zakładanie opatrunku / - 2 x opatrunku sterylnego 38 cm x 25 cm x 1,6 cm (+/- 10% / - samoprzylepnej podkładki z portem wym. połączonej z dwuświatłowym drenem / - 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm (+/-10%).	sztuka	1		0,00 zł	8%	0,00 zł
7	Jałowy opatrunek z pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą. Wielkość 7,5 x 10 cm	sztuka	10		0,00 zł	8%	0,00 zł
8	Jałowy opatrunek z pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą. Wielkość 10 x 15 cm	sztuka	10		0,00 zł	8%	0,00 zł
9	Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik	sztuka	20		0,00 zł	8%	0,00 zł
10	Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik	sztuka	20		0,00 zł	8%	0,00 zł
11	Jałowe dodatkowe złącze Y, umożliwiające podłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzielinę	sztuka	5		0,00 zł	8%	0,00 zł
12	Jałowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuświatłowym drenem, rozmiar portu 8 x8cm, długość drenu 60 cm.	sztuka	5		0,00 zł	8%	0,00 zł
				RAZEM	0,00 zł		0,00 zł