## Obłożenia
		Formularz asortymentowo-cenowy					01/02/2022
		Część nr 1 - Obłożenia
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość		Cena jedn. Netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	nazwa towaru/indeks katalogowy
1	2	3	4		5	6=4*5	7	8=6+VAT	9
1	Jałowy zestaw uniwersalny wzmocniony o składzie: / 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (owinięcie zestawu). / 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona i wzmocnienie przytwierdzone na całej długości, 80 x 145 cm, składana teleskopowo. / 1 x samoprzylepna serweta 2-warstwowa 150 x 240 cm z dodatkowym padem chłonnym min. 50 x 75 cm. / 1 x samoprzylepna serweta 2-warstwowa 200 x 175 cm z dodatkowym padem chłonnym min. 50 x 75 cm. / 2 x samoprzylepna serweta 2-warstwowa 75 x 90 cm z dodatkowym padem chłonnym min. 35 x 90 cm. / 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm. / 4 x ręcznik celulozowy, 30 x 33 cm. / Wymagania: / Zestawy zgodne z EN13795: 2019, serwety w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni PP+PE (bez celulozy) o gramaturze 55 g/m2 i chłonności włókniny badanej wg EN ISO 9073-6: 156 ml/m2. W miejscu padów chłonnych gramatura 110 g/m2 i chłonność włókniny badanej wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2. Zestawy do transportu pakowane w podwójny karton. Każdy zestaw powinien posiadać naklejkę z LOT, REF, datą ważności. Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. / Klasa palności PIERWSZA 16 CFR 1610 (raport certyfikacyjny).	sztuka	1000			0,00 zł	8%	0,00 zł
2	Jałowy zestaw brzuszno – kroczowy w składzie: / 1x serweta na stoli narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm. / 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona na całej długości 80 x 145 cm. / 1 x serweta operacyjna nieprzylepna 75 x 90 cm. / 1 x serweta do operacji brzucha/odbytnicy z padem chłonnym, rozmiar 255/260 x 290 cm (okno 28 x 32 cm i 15 x 12 cm). / 1x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm. / 2x uchwyt Velcro 2 x 23 cm. / 4x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm. / Wymagania: / Zestawy zgodne z EN13795: 2019, serwety w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni PP+PE (bez celulozy) o gramaturze 55 g/m2 i chłonności włókniny badanej wg EN ISO 9073-6: 156 ml/m2. W miejscu padów chłonnych gramatura 110 g/m2 i chłonność włókniny badanej wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2 . Zestawy do transportu pakowane w podwójny karton. Każdy zestaw powinien posiadać naklejkę z LOT, REF, datą ważności. Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. / Klasa palności PIERWSZA 16 CFR 1610 (raport certyfikacyjny).	sztuka	100			0,00 zł	8%	0,00 zł
3	Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego w składzie: / 1x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm. / 1x serweta na stolik Mayo wzmocniona na całej długości 80 x 145 cm. / 1x serweta nieprzylepna 150 x 190 cm. / 1x serweta do artroskopi z workiem do zbiórki płynów 320 x 245 cm, otwory 5 x 7 cm. / 1x osłona na kończynę 35 x 80 cm. / 2x taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm. / 4x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm. / Wymagania: / Zestawy zgodne z EN13795: 2019, serwety w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni PP+PE (bez celulozy) o gramaturze 55 g/m2 i chłonności włókniny badanej wg EN ISO 9073-6: 156 ml/m2. W miejscu padów chłonnych gramatura 110 g/m2 i chłonność włókniny badanej wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2 . Zestawy do transportu pakowane w podwójny karton. Każdy zestaw powinien posiadać naklejkę z LOT, REF, datą ważności. Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. / Klasa palności PIERWSZA 16 CFR 1610 (raport certyfikacyjny).	sztuka	70			0,00 zł	8%	0,00 zł		L
	RAZEM					0,00 zł		0,00 zł