## Rękawice chirurgiczne
		Formularz asortymentowo-cenowy					01/02/2022
		Część nr 4 - Rękawice chirurgiczne
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość		Cena jedn. Netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	nazwa towaru/indeks katalogowy
1	2	3	4		5	6=4*5	7	8=6+VAT	9
1	Chirurgiczne rękawice lateksowe, jałowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, mankiet rolowany,długość minimalna rękawicy 285mm, grubość ścianki na palcu min. 0,23mm, dłoni min. 0,20mm, mankiet min. 0,18mm, </=AQL 0,65, poziom protein lateksu < 10ug/g. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN 374-5 lub ASTM F1671, odporność chemiczna rękawic wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, zgodność z normą EN 455 część 1-4, posiadające Deklarację CE. Rozmiar 6-9.	para	5000			0,00 zł	8%	0,00 zł
2	Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy minimum 300 mm, grubość na palcu 0.20-0.21 mm, na dłoni 0.18-0.19 mm oraz na mankiecie 0.15-0.16 mm, siła zrywu minimum przed starzeniem 16N oraz minimum po starzeniu 14 N, bez protein lateksu, </=AQL 0,65. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, rękawice zgodne z EN 455(1-4), posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, zgodność z normą EN 455 (1-3), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Rozmiar od 6 do 9.	para	600			0,00 zł	8%	0,00 zł
3	Rękawice chirurgiczne, ginekologiczne, o przedłużonym mankiecie, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, teksturowane. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna polimeryzowane, długość rękawicy min. 500 mm, grubość na palcu 0.33-0.34 mm, na dłoni 0.30-0.31 mm oraz na mankiecie 0.18-0.19 mm, siła zrywu przed starzeniem: min. 16 N oraz po starzeniu min. 14 N, poziom protein lateksu poniżej 20 µg/g, </=AQL 0.65. Rozmiar S-6.5; M-7.5; L-8.5.	para	30			0,00 zł	8%	0,00 zł
	RAZEM					0,00 zł		0,00 zł