Prudnickie Centrum Medyczne S. A. w Prudniku Prudnik, dnia 03.11.2017r.

Ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik

Tel. 77 4067890

NIP: 755-18-39-682, REGON: 532448467

**Wyjaśnienia do SIWZ**

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225 tys. euro.

Prudnickie Centrum Medyczne S. A. w Prudniku informuje, że w postępowaniu na:

**„Przebudowa części oddziału chirurgicznego w Prudnickim Centrum Medycznym Spółka Akcyjna w Prudniku przy ul. Piastowskiej 64 na działce o nr 2601/127 km 12 w zakresie obejmującym wykonanie: Przebudowy sali nr 6-7 i 8 oddziału chirurgicznego w budynku szpitala PCM S.A. w Prudniku wg projektu zmieniającego „Przebudowa części oddziału chirurgicznego w Prudnickim Centrum Medycznym.”**

**Nr postępowania: 1/X/2017/10**

**Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:**

**Pytanie nr 1:** Opis techniczny mówi, że projekt przewiduje docieplenie ścian pomieszczeń od środka. W przedmiarze oraz na projekcie nie uwzględniono powyższych robót. Proszę o informację czy należy je wykonać? Jak tak to proszę o szczegółowe rozwiązanie materiałowe oraz o podanie dokładnie, w których miejscach należy uwzględnić w/w docieplenie.

**Odpowiedź:** Nie jest przewidziane ocieplenie wewnątrz pomieszczeń.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o opis wyposażenia nadłóżkowego panela medycznego oraz informację jaki system przyzywowy jest w szpitalu. Jest to istotne dla prawidłowego dobrania elementów instalacji przyzywowej.

**Odpowiedź:** Panele nadłóżkowe muzą być wyposażone w trzy gniazdka na gazy medyczne (tlen, próżnia, powietrze), gniazdo 230 V, oświetlenie nadłóżkowe. W szpitalu funkcjonuje system przyzywowy CALLNET.

**Uwaga:**

**Termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ**

**Zatwierdził:**