## 8 Pojemniki i inne
Załącznik nr 14 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 8 – Pojemniki i inne
Lp. | Przedmiot Zamówienia | ilość | Jedn. | cena jedn netto | vat | wartość netto | wartość brutto | producent | nr katalogowy (o ile występuje)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3*5 | 8=7+VAT | 9 | 10
1 | Zaciskacz do pępowiny sterylny jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | 500 | szt. |  | 8% | 0 | 0
2 | Opaska do identyfikacji niemowląt wykonana z delikatnego tworzywa nie powodująca uczuleń ani oparzeń - różowa | 600 | szt. |  | 8% | 0 | 0
3 | Opaska do identyfikacji niemowląt wykonana z delikatnego tworzywa nie powodująca uczuleń ani oparzeń - niebieska | 600 | szt |  | 8% | 0 | 0
4 | Opaska do identyfikacji dzieci i dorosłych z wkładaną karteczką wykonana z delikatnego tworzywa nie powodująca uczuleń ani oparzeń | 5100 | szt. |  | 8% | 0 | 0
5 | Osłonki pudrowane do głowic pakowane pojedynczo w op. 150 szt, możliwe opakowanie 144 szt z przeliczeniem ilości | 9 | op. |  | 8% | 0 | 0
6 | Filtr elektrostatyczny jałowy dla dorosłych oddechowy wirusowo – bakteriobójczy z wkładem hydrofobowy połączony z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Port do kapnografi zamknięty zatyczką która połączona jest na stałe z filtrem. Obudowa przezroczysta. | 2400 | szt. |  | 8% | 0 | 0
7 | Filtr oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci bez lateksu sterylny z filtrem hydrofobowym dla dzieci o wadze od 3 do 20 kg lub o zakresie objętości oddechowej 50-250ml. Łącznik prosty umożliwiający proste nie zakrzywione połączenie z układem oddechowym, wyposażony w port luer-lock do pomiaru kapnometrii. Obudowa filtra transparentna umożliwiająca wizualną ocenę wnętrza | 50 | szt |  | 8% | 0 | 0
8 | Przyrząd do precyzyjnej podaży płynów sterylny z regulatorem z możliwością dokładnego ustalenia prędkośći przepływu,antybakteryjny filtr powietrza,dren dł.150cm, zakończony końcówką luer-lok, skala a postaci koła od 0 do 250, komora kroplowa dwuczęściowa górna twarda, dolna miękka oddzielone między sobą opaską | 50 | szt |  | 8% | 0 | 0
9 | Regulator do precyzyjnej podaży płynów sterylny, dokładne ustawienie przepływu w zakresie 5-250ml/godz możliwość całkowitego zamknięcia lub otwarcia przepływu, podwójna skala 10%oraz 40%, możliwość podłączenia do standardowego przyrządu, uniwersalne przezroczyste zakończenie drenu luer-lock, bezpieczny zacisk rolkowy | 50 | szt |  | 8% | 0 | 0
10 | Zestaw Robinsona – zestaw do pasywnego drenażu ran operacyjnych. Skład zestawu: worek 500ml , silikonowy dren otrzewny 100cm, worek zbiorczy wykonany z mocnej folii PCV z zastawką antyrefleksyjną oraz zaworem spustowym. Worek skalowany co 50ml z miejscem na opis danych pacjenta tylna sciana worka biała, worek posiada własny system zawieszania, dren dł.100cm 100% silikonu, z 6 atraumatycznymi otworami drenującymi pasek RTG na całej dł.drenu. Sterylnie pakowany. | 25 | zest |  | 8% | 0 | 0
11 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych. Skład zestawu: plastikowy pojemnik ssący typu płaski mieszek 250ml, zastawka antyrefluksyjna, zawór bezpieczeństwa typu „save” umożliwiającą ponowne wytworzenie podciśnienia. Dren łączący o długości 125 cm z uniwersalną końcówką do drenów o rozmiarach od CH 6 do CH 18. Możliwość odłączenia od pojemnika ssącego. Skala co 40ml, dodatkowe podwieszenia. Sterylnie pakowana | 100 | zest |  |  | 0 | 0
12 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu drobnych ran pooperacyjnych. Skład zestawu : plastikowy pojemnik ssący mieszek 25ml, kolorowy łącznik w postaci korka,dren Redona CH6-do CH10 o dł. 50cm, krzyżowej perforacji d.15cm z czytnikiem, pasek RTG, stalowy Trokar zgięty dla rozmiarów od CH6 do CH 8 prosty dla CH10. Dren i trokar w komplecie. | 50 | zest |  | 8% | 0 | 0
13 | Zgłębnik Sengstakena sonda 100% silikonu 4 - światłowa wyposażona w prowadnicę. Balon przełykowy z mankietem niskociśnieniowym, ciśnienie wewnętrzne nie przekracza 40mm Hg przy średnicy zewnętrznej 32 mm. Długość balonu 140mm. Balon żołądkowy o długości 60 mm sonda wyposażona w gąbkową podkładkę oraz zaciski na drenach umożliwiające otwieranie i zamykanie linii do manometru. Znaczniki głębokości na 25,30,35,40,45,50cm od początku balonu przełykowego. Długość zgłębnika 850mm Rozmiary F16,18,20 | 2 | szt |  | 8% | 0 | 0
14 | Zestaw do płukania żołądka dla dorosłych Nr 34 | 5 | szt |  | 8% | 0 | 0
15 | Zestaw do płukania żołądka dla dorosłych Nr 24 | 5 | szt |  | 8% | 0 | 0
16 | Butelka do długotrwałego odsysania ran jałowa 200ml | 400 | szt |  | 8% | 0 | 0
17 | Łącznik podwójnie obrotowy, martwa przestrzeń karbowany dł15cm, 22M/15F z dodatkowym otworem , jałowy . | 1400 | szt |  | 8% | 0 | 0
18 | Szpatułki drewniane op 100szt | 80 | op |  | 8% | 0 | 0
19 | Kieliszki na leki - 100 szt w opak. Dopuszczalna inna liczba w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości | 600 | op |  | 8% | 0 | 0
20 | Folia izotermiczna (srebrno-złota) | 100 | szt. |  | 8% | 0 | 0
21 | Staza uciskowa automatyczna | 20 | szt. |  | 8% | 0 | 0
22 | Staza bezlateksowa wykonana z rozciągliwego paska gumy syntetycznej ,na opakowaniu napisy w języku polskim 1 rolka -25 szt (możliwość zaoferowania innych wielkości z przeliczeniem ilości) | 5 | rolek |  | 8% | 0 | 0
23 | Pojemnik na kał z łopatką jałowy | 320 | szt. |  | 8% | 0 | 0
24 | Zestaw do punkcji opłucnej 3-igłowy – worek 2000ml z zastawką przeciwzwrotną i zaworem spustowym skalowany co 100ml ,strzykawka 60ml z łącznikiem luer-lock trio igieł 55mm (14G,16G,19G) trio igieł 80mm (14G,16G,19G) Szczelny kranik trójdrożny na drenie odprowadzającym. Dreny łączące pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym o długości 4,8x6,8-85 cm oraz pomiędzy kranikiem a igłą 4,8x6,8-40cm dł. | 1 | szt. |  | 8% | 0 | 0
25 | Miska nerkowata plastikowa 20cm | 5 | szt. |  | 8% | 0 | 0
26 | Miska nerkowata plastikowa 28cm | 5 | szt. |  | 8% | 0 | 0
27 | Miska nerkowata jednorazowa Tekturowa | 60 | szt. |  | 8% | 0 | 0
28 | Kaczka męska jednorazowa Tekturowa | 40 | szt. |  | 8% | 0 | 0
29 | Kaczka męska plastikowa | 40 | szt. |  | 8% | 0 | 0
30 | Worek na zwłoki (beż lub biały) | 20 | szt. |  | 23% | 0 | 0
31 | Szkiełko podstawowe 76x26x50szt.końcówka 1cm zmatowiona dwustronnie | 20 | op |  | 8% | 0 | 0
32 | Podkład w rolce 100% celulozy bielonej 60cmx80 m | 40 | szt |  | 8% | 0 | 0
33 | Podkład w rolce 100% celulozy bielonej 50cmx80 m | 110 | szt |  | 8% | 0 | 0
34 | Wieszak do worków na mocz | 60 | szt. |  | 23% | 0 | 0
35 | Termometr lekarski cieczowy | 8 | szt. |  | 8% | 0 | 0
36 | Termometr do pomiaru temperatury na czole bezdotykowy | 5 | szt |  | 8% | 0 | 0
37 | Termometr lekarski elektroniczny | 8 | szt |  | 8% | 0 | 0
38 | Pojemnik na mocz jałowy 60-100ml z zakrętką | 900 | szt. |  | 8% | 0 | 0
39 | Podkład ochronny bibułowo-foliowany szer 33cm | 6 | szt. |  | 8% | 0 | 0
40 | Żel do EKG 250 ml | 6 | szt. |  | 8% | 0 | 0
41 | Żel do USG 1L | 5 | szt. |  | 8% | 0 | 0
42 | Żel do USG 0,5L | 160 | szt. |  | 8% | 0 | 0
43 | Żel ścierny 250g | 5 | szt. |  | 8% | 0 | 0
44 | Elektrody jednorazowe samoprzylepne pediatryczne do EKG x25 szt. żel stały | 6 | op |  | 8% | 0 | 0
45 | Elektrody do EKG dla dorosłych jednorazowe samoprzylepne, podkład z pianki, żel stały pakowane po 50 szt. | 260 | op |  | 8% | 0 | 0
46 | Elektrody do EKG holter jednorazowe samoprzylepne , podkład z pianki ,żel stały , z języczkiem do mocowania kabla , pakowane po 50 szt. | 170 | op |  | 8% | 0 | 0
47 | Pojemniki Histopatologiczne 500 ML | 10 | szt. |  | 8% | 0 | 0
48 | Pojemniki Histopatologiczne 1000 ML | 10 | szt. |  | 8% | 0 | 0
49 | Pojemniki Histopatologiczne 3000 ML | 20 | szt. |  | 8% | 0 | 0
50 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu 3 L | 5 | szt |  | 8% | 0 | 0
51 | Worek do lewatywy z elastyczną końcówką | 500 | szt |  | 8% | 0 | 0
52 | Basen plastikowy z pokrywką | 7 | szt |  | 8% | 0 | 0
53 | Basen jednorazowy -tekturowy | 15 | szt |  | 8% | 0 | 0
54 | Podkład gumowy 140X90 | 3 | szt |  | 8% | 0 | 0
55 | Kanka doodbytnicza CH16 x 200mm | 320 | szt |  | 8% | 0 | 0
56 | Kanka doodbytnicza CH10 x300mm | 5 | szt |  | 8% | 0 | 0
57 | Kanka doodbytnicza CH30 x300mm | 5 | szt |  | 8% | 0 | 0
58 | Pęseta sterylna | 80 | szt |  | 8% | 0 | 0
59 | Maska do podawania tlenu przez nos dla dorosłych z nebulizatorem L - XL | 200 | szt |  | 8% | 0 | 0
60 | Maska do podawania tlenu przez nos dla dzieci z nebulizatorem | 400 | szt |  | 8% | 0 | 0
61 | Maska do podawania tlenu przez nos dla dorosłych L- XL | 400 | szt |  | 8% | 0 | 0
62 | Maska do podawania tlenu przez nos dla dorosłych z workiem | 5 | szt |  | 8% | 0 | 0
63 | Maska do podawania tlenu przez nos dla dzieci | 50 | szt |  | 8% | 0 | 0
64 | Maska tlenowa dla noworodków (neonatologiczna) | 130 | szt |  | 8% | 0 | 0
65 | Stabilizator do mocowania rurek intubacyjnych | 30 | szt |  | 8% | 0 | 0
66 | Worek na wymiociny | 1700 | szt |  | 8% | 0 | 0
67 | Worki do moczu 2 L z odpływem dolnym odpływ spustowy z zabezpieczoną końcówką mającą kontakt z cewnikiem moczowym, zastawka antyfefluksyjna długość drenu min 90- 100cm. Możliwość zawieszenia | 1800 | SZT |  | 8% | 0 | 0
68 | Woreczki do pobierania moczu dla dzieci chłopcy przyklejany do ciała za pomocą plastra akrylowego na podłożu z włókniny, szczelnie przylegający do ciała, opakowanie folia-papier, pojemność 150ml | 500 | szt |  | 8% | 0 | 0
69 | Woreczki do pobierania moczu dla dzieci dziewczynki, przyklejany do ciała za pomocą plastra akrylowego na podłożu z włókniny, szczelnie przylegający do ciała, opakowanie folia-papier, pojemność 150ml | 500 | szt |  | 8% | 0 | 0
70 | ZESTAW DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO z przewodem ssącym (dren cut-to-fit,docinana) końcówka standard z pojedynczym zagięciem. Średnica zewnętrzna końcówki 8mm dł 250-300mm | 1100 | szt |  | 8% | 0 | 0
71 | Pałeczka do wymazów z podłożem węglowym AMIES ,pakowane indywidualnie aplikator z tworzywa wacik wiskoza ,dł 15 cm (sterylne) | 200 | szt |  | 8% | 0 | 0
72 | Ostrza wymienne ze stali węglowej Nr 10 nazwa producenta i nr ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu a 100 szt | 4 | op |  | 8% | 0 | 0
73 | Ostrza wymienne ze stali węglowej Nr 11 nazwa producenta i nr ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu a 100 szt | 6 | op |  | 8% | 0 | 0
74 | Ostrza wymienne ze stali węglowej Nr15 nazwa producenta i nr ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu a 100 szt | 6 | op |  | 8% | 0 | 0
75 | Ostrza wymienne ze stali węglowej Nr 22nazwa producenta i nr ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu a 100 szt | 1 | op |  | 8% | 0 | 0
76 | Ostrza wymienne ze stali węglowej Nr 23 nazwa producenta i nr ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu a 100 szt | 6 | op |  | 8% | 0 | 0
77 | Ostrza wymienne ze stali węglowej Nr 24 nazwa producenta i nr ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu a 100 szt | 32 | op |  | 8% | 0 | 0
78 | Pojemnik na odpady medyczne: plastik, sztywny, nieprzemakalny, mechanicznie odporny na przekłucie i chemikalia, jednorazowy, otwór wrzutowy z wycięciami ułatwiającymi zdejmowanie igieł, Pokrywa mocowana bez możliwości ponownego otworzenia. Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów z miejscem na wpisanie potrzebnych danych, kolor czerwony 0,7L | 600 | szt. |  | 23% | 0 | 0
79 | Pojemnik na odpady medyczne: plastik, sztywny, nieprzemakalny, mechanicznie odporny na przekłucie i chemikalia, jednorazowy, otwór wrzutowy o średnicy min. 8cm, z wycięciami ułatwiającymi zdejmowanie igieł, Pokrywa mocowana bez możliwości ponownego otworzenia. Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów z miejscem na wpisanie potrzebnych danych, kolor czerwony - 1L | 450 | szt. |  | 23% | 0 | 0
80 | Pojemnik na odpady medyczne: plastik, sztywny, nieprzemakalny, mechanicznie odporny na przekłucie i chemikalia, jednorazowy, otwór wrzutowy o średnicy min. 8cm, z wycięciami ułatwiającymi zdejmowanie igieł, Pokrywa mocowana bez możliwości ponownego otworzenia. Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów z miejscem na wpisanie potrzebnch danych, kolor czerwony - 2 L | 450 | szt. |  | 23% | 0 | 0
81 | Pojemnik na odpady medyczne: plastik, sztywny , nieprzemakalny, mechanicznie odporny na przekłucie i chemikalia, jednorazowy, otwór wrzutowy o średnicy min. 8cm, z wycięciami ułatwiającymi zdejmowanie igieł, Pokrywa mocowana bez możliwości ponownego otworzenia. Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów z miejscem na wpisanie potrzebnych danych, kolor czerwony - 5 L | 180 | szt. |  | 23% | 0 | 0
82 | Pojemnik na odpady medyczne: plastik, sztywny, nieprzemakalny, mechanicznie odporny na przekłucie i chemikalia, jednorazowy, otwór wrzutowy o średnicy min. 8cm, z wycięciami ułatwiającymi zdejmowanie igieł, Pokrywa mocowana bez możliwości ponownego otworzenia. Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów z miejscem na wpisanie potrzebnych danych, kolor czerwony 10 L | 45 | szt. |  | 23% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Prosimy o dołączenie farmularza zapisanego na nosniku elektronicznym
| …………………………………………….. Dnia |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………………
podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych w obrocie prawnym do
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

## Arkusz1 (hidden)
Załącznik 2/3
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 3 - dostawa rękawic jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Jedn. | cena jednostkowa netto | vat % | wartość netto | wartość brutto | producent | Numer katalogowy (o ile występuje)
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 6,0. Opakowanie a'50 par | 40 | op. | 75 | 8% | 3000 | 3240
2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 6,5. Opakowanie a'50 par | 50 | op. | 75 | 8% | 3750 | 4050
3 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 7,0. Opakowanie a'50 par | 80 | op. | 75 | 8% | 6000 | 6480
4 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 7,5. Opakowanie a'50 par | 70 | op. | 75 | 8% | 5250 | 5670
5 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 8,0. Opakowanie a'50 par | 30 | op. | 75 | 8% | 2250 | 2430
6 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 8,5. Opakowanie a'50 par | 20 | op. | 75 | 8% | 1500 | 1620
7 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 9,0. Opakowanie a'50 par | 10 | op. | 75 | 8% | 750 | 810
8 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, kolor brązowy. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671 oraz brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 8,0. Opakowanie a'50 par | 35 | op. | 202.5 | 8% | 7087.5 | 7654.5
9 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, kolor brązowy. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671 oraz brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 7,5. Opakowanie a'50 par | 41 | op. | 202.5 | 8% | 8302.5 | 8966.7
10 | Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania pojedynczych rękawic od spodu opakowania. Rozmiar S | 55 | op. | 40 | 8% | 2200 | 2376
11 | Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania pojedynczych rękawic od spodu opakowania. Rozmiar M | 110 | op. | 40 | 8% | 4400 | 4752
12 | Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania pojedynczych rękawic od spodu opakowania. Rozmiar L | 80 | op. | 40 | 8% | 3200 | 3456
16 | Rękawice sterylne ginekologiczne o przedłużonym mankiecie, rozmiar M | 50 | para | 13.5 | 8%
17 | Rękawice foliowe x 100szt w op. | 48 | op. | 1.25 | 8%
18 | Rękawice do procedur wysokiego ryzyka lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, z rolowanym mankietem, teksturowane na całej powierzchni dłoni i palców, grubość na palcu 0,48, dłoni 0,43, mankiecie 0,24mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 1030%. Opakowanie a'100sztuk z osobną komorą na prawą i lewą rękawicę. Rozmiar S, M, L | 2 | op. | 160 | 8%
19 | Rękawice do procedur wysokiego ryzyka lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, teksturowane na całej powierzchni dłoni i palców, grubość na palcu 0,48, dłoni 0,43, mankiecie 0,24mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 1030%. Opakowanie wew. i zew. papierowe. Rozmiar S, M, L | 20 | para | 5 | 8%
20 | Rękawice nitrylowe z przedłużonym mankietem, bezpudrowe, teksturowane, rolowany mankiet, grubość na palcu 0,18mm, dłoni 0,14mm, mankiecie 0,11mm, długość 295-300mm. Kolor niebieski. Opakowanie a'100sztuk, rozmiar S, M, L | 25 | op. | 30 | 8%
14 | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony, rozmiar S, op 25 par | 120 | op
15 | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, zarejestrowane jako wyrób medycny i środek ochrony, rozmiar M, op 25 par | 120 | op
16 | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony, rozmiar L, op 25 par | 120 | op
|  |  |  | Razem |  | 47690 | 51505.2
Słownie wartość netto :
Słownie wartość brutto:
Załącznik 2/3
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 4 - dostawa produktów do higieny pacjenta
Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Jedn. | cena jednostkowa netto | vat % | wartość netto | wartość brutto | producent | Numer katalogowy (o ile występuje)
1 | Jednorazowa gąbka nasączona 25ml substancją myjącą nie zawierającą mydła oraz nie wymagającą spłukiwania. Rozmiar 12cm x 8cm x 2,5cm, wykonana z poliuretanu. Nasączona dodatkowo 2% roztworem chlorheksydyny Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | 250 | szt. | 2 | 8%
2 | Jednorazowa gąbka nasączona 25ml substancją myjącą oraz 4% roztworem chlorheksydyny (nie zawierająca mydła). Rozmiar 12cm x 8cm x 2,5cm, wykonana z poliuretanu. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | 750 | szt. | 2 | 8%
3 | Jednorazowy, antybakteryjny czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierające w składzie m.in. chlorek cetylpirydyny oraz disodium EDTA. Pakowane pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W). Zapachowy. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | 100 | szt. | 9.5 | 8%
4 | Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 90gr. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (oryginalna informacja na opakowaniu oraz certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem | 1800 | op | 5.7 | 23%
5 | Pianka oczyszczająca do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, posiadająca właściwości antybakteryjne, oczyszczające oraz ochronne dla skóry. Pojemność 400ml z polem do opisu danych pacjenta. Posiadająca udowodnione i opublikowane badania potwierdzające skuteczność antybakteryjną. Zawierająca w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | 50 | szt. | 11.9 | 8%
6 | Jednorazowy preparat myjący nie zawierający w składzie mydła, wzbogacony wyciągiem olejku z drzewa herbacianego, posiadający działanie antybakteryjne. Zawierający w składzie m.in. chlorheksydynę oraz chlorek sodu. Możliwośc mycia całego ciała łącznie z włosami. Pojemność 500ml z polem do opisu danych pacjenta. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | 50 | szt. | 18 | 8%
|  |  |  | Razem |  | 0 | 0
Słownie wartość netto :
Słownie wartość brutto:
Załącznik 2/3
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 5 - dostawa produktów jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Jedn. | cena jednostkowa netto | vat % | wartość netto | wartość brutto | producent | Numer katalogowy (o ile występuje)
1 | Obwód oddechowy dwururowy, rozciągliwy, składający się z 2 rur o długości 160cm oraz dodatkowej rury 100cm z workiem bezlateksowym 3l. Pakowany pojedynczo o folię | 450 | szt. | 18 | 8%
2 | Filtr oddechowy bez wymiennika ciepła i wilgości, skuteczność filtracji 99,999%, waga 28,5g, przestrzeń martwa 45ml. Sterylny | 450 | szt. | 2.8 | 8%
3 | Maska krtaniowa wielorazowa z możliwością sterylizacji. Rozmiar 1,0-5,0 | 12 | szt. | 180 | 8%
4 | Serweta operacyjna dwuwarstwowa dostępna w wersji z przylepcem oraz bez. Z otworem lub bez Rozmiar 50x75cm, otwór 7cm | 150 | szt. | 2 | 8%
5 | Bezigłowy port iniekcyjny do użytku na 7dni, niebieska, podzielna, silikonowa membrana oraz przeźroczysta obudowa nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, z aplikatorem umożliwiającym jałowe wyjęcie portu. Opakowanie folia/papier | 200 | szt. | 3 | 8%
6 | Dren Redona dwukanałowy, długość 50cm z rozdwojeniem o rozmiarze Ch8 | 20 | szt. | 9.5 | 8%
7 | Dren wielokanalikowy wykonany w 100% z białego silikonu, długość 40cm, szerokość 20, 25, 35, 45mm. Pakowany podwójnie | 20 | szt. | 10 | 8%
8 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran składający się z płaskiego harmonijkowego pojemnika o pojemności 250ml z zastawką antyreflukcyjną oraz zaworem bezpieczeństwa typu "safe" chroniącym przed przypadkowych uruchomieniem próżni. W zestawie dodatkowo dren łączący o długości 125cm. Pakowany podwójnie w folię oraz folię/papier | 35 | szt. | 8 | 8%
9 | Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran składający się z okrągłego pojemnika o pojemności 400ml oraz drenu łączącego. Pakowany podwójnie w folię oraz folię/papier | 20 | szt. | 8 | 8%
10 | Zestaw do naklucia klatki piersiowej o pojemności 2000ml, 3 igły 14, 16, 19G o długości 80mm, zestaw z zastawkami jednokierunkowymi zastępującymi kranik trójdrożny. | 10 | szt. | 29 | 8%
11 | Dren do drenażu jamy opłucnej, miękki z przeźroczystą częścią drenażową oraz pozostałą matową, długość 45cm. Pakowany podwójnie papier/folia. Rozmiar 16F-36F | 10 | szt. | 8 | 8%
12 | Dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem, skalowany co 2cm. Pakowany podwójnie papier/folia. Rozmiar 10F-40F | 10 | szt. | 17 | 8%
13 | Cewnik Foley'a wykonane z silikonu, osobno pakowana zatyczka wewnątrz opakowania. Rozmiary 6-24 | 20 | szt. | 14 | 8%
14 | Podkład bibułowy 2-warstwowy podfoliowany 60cm x 50m |  | rolka | 27.5 | 8%
15 | Staza bezlateksowa w kolorze niebieskim wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Opakowanie 1 rolka (25 szt.). Na opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi. | 180 | op. | 12 | 8%
16 | szcztki chirurgiczne wielorazowe | 30 | szt. | 8 | 8%
17 | szczotki chirurgiczne nasączone 4% chlorheksydyną | 200 | szt. | 1.2 | 8%
18 | Zgłębnik żołądkowy wykonany w 100% z silikonu, nitka RTG wzdłuż całego zgłębnika, skalowany co 1cm (numerycznie do 5cm), zintegrowana zatyczka, zamknięty koniec. Dostępne rozmiary 14, 16, 18, 20F | 40 | szt. | 20 | 8%
|  |  |  | Razem |  | 0 | 0
Słownie wartość netto :
Słownie wartość brutto: