## Arkusz1 (hidden)
Załącznik 2/3
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 3 - dostawa rękawic jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Jedn. | cena jednostkowa netto | vat % | wartość netto | wartość brutto | producent | Numer katalogowy (o ile występuje)
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 6,0. Opakowanie a'50 par | 40 | op. | 75 | 8% | 3000 | 3240
2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 6,5. Opakowanie a'50 par | 50 | op. | 75 | 8% | 3750 | 4050
3 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 7,0. Opakowanie a'50 par | 80 | op. | 75 | 8% | 6000 | 6480
4 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 7,5. Opakowanie a'50 par | 70 | op. | 75 | 8% | 5250 | 5670
5 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 8,0. Opakowanie a'50 par | 30 | op. | 75 | 8% | 2250 | 2430
6 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 8,5. Opakowanie a'50 par | 20 | op. | 75 | 8% | 1500 | 1620
7 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 9,0. Opakowanie a'50 par | 10 | op. | 75 | 8% | 750 | 810
8 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, kolor brązowy. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671 oraz brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 8,0. Opakowanie a'50 par | 35 | op. | 202.5 | 8% | 7087.5 | 7654.5
9 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, kolor brązowy. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671 oraz brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 7,5. Opakowanie a'50 par | 41 | op. | 202.5 | 8% | 8302.5 | 8966.7
10 | Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania pojedynczych rękawic od spodu opakowania. Rozmiar S | 55 | op. | 40 | 8% | 2200 | 2376
11 | Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania pojedynczych rękawic od spodu opakowania. Rozmiar M | 110 | op. | 40 | 8% | 4400 | 4752
12 | Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania pojedynczych rękawic od spodu opakowania. Rozmiar L | 80 | op. | 40 | 8% | 3200 | 3456
16 | Rękawice sterylne ginekologiczne o przedłużonym mankiecie, rozmiar M | 50 | para | 13.5 | 8%
17 | Rękawice foliowe x 100szt w op. | 48 | op. | 1.25 | 8%
18 | Rękawice do procedur wysokiego ryzyka lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, z rolowanym mankietem, teksturowane na całej powierzchni dłoni i palców, grubość na palcu 0,48, dłoni 0,43, mankiecie 0,24mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 1030%. Opakowanie a'100sztuk z osobną komorą na prawą i lewą rękawicę. Rozmiar S, M, L | 2 | op. | 160 | 8%
19 | Rękawice do procedur wysokiego ryzyka lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, teksturowane na całej powierzchni dłoni i palców, grubość na palcu 0,48, dłoni 0,43, mankiecie 0,24mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 1030%. Opakowanie wew. i zew. papierowe. Rozmiar S, M, L | 20 | para | 5 | 8%
20 | Rękawice nitrylowe z przedłużonym mankietem, bezpudrowe, teksturowane, rolowany mankiet, grubość na palcu 0,18mm, dłoni 0,14mm, mankiecie 0,11mm, długość 295-300mm. Kolor niebieski. Opakowanie a'100sztuk, rozmiar S, M, L | 25 | op. | 30 | 8%
14 | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony, rozmiar S, op 25 par | 120 | op
15 | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, zarejestrowane jako wyrób medycny i środek ochrony, rozmiar M, op 25 par | 120 | op
16 | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony, rozmiar L, op 25 par | 120 | op
|  |  |  | Razem |  | 47690 | 51505.2
Słownie wartość netto :
Słownie wartość brutto:
Załącznik 2/3
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 4 - dostawa produktów do higieny pacjenta
Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Jedn. | cena jednostkowa netto | vat % | wartość netto | wartość brutto | producent | Numer katalogowy (o ile występuje)
1 | Jednorazowa gąbka nasączona 25ml substancją myjącą nie zawierającą mydła oraz nie wymagającą spłukiwania. Rozmiar 12cm x 8cm x 2,5cm, wykonana z poliuretanu. Nasączona dodatkowo 2% roztworem chlorheksydyny Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | 250 | szt. | 2 | 8%
2 | Jednorazowa gąbka nasączona 25ml substancją myjącą oraz 4% roztworem chlorheksydyny (nie zawierająca mydła). Rozmiar 12cm x 8cm x 2,5cm, wykonana z poliuretanu. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | 750 | szt. | 2 | 8%
3 | Jednorazowy, antybakteryjny czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierające w składzie m.in. chlorek cetylpirydyny oraz disodium EDTA. Pakowane pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W). Zapachowy. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | 100 | szt. | 9.5 | 8%
4 | Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 90gr. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (oryginalna informacja na opakowaniu oraz certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem | 1800 | op | 5.7 | 23%
5 | Pianka oczyszczająca do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, posiadająca właściwości antybakteryjne, oczyszczające oraz ochronne dla skóry. Pojemność 400ml z polem do opisu danych pacjenta. Posiadająca udowodnione i opublikowane badania potwierdzające skuteczność antybakteryjną. Zawierająca w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | 50 | szt. | 11.9 | 8%
6 | Jednorazowy preparat myjący nie zawierający w składzie mydła, wzbogacony wyciągiem olejku z drzewa herbacianego, posiadający działanie antybakteryjne. Zawierający w składzie m.in. chlorheksydynę oraz chlorek sodu. Możliwośc mycia całego ciała łącznie z włosami. Pojemność 500ml z polem do opisu danych pacjenta. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | 50 | szt. | 18 | 8%
|  |  |  | Razem |  | 0 | 0
Słownie wartość netto :
Słownie wartość brutto:
Załącznik 2/3
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 5 - dostawa produktów jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Jedn. | cena jednostkowa netto | vat % | wartość netto | wartość brutto | producent | Numer katalogowy (o ile występuje)
1 | Obwód oddechowy dwururowy, rozciągliwy, składający się z 2 rur o długości 160cm oraz dodatkowej rury 100cm z workiem bezlateksowym 3l. Pakowany pojedynczo o folię | 450 | szt. | 18 | 8%
2 | Filtr oddechowy bez wymiennika ciepła i wilgości, skuteczność filtracji 99,999%, waga 28,5g, przestrzeń martwa 45ml. Sterylny | 450 | szt. | 2.8 | 8%
3 | Maska krtaniowa wielorazowa z możliwością sterylizacji. Rozmiar 1,0-5,0 | 12 | szt. | 180 | 8%
4 | Serweta operacyjna dwuwarstwowa dostępna w wersji z przylepcem oraz bez. Z otworem lub bez Rozmiar 50x75cm, otwór 7cm | 150 | szt. | 2 | 8%
5 | Bezigłowy port iniekcyjny do użytku na 7dni, niebieska, podzielna, silikonowa membrana oraz przeźroczysta obudowa nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, z aplikatorem umożliwiającym jałowe wyjęcie portu. Opakowanie folia/papier | 200 | szt. | 3 | 8%
6 | Dren Redona dwukanałowy, długość 50cm z rozdwojeniem o rozmiarze Ch8 | 20 | szt. | 9.5 | 8%
7 | Dren wielokanalikowy wykonany w 100% z białego silikonu, długość 40cm, szerokość 20, 25, 35, 45mm. Pakowany podwójnie | 20 | szt. | 10 | 8%
8 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran składający się z płaskiego harmonijkowego pojemnika o pojemności 250ml z zastawką antyreflukcyjną oraz zaworem bezpieczeństwa typu "safe" chroniącym przed przypadkowych uruchomieniem próżni. W zestawie dodatkowo dren łączący o długości 125cm. Pakowany podwójnie w folię oraz folię/papier | 35 | szt. | 8 | 8%
9 | Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran składający się z okrągłego pojemnika o pojemności 400ml oraz drenu łączącego. Pakowany podwójnie w folię oraz folię/papier | 20 | szt. | 8 | 8%
10 | Zestaw do naklucia klatki piersiowej o pojemności 2000ml, 3 igły 14, 16, 19G o długości 80mm, zestaw z zastawkami jednokierunkowymi zastępującymi kranik trójdrożny. | 10 | szt. | 29 | 8%
11 | Dren do drenażu jamy opłucnej, miękki z przeźroczystą częścią drenażową oraz pozostałą matową, długość 45cm. Pakowany podwójnie papier/folia. Rozmiar 16F-36F | 10 | szt. | 8 | 8%
12 | Dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem, skalowany co 2cm. Pakowany podwójnie papier/folia. Rozmiar 10F-40F | 10 | szt. | 17 | 8%
13 | Cewnik Foley'a wykonane z silikonu, osobno pakowana zatyczka wewnątrz opakowania. Rozmiary 6-24 | 20 | szt. | 14 | 8%
14 | Podkład bibułowy 2-warstwowy podfoliowany 60cm x 50m |  | rolka | 27.5 | 8%
15 | Staza bezlateksowa w kolorze niebieskim wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Opakowanie 1 rolka (25 szt.). Na opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi. | 180 | op. | 12 | 8%
16 | szcztki chirurgiczne wielorazowe | 30 | szt. | 8 | 8%
17 | szczotki chirurgiczne nasączone 4% chlorheksydyną | 200 | szt. | 1.2 | 8%
18 | Zgłębnik żołądkowy wykonany w 100% z silikonu, nitka RTG wzdłuż całego zgłębnika, skalowany co 1cm (numerycznie do 5cm), zintegrowana zatyczka, zamknięty koniec. Dostępne rozmiary 14, 16, 18, 20F | 40 | szt. | 20 | 8%
|  |  |  | Razem |  | 0 | 0
Słownie wartość netto :
Słownie wartość brutto:

## 8. Test do dezynf. termiczn Hyd
CPV 33190000-8 różne wyroby medyczne
Załącznik nr 14 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 8. Test do dezynfekcji termicznej. Hydrim M2
Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Jedn. | cena jednostkowa netto | vat % | wartość netto | wartość brutto | producent | Numer katalogowy (o ile występuje)
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7=3*5 | 8=7+VAT | 9 | 10
1 | Testy kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej – wskażniki monitorujące parametry cyklu dezynfekcji termicznej -(Emulatory) skalibrowane do różnych parametrów urządzeń, odpowiadające wymogom klasy 6 ISO 11140-1-2005. Otrzymany bezpośrednio po procesie wynik wyraża zmiana koloru wskażnika z żółtego na niebieski. Parametry : 90ºC/5min 100 szt w op. Testy do myjni dezynfektor Hydrim M2 | 4 | op |  | 8% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Prosimy o dołączenie farmularza zapisanego na nosniku elektronicznym
.......................................... dnia .........
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………………
uprawnionej/uprawnionych do występowania |  |  |  |  | podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie
w obrocie prawnym, reprezentowania |  |  |  |  | uprawnionej/uprawnionych w obrocie prawnym do
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) |  |  |  |  | reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu