Postępowanie nr 01/05/2018                                                                                          Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Postępowanie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro, prowadzone jest w oparciu o zapisy „Regulaminu w sprawie zasad dokonywania: dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.”

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa.......................................................................................................................................................................

Siedziba.....................................................................................................................................................................

Nr telefonu......................................................................... email  ……………………………………………………….………………

nr NIP:................................................................................... nr REGON:……………………...........................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku

ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik

Tel. 077/4067890

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym serwisowaniu, dokonywaniu przeglądów okresowych i napraw bieżących Tomografu komputerowego marki GE Medical Systems CT Bright Speed 8, typ Bright Speed Edge Select/Gantry 5191002 SN: 226789HM16 rok produkcji 2009 zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta wyrobów oraz szczegółowymi zasadami konserwowania określonymi w instrukcjach obsługi i użytkowania, dokonywanie wpisu w paszporcie technicznym oraz sporządzanie dokumentacji serwisowej zawierającej informacje dotyczące wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu wraz z danymi dotyczącymi wykonania wymienionych czynności i ich opisem, informacją o uzyskanych wynikach z przeprowadzonych testów i ewentualnymi uwagami dotyczącymi urządzeń. W dokumentacji należy wyszczególnić daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności. Określić terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań i kontroli bezpieczeństwa urządzeń zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2018r. poz. 650).

Oferuję, następujące ceny serwisowania Tomografu komputerowego produkcji GE Medical Systems CT Bright Speed 8 SN: 226789HM16 rok produkcji 2009, od dnia 01.06.2018r. do dnia 31.05.2019r.

- Cena wykonania: okresowego przeglądu technicznego i konserwacji zalecanych przez producenta wyrobu, kontrola bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu, wynosi: ……………………………………………..zł netto zł + VAT, tj. ………….. zł brutto, płatne w ratach, za każdy dokonany przegląd.

- Cena 1 rbg stawki serwisowej, stosowana przy naprawie aparatu, wynosi: …………………..…….. zł netto zł + VAT tj. ………….. zł brutto.

- Koszty dojazdu inżyniera serwisu wynosi netto:  ……………..………………..…..zł netto + VAT tj. ………….. zł brutto.

- Ilość przeglądów okresowych do wykonania zgodnie wymogami producenta w ciągu 1 roku wynosi: …………………………………..

Cena oferty: (cena brutto z poz. 1 …………… * ilość przeglądów z poz. 4) + (cena brutto z poz. 2 …………………… + cena brutto z poz. 3 …………………… *1 naprawa) = ………………………….. zł brutto.

(Cena okresowego przeglądu technicznego i konserwacji * Ilość przeglądów okresowych do wykonania zgodnie wymogami producenta aparatu w okresie obowiązywania umowy) + (Cena 1 rbg stawki serwisowej stosowana przy naprawie urządzeń + Koszt dojazdu inżyniera serwisu * 1 naprawa).

Oświadczam, że:

- jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 90 ust. 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2018r. poz. 650),

- dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, oprogramowaniem, materiałami eksploatacyjnymi dopuszczonymi do stosowania przez wytwórcę urządzenia,

- znajduję się w sytuacji finansowej i technicznej zapewniającej kompleksowe wykonanie zamówienia,

- posiadam określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe, niezbędne oprogramowania, wytyczne producenta, zatrudniam osoby posiadające określone przez wytwórcę uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia tj. przeglądów okresowych i napraw w/w aparatów oraz gwarantuję pisemnie bezpieczeństwo stosowania w/w aparatu(ów) przez użytkownika,

- zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach Zamawiającego w systemie niezbędnym do wykonania opisanego przedmiotu zamówienia,

- nie będę wnosić roszczeń w przypadku unieważnienia postępowania przez zamawiającego bez podania przyczyn.

- Zamawiający zaleca dokonanie oględzin w/w aparatu objętego przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji zdolności Wykonawcy do Wykonania przedmiotu Zamówienia przed podpisaniem umowy.

Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z wymaganymi protokołami i zapisami z wykonanych przeglądów oraz certyfikatów bezpieczeństwa stosowania przez użytkownika w/w aparatu według zawartej umowy.

_____________________________________

(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta