## Arkusz1
	Postępowanie nr 1/VII/2018					Załącznik nr 9 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	Część nr 3 – Materiały jednorazowe

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym	j.m.	ilość zamawiana	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT%	wartość brutto	nazwa handlowa oferowanego środka	nr katalogowy (o ile występuje)
1	Czepek w formie beretu z przewiewnej włókniny polipropylenowej ściągany gumką, średnica ok 53 cm	1	opakowanie	1500		0	0.08	0
2	Spodenki do kolonoskopii, wykonane z włókniny SMS 35g /m2. Niejałowe.	1	sztuk	100		0	0.08	0
3	Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny polipopylenowej o gramaturze 40 g / m2 w kolorze granatowym, nieprześwitującym. Zakładana przez głowę. Długość koszuli 120cm, szerokość 70cm (+/- 10%)	1	sztuk	610		0	0.08	0
4	Koc ogrzewający jednorazowy, wykonany z włókniny z poliestrowym wypełnieniem, tworzy efekt termoizolacji, możliwość podgrzania w urządzeniu podgrzewającym. Szyty ultradźwiękowo. Zgodny z normą EN 13795:2011. Rozmiar 210cm x 110cm	1	sztuk	10		0	0.08	0
5	Serweta na stolik MAYO jałowa, składana teleskopowo, rozmiar 140 cm x 80cm (+/- 10%)	1	sztuk	20		0	0.08	0
6	Zestaw serwet uniwersalnych o składzie: / - 1 serweta samoprzylepna 150cm x 230cm (wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100cm x 150cm i gramaturze 30g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej 70g/m2) / - 1 serweta samoprzylepna 150cm x 180cm (gramatura jw) / - 2 serwety samoprzylepne 75cm x 90cm (gramatura jw) / - 4 ręczniki chłonne 34cm x 34cm / - 1 taśma samoprzylepna 10cm x 50cm (wykonana z włókniny typu spunlace) / - 1 wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo 140cm x 80cm (wykonana z folii PE o gramaturze 42g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym 30g/m2 i wymiarach 60cm x 145cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72g/m2. Osłona składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania) / - 1 serweta wzmocniona na stół instrumentalny 150cm x 190cm , stanowiące owinięcie zestawu (wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cm x 190cm i gramaturze 30g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej 80g/m2. Zestaw jałowy, posiadający samoprzylepne etykiety służące do archiwizacji danych zawierające: numer REF, datę ważności, numer serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN EN 13795."	1	zestaw	50		0	0.08	0
7	Zestaw serwet do operacji ginekologicznych o składzie: / - 1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, ( z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 50 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu) / - 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 / - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 / - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. / - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu rozmiar 150cm x 190cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. / Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. / Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. / AT-S-GYN2-C	1	zestaw	30		0	0.08	0
8	Podkład na stół operacyjny o wymiarach 210cm x 80cm, rozmiar wkładu chłonnego 200cm x 60cm. Warstwa wierzchnia wykonana z gładkiej i delikatnej włókniny PP. Powierzchnia chłonna wzmocniona folią odporna na rozdarcia, umożliwiająca transport pacjenta o wadze do 150kg. Marginesy z dwóch stron zapewniają mocny i pewny chwyt podczas przenoszenia. Warstwa chłonna wykonana z absorbentu w technologi super core zatrzymującego płyny, oraz redukującego zapachy, odporny na drobnoustroje – potwierdzone badaniami. Spodnia warstwa hydrofobowa, oddychająca stanowi barierę dla drobnoustrojów. Chłonność do 1800ml.	1	sztuk	10		0	0.08	0
9	Podkład chłonny o rozmiarze 60cm x 90cm oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 800 ml. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu. Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m². Wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 127g /m². Łączna gramatura podkładu 180 ±10g/m².	1	sztuk	10		0	0.08	0
10	Mata podłogowa umożliwiająca wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 7l wody) spływających na podłogę podczas operacji. dwustronna, chłonąca od góry oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; rozmiar 75x36cm (wkład chłonny 68cmx30cm). Warstwa wierzchnia i spodnia wykonana z hydrofilnej włókniny, w części środkowej superabsorbent SuperCore.	1	sztuk	10		0	0.08	0
11	Mata chłonna na stół operacyjny; jałowa umożliwiająca wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 8l wody); dwustronna, chłonąca od góry oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; rozmiar 60x38cm (52cm x 30cm) Warstwa wierzchnia i spodnia wykonana z hydrofilnej włókniny, w części środkowej superabsorbent SuperCore. Gramatura maty 830 ±10g/m²	1	sztuk	10		0	0.08	0
				RAZEM	0	0.08	0