##  Rękawice diagnostyczne
	Postępowanie nr 01/01/2019					Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
CZĘŚĆ nr 2– RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE
Lp.	Nazwa międzynarodowa	j.m.	ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	uwagi
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=6+VAT	9
2	Rękawice diagnostyczne, nitrylowe o przedłużonym mankiecie, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany,powierzchnia zewnętrzna tekstura na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 300mm, grubość na palcu min 0.13-0,14 mm, na dłoni min 0.09-0,11mm, na mankiecie min 0.07 -0,9mm, AQL 1.0 ,rękawice zaklasyfikowane w kategorii III środków ochrony indywidualnej, rękawice zgodne z EN 455(1-4), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 , przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 , opakowanie a’100 sztuk , rozm S-XL lub Rękawice nirtylowe, niejałowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia zewnętrzna pokryta polimerem, powierzchnia wewnętrzna chlorowana (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), długość rękawicy min. 300 mm, grubość na palcu 0.12mm mm, na dłoni 0.10 mm na mankiecie 0.07 mm. AQL 1.5,. rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4),posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych EN 374-3. Rozmiar od XS do XXL x 100 szt.	opak.=100szt.	28		0	0.08	0
3	Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe do procedur wysokiego ryzyka, mankiet rolowany, AQL 1,5, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 270 mm , grubość na palcu min 0.18-0,19, na dłoni min 0.12-0,13 mm oraz na mankiecie 0.09 -0,10mm . Rękawice w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej,, rękawice zgodne z EN 455(1-4), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, opakowanie a 100 szt, rozm S-XL lub Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe, o grubości ścianki na dłoni 0,20mm, na palcach 0,24mm, na mankiecie 0,16mm, długość min. 300mm, AQL 0,65, zarejestrowane jako środek ochrony osobistej kat. III, spełniające normę EN374-1:2003 (odporność na cztery substancje chemiczne minimum na poziomie 1, w tym dwie na poziomie 6), EN374-5:2016 (odporność na mikroorganizmy, w tym wirusy – ASTM 1671-13), op. a 50szt.	Opak.=100 szt.	10		0	0.08	0
4	Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, mankiet rolowany, o parametrach: długość min.240 mm, grubość na palcu 0,12-0,13mm, na części dłoniowej 0,08-0.09mm, na mankiecie 0,06-0,07mm. AQL:1,0. Znak CE, rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Rozmiar od XS do XL , opakowanie A 200 szt lub Nitrylowe rękawice diagnostyczne, bezpudrowe teksturowane na końcach palców. Jednorazowe zgodnie z EN 455-1,2,3,4. Grubość na mankiecie 0,06mm na dłoni 0,07mm, na końcach palców 0,08mm. Zgodne z Dyrektywą PPE 89/686/EWG, kategoria III . Wyrób medyczny klasa I, zgodnie z MDD 93/42/EWG. Rękawice przeznaczone do kontaktu z żywnością. Piktogramy umieszczone opakowaniu. Zgodne z normą z EN374-1, EN374-2, EN 374-3. AQL <1,5. Zgodne z EN 374-5. Rękawice chronią przed wirusami, bakteriami i grzybami Zgodnie z ISO 16604-B:ASTM 1671-13. Pełnią funkcję ochronną zgodnie z EN 420:2010. Rozmiary od S (6-7) M (7-8) L (8-9) XL (9-10). Opakowanie 200szt.	opak.=200szt	2100		0	0.08	0
5	Rękawice foliowe a 100 szt niejałowe, przezroczyste jednorazowego użytku. Rękawica pasująca na lewą i prawą dłoń, rozmiar uniwersalny, wytrzymały na rozerwanie zgrzew, opakowanie zbiorcze w formie woreczka umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic	Opak.=100 szt.	100		0	0.08	0
6	Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor np. zielony, mankiet rolowany. Zewnętrzna powierzchnia teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość na palcu min 0,14 mm, na dłoni minimum 0,08 mm, na mankiecie minimum 0,06 mm. AQL 1.5. Rękawice w kategorii III środków ochrony indywidualnej, zgodne z normą EN 455 1-4, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 opakowanie 100 szt. Rozmiar XS-XL. Lub Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor różowy, mankiet rolowany. Zewnętrzna powierzchnia teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość na palcu 0,10 mm, na dłoni 0,08 mm, na mankiecie 0,06 mm. AQL 1.5. Rękawice w kategorii III środków ochrony indywidualnej, zgodne z normą EN 455 1-4, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 opakowanie 100 szt. Rozmiar XS-XL.	Opak.=100 szt.	500		0	0.08	0
7	Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka, długość rękawicy minimum 240 mm grubość na palcu min 0.10-0,11 mm, na dłoni min. 0.08-0,09 mm, na mankiecie min 0.06 -0,08mm, AQL 1.5 rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III do minimalnego ryzyka, rękawice zgodne z EN 455(1-4), rozmiar S-XL. Lub Rękawice diagnostyczne, winylowe bezpudrowe, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka, długość rękawicy minimum 240 mm grubość na palcu min 0.10-0,11 mm, na dłoni min. 0.08-0,09 mm, na mankiecie min 0.06 -0,08mm, AQL 1.5 rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III do minimalnego ryzyka, rękawice zgodne z EN 455 (1-4), rozmiar S-XL.	opak.=100szt.	400		0	0.08	0
				RAZEM	0		0

	......................... dnia .........
				………………………………………………………………………………………
				podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie
				uprawnionej/uprawnionych w obrocie prawnym do
				reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

## Arkusz1
Załącznik 2/3
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 3 - dostawa rękawic jednorazowego użytku

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Jedn.	cena jednostkowa netto	vat %	wartość netto	wartość brutto	producent	Numer katalogowy (o ile występuje)
1	Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 6,0. Opakowanie a'50 par	40	op.	75	0.08	3000	3240
2	Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 6,5. Opakowanie a'50 par	50	op.	75	0.08	3750	4050
3	Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 7,0. Opakowanie a'50 par	80	op.	75	0.08	6000	6480
4	Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 7,5. Opakowanie a'50 par	70	op.	75	0.08	5250	5670
5	Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 8,0. Opakowanie a'50 par	30	op.	75	0.08	2250	2430
6	Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 8,5. Opakowanie a'50 par	20	op.	75	0.08	1500	1620
7	Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 9,0. Opakowanie a'50 par	10	op.	75	0.08	750	810
8	Rękawice chirurgiczne neoprenowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, kolor brązowy. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671 oraz brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 8,0. Opakowanie a'50 par	35	op.	202.5	0.08	7087.5	7654.5
9	Rękawice chirurgiczne neoprenowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, kolor brązowy. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671 oraz brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 7,5. Opakowanie a'50 par	41	op.	202.5	0.08	8302.5	8966.7
10	Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania pojedynczych rękawic od spodu opakowania. Rozmiar S	55	op.	40	0.08	2200	2376
11	Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania pojedynczych rękawic od spodu opakowania. Rozmiar M	110	op.	40	0.08	4400	4752
12	Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania pojedynczych rękawic od spodu opakowania. Rozmiar L	80	op.	40	0.08	3200	3456

16	Rękawice sterylne ginekologiczne o przedłużonym mankiecie, rozmiar M	50	para	13.5	0.08
17	Rękawice foliowe x 100szt w op.	48	op.	1.25	0.08
18	Rękawice do procedur wysokiego ryzyka lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, z rolowanym mankietem, teksturowane na całej powierzchni dłoni i palców, grubość na palcu 0,48, dłoni 0,43, mankiecie 0,24mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 1030%. Opakowanie a'100sztuk z osobną komorą na prawą i lewą rękawicę. Rozmiar S, M, L	2	op.	160	0.08
19	Rękawice do procedur wysokiego ryzyka lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, teksturowane na całej powierzchni dłoni i palców, grubość na palcu 0,48, dłoni 0,43, mankiecie 0,24mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 1030%. Opakowanie wew. i zew. papierowe. Rozmiar S, M, L	20	para	5	0.08
20	Rękawice nitrylowe z przedłużonym mankietem, bezpudrowe, teksturowane, rolowany mankiet, grubość na palcu 0,18mm, dłoni 0,14mm, mankiecie 0,11mm, długość 295-300mm. Kolor niebieski. Opakowanie a'100sztuk, rozmiar S, M, L	25	op.	30	0.08
14	Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony, rozmiar S, op 25 par	120	op
15	Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, zarejestrowane jako wyrób medycny i środek ochrony, rozmiar M, op 25 par	120	op
16	Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony, rozmiar L, op 25 par	120	op
				Razem		47690	51505.2
	Słownie wartość netto :
	Słownie wartość brutto:

Załącznik 2/3
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 4 - dostawa produktów do higieny pacjenta

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Jedn.	cena jednostkowa netto	vat %	wartość netto	wartość brutto	producent	Numer katalogowy (o ile występuje)
1	Jednorazowa gąbka nasączona 25ml substancją myjącą nie zawierającą mydła oraz nie wymagającą spłukiwania. Rozmiar 12cm x 8cm x 2,5cm, wykonana z poliuretanu. Nasączona dodatkowo 2% roztworem chlorheksydyny Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe. Zarejestrowana jako wyrób medyczny.	250	szt.	2	0.08
2	Jednorazowa gąbka nasączona 25ml substancją myjącą oraz 4% roztworem chlorheksydyny (nie zawierająca mydła). Rozmiar 12cm x 8cm x 2,5cm, wykonana z poliuretanu. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe. Zarejestrowana jako wyrób medyczny.	750	szt.	2	0.08
3	Jednorazowy, antybakteryjny czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierające w składzie m.in. chlorek cetylpirydyny oraz disodium EDTA. Pakowane pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W). Zapachowy. Zarejestrowany jako wyrób medyczny.	100	szt.	9.5	0.08
4	Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 90gr. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (oryginalna informacja na opakowaniu oraz certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem	1800	op	5.7	0.23
5	Pianka oczyszczająca do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, posiadająca właściwości antybakteryjne, oczyszczające oraz ochronne dla skóry. Pojemność 400ml z polem do opisu danych pacjenta. Posiadająca udowodnione i opublikowane badania potwierdzające skuteczność antybakteryjną. Zawierająca w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Zarejestrowana jako wyrób medyczny.	50	szt.	11.9	0.08
6	Jednorazowy preparat myjący nie zawierający w składzie mydła, wzbogacony wyciągiem olejku z drzewa herbacianego, posiadający działanie antybakteryjne. Zawierający w składzie m.in. chlorheksydynę oraz chlorek sodu. Możliwośc mycia całego ciała łącznie z włosami. Pojemność 500ml z polem do opisu danych pacjenta. Zarejestrowany jako wyrób medyczny.	50	szt.	18	0.08
				Razem		0	0
	Słownie wartość netto :
	Słownie wartość brutto:

Załącznik 2/3
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 5 - dostawa produktów jednorazowego użytku

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Jedn.	cena jednostkowa netto	vat %	wartość netto	wartość brutto	producent	Numer katalogowy (o ile występuje)
1	Obwód oddechowy dwururowy, rozciągliwy, składający się z 2 rur o długości 160cm oraz dodatkowej rury 100cm z workiem bezlateksowym 3l. Pakowany pojedynczo o folię	450	szt.	18	0.08
2	Filtr oddechowy bez wymiennika ciepła i wilgości, skuteczność filtracji 99,999%, waga 28,5g, przestrzeń martwa 45ml. Sterylny	450	szt.	2.8	0.08
3	Maska krtaniowa wielorazowa z możliwością sterylizacji. Rozmiar 1,0-5,0	12	szt.	180	0.08
4	Serweta operacyjna dwuwarstwowa dostępna w wersji z przylepcem oraz bez. Z otworem lub bez Rozmiar 50x75cm, otwór 7cm	150	szt.	2	0.08
5	Bezigłowy port iniekcyjny do użytku na 7dni, niebieska, podzielna, silikonowa membrana oraz przeźroczysta obudowa nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, z aplikatorem umożliwiającym jałowe wyjęcie portu. Opakowanie folia/papier	200	szt.	3	0.08
6	Dren Redona dwukanałowy, długość 50cm z rozdwojeniem o rozmiarze Ch8	20	szt.	9.5	0.08
7	Dren wielokanalikowy wykonany w 100% z białego silikonu, długość 40cm, szerokość 20, 25, 35, 45mm. Pakowany podwójnie	20	szt.	10	0.08
8	Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran składający się z płaskiego harmonijkowego pojemnika o pojemności 250ml z zastawką antyreflukcyjną oraz zaworem bezpieczeństwa typu "safe" chroniącym przed przypadkowych uruchomieniem próżni. W zestawie dodatkowo dren łączący o długości 125cm. Pakowany podwójnie w folię oraz folię/papier	35	szt.	8	0.08
9	Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran składający się z okrągłego pojemnika o pojemności 400ml oraz drenu łączącego. Pakowany podwójnie w folię oraz folię/papier	20	szt.	8	0.08
10	Zestaw do naklucia klatki piersiowej o pojemności 2000ml, 3 igły 14, 16, 19G o długości 80mm, zestaw z zastawkami jednokierunkowymi zastępującymi kranik trójdrożny.	10	szt.	29	0.08
11	Dren do drenażu jamy opłucnej, miękki z przeźroczystą częścią drenażową oraz pozostałą matową, długość 45cm. Pakowany podwójnie papier/folia. Rozmiar 16F-36F	10	szt.	8	0.08
12	Dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem, skalowany co 2cm. Pakowany podwójnie papier/folia. Rozmiar 10F-40F	10	szt.	17	0.08
13	Cewnik Foley'a wykonane z silikonu, osobno pakowana zatyczka wewnątrz opakowania. Rozmiary 6-24	20	szt.	14	0.08
14	Podkład bibułowy 2-warstwowy podfoliowany 60cm x 50m		rolka	27.5	0.08
15	Staza bezlateksowa w kolorze niebieskim wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Opakowanie 1 rolka (25 szt.). Na opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi.	180	op.	12	0.08
16	szcztki chirurgiczne wielorazowe	30	szt.	8	0.08
17	szczotki chirurgiczne nasączone 4% chlorheksydyną	200	szt.	1.2	0.08
18	Zgłębnik żołądkowy wykonany w 100% z silikonu, nitka RTG wzdłuż całego zgłębnika, skalowany co 1cm (numerycznie do 5cm), zintegrowana zatyczka, zamknięty koniec. Dostępne rozmiary 14, 16, 18, 20F	40	szt.	20	0.08
				Razem		0	0
	Słownie wartość netto :
	Słownie wartość brutto: