## Rurki, cewniki, zgłębniki
Załącznik nr 9 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 3 – Rurki, cewniki, zgłębniki
Lp. | Przedmiot Zamówienia | ilość | Jedn. miary | cena jedn netto | vat % | Cena netto 2012 | wartość netto | wartość brutto | producent | nr katalogowy (o ile występuje)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6=3x5 | 7=3*5 | 8=7+VAT | 9 | 10
1 | CEWNIK FOLEYA CH 8 SILIKONOWANY DWUDROŻNY, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie się cewnika, opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie | 5 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
2 | CEWNIK FOLEYA CH 10 SILIKONOWANY DWUDROŻNY, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie się cewnika, opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie | 5 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
3 | CEWNIK FOLEYA CH 12 SILIKONOWANY DWUDROŻNY, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie się cewnika, opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie | 5 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0
4 | CEWNIK FOLEYA CH 14 SILIKONOWANY DWUDROŻNY, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie się cewnika, opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie | 70 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0
5 | CEWNIK FOLEYA CH 16 SILIKONOWANY DWUDROŻNY, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie się cewnika, opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie | 220 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0
6 | CEWNIK FOLEYA CH 18 SILIKONOWANY DWUDROŹNY, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie się cewnika, opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie | 300 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0
7 | CEWNIK FOLEYA CH 20 DWUDROŻNY SILIKONOWANY, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie się cewnika, opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie | 100 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0
8 | CEWNIK FOLEYA CH 22 SILIKONOWANY DWUDROŹNY, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie się cewnika, opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie | 60 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0
9 | CEWNIK FOLEYA CH 24 SILIKONOWANY DWUDROŹNY, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie się cewnika, opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie | 10 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0
10 | CEWNIK FOLEYA CH 26 SILIKONOWANY DWUDROŹNY, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie się cewnika, opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie | 6 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
11 | Cewnik urologiczny Nelatona sterylny. CH 8 /40 CM Powierzchnia zmrożona, nie zawierający ftalanów, dwa otwory boczne naprzemianległe, atraumatyczne zakończenie | 10 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0
12 | Cewnik urologiczny Nelatona sterylny. CH12/40 CM Powierzchnia zmrożona, nie zawierający ftalanów, dwa otwory boczne naprzemianległe, atraumatyczne zakończenie | 10 | szt. |  | 8% |  | 0 | 0
13 | Cewnik urologiczny Nelatona sterylny. CH 14 Powierzchnia zmrożona, nie zawierający ftalanów, dwa otwory boczne naprzemianległe, atraumatyczne zakończenie | 10 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
14 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny, CH 6/40cm sterylizowany tlenkiem etylenu, zmrożona powierzchnia, otwór centralny atraumatyczny zaokrąglony, 2 otwory boczne, miękkie, pakowane na prosto, bez ftalanów, opakowanie typu blister-pack | 140 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
15 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH 20/ 40-60 cm z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, zmrożona powierzchnia | 10 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
16 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny, CH 8/40cm sterylizowany tlenkiem etylenu, zmrożona powierzchnia, otwór centralny atraumatyczny zaokrąglony, 2 otwory boczne, miękkie, pakowane na prosto, bez ftalanów, opakowanie typu blister-pack | 700 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
17 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny, CH 10/40cm sterylizowany tlenkiem etylenu, zmrożona powierzchnia, otwór centralny atraumatyczny zaokrąglony, 2 otwory boczne, miękkie, pakowane na prosto, bez ftalanów, opakowanie typu blister-pack | 200 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0
18 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny, CH 12/40-60cm sterylizowany tlenkiem etylenu, zmrożona powierzchnia, otwór centralny atraumatyczny zaokrąglony, 2 otwory boczne, miękkie, pakowane na prosto, bez ftalanów, opakowanie typu blister-pack | 30 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0
19 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny, CH 14/40-60cm sterylizowany tlenkiem etylenu, zmrożona powierzchnia, otwór centralny atraumatyczny zaokrąglony, 2 otwory boczne, miękkie, pakowane na prosto, bez ftalanów, opakowanie typu blister-pack | 1700 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0
20 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny, CH 16 /40-60cm sterylizowany tlenkiem etylenu, zmrożona powierzchnia, otwór centralny atraumatyczny zaokrąglony, 2 otwory boczne, miękkie, pakowane na prosto, bez ftalanów, opakowanie typu blister-pack | 200 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0
21 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH 18/40-60cm sterylizowany tlenkiem etylenu, zmrożona powierzchnia, otwór centralny atraumatyczny zaokrąglony, 2 otwory boczne, miękkie, pakowane na prosto, bez ftalanów, opakowanie typu blister-pack | 200 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
22 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH 22,/40-60cm sterylizowany tlenkiem etylenu, zmrożona powierzchnia, otwór centralny atraumatyczny zaokrąglony, 2 otwory boczne, miękkie, pakowane na prosto, bez ftalanów, opakowanie typu blister-pack | 20 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
23 | Cewnik do podawania tlenu przez nos pediatryczny wykonany z wysokiej jakości PCV mocowany z tyłu głowy,część donosowa z miękkego materiału końcówki donosowe atraumatyczne , uniwersalna końcówka pasująca do każdego żródła tlenu. Opakowanie folia-papier sterylny | 10 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
24 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych wykonany z wysokiej jakości PCV mocowany z tyłu głowy, część donosowa z miękkego materiału końcówki donosowe atraumatyczne. Uniwersalna końcówka pasująca do każdego żródła tlenu opakow.folia-papier sterylny | 800 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
25 | Cewnik Pezzer wykonany z lateksu, min 2 otwory boczne, CH 24 | 30 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
26 | Cewnik Pezzer wykonany z lateksu, min 2 otwory boczne, CH 26 | 30 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
27 | Cewnik Pezzer wykonany z lateksu, min 2 otwory boczne, CH 28 | 50 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
28 | Cewnik Pezzer wykonany z lateksu, min 2 otwory boczne, CH 30 | 30 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
29 | Cewnik Pezzer wykonany z lateksu, min 2 otwory boczne, CH 32 | 30 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
30 | Cewnik Pezzer wykonany z lateksu, min 2 otwory boczne, CH 34 | 10 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
31 | Zgłębnik żołądkowy, sterylny, atraumatyczny koniec, otwory boczne; dwudrożne, sztywność materiału zapewniająca komfortowe założenie (nie ulegający łatwemu zaginaniu), na końcu zgłębnika zamknięcie (możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania) oraz wkladka redukcyjna Luer wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76ShA CH 10/ 80cm | 30 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
32 | Zgłębnik żołądkowy, sterylny, atraumatyczny koniec, otwory boczne; dwudrożne, sztywność materiału zapewniająca komfortowe założenie (nie ulegający łatwemu zaginaniu), na końcu zgłębnika zamknięcie (możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania) oraz wkladka redukcyjna Luer wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76ShA CH 12/ 80cm | 20 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
33 | Zgłębnik żołądkowy, sterylny, atraumatyczny koniec, otwory boczne; dwudrożne, sztywność materiału zapewniająca komfortowe założenie (nie ulegający łatwemu zaginaniu), na końcu zgłębnika zamknięcie (możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania) oraz wkladka redukcyjna Luer wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76ShA CH 14/ 80cm | 30 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
34 | Zgłębnik żołądkowy sterylny, atraumatyczny koniec, otwory boczne; dwudrożne, sztywność materiału zapewniająca komfortowe założenie (nie ulegający łatwemu zaginaniu), na końcu zgłębnika zamknięcie (możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania) oraz wkładka redukcyjna Luer wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76ShA CH 16 /80CM | 60 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0
35 | Zgłębnik żoładkowy sterylny, atraumatyczny koniec, otwory boczne; dwudrożne, sztywność materiału zapewniająca komfortowe założenie (nie ulegający łatwemu zaginaniu), na końcu zgłębnika zamknięcie (możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania) oraz wkladka redukcyjna Luer wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76ShA CH 18 /80CM | 100 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0
36 | Zgłębnik żoładkowy sterylny, atraumatyczny koniec, otwory boczne; dwudrożne, sztywność materiału zapewniająca komfortowe założenie (nie ulegający łatwemu zaginaniu), na końcu zgłębnika zamknięcie (możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania) oraz wkladka redukcyjna Luer wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76ShA CH 20 /80CM | 70 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0
37 | Zgłębnik żoładkowy sterylny, atraumatyczny koniec, otwory boczne; dwudrożne, sztywność materiału zapewniająca komfortowe założenie (nie ulegający łatwemu zaginaniu), na końcu zgłębnika zamknięcie (możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania) oraz wkladka redukcyjna Luer wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76ShA CH 28 /80CM | 10 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
38 | Zgłębnik żoładkowy sterylny, atraumatyczny koniec, otwory boczne; dwudrożne, sztywność materiału zapewniająca komfortowe założenie (nie ulegający łatwemu zaginaniu), na końcu zgłębnika zamknięcie (możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania) oraz wkladka redukcyjna Luer wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76ShA CH 30 /80CM | 5 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
39 | Zgłębnik żoładkowy sterylny, atraumatyczny koniec, otwory boczne; dwudrożne, sztywność materiału zapewniająca komfortowe założenie (nie ulegający łatwemu zaginaniu), na końcu zgłębnika zamknięcie (możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania) oraz wkladka redukcyjna Luer wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76ShA CH 8/80CM | 20 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
40 | Zgłębnik dwunastniczy CH 16 | 10 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
41 | Dren do drenażu klatki piersiowej ze stalowym trokarem, wykonany z PCV z linią RTG na całej długości, z otworem końcowym oraz dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi, skalowany co 2 cm z fabrycznie zamontowanym łącznikiem. Długość 22-37 cm w zależności od rozmiaru. Stalowy trokar z uchwytem oraz z ostrzem zabezpieczonym osłonką, rozmiar drenu na rączce trokara, na drenie nazwa producenta oraz rozmiar .pakowany podwójnie. Rozmiary: CH 8,10,12,14,16,18,20,22,24,28,32,36, 40 | 20 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
42 | Dren T- KEHRA SYLIKONOWY, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. CH12 500x160 mm. Sterylny | 2 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0
43 | Dren T- KEHRA SYLIKONOWY, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. CH14 500x160 mm. Sterylny | 2 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0
44 | Dren T- KEHRA SYLIKONOWY, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. CH16 500x160 mm. Sterylny | 2 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
45 | Dren REDONA 100% silikon- miękki elastyczny. Atraumatyczne zakończenie drenu. Naprzemienna perforacja na długości 12cm, 6 owalnych otworów. Pasek RTG na całej długości. Długość 500mm. Sterylnie pakowany. Rozmiary od CH 8-do CH 20 | 50 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
46 | Dren REDONA – poliuretan termoplastyczny ,nie zawiera PCV, ftalanów i lateksu, linia RTG na całej ndługości drenu. Perforacja naprzemianległa na odcinku 15 cm, specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące, atraumatyczne miękkie zakończenie. Sterylny pakowany podwójnie. Długość 800nn. Rozmiary CH 6,8,10,12,14,16,18 | 300 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
47 | Dren okrągły wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Długość drenu 200mm na całej długości drenu pasek RTG. Część zbiorcza długość 600mm transparentna, dren o strukturze wielokanałowej - okrągły, o sztywnej konstrukcji odpornej na zginanie. Opakowanie wewnętrzne perforowana folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. Rozmiary CH 10,15,19,21 | 20 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
48 | Dren brzuszny, otrzewnowy - wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Perforacja na długości 10cm 6 specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących. Przeznaczony do długotrwałego drenażu.Długość 50cm, termo wrażliwy, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie zewnętrznie papier-folia, wewnętrznie - folia. Rozmiary CH8, 10,12,14,15,18,20,21,24,26,27,30,33,36,39 | 10 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
49 | Przedłużacz do tlenu jałowy Ch16x4200mm | 40 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
50 | RURKI INTUBACYJNE BEZ MANKIETU ROZM 2 wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, nie zawerające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 20 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
51 | RURKI INTUBACYJNE BEZ MANKIETU ROZM 2,5 wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, nie zawerające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 20 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
52 | RURKI INTUBACYJNE BEZ MANKIETU ROZM 3 wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, nie zawerające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 10 | SZT |  | 8% |  | 0 | 0
53 | RURKI INTUBACYJNE BEZ MANKIETU ROZM 3,5 wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, nie zawerające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 10 | SZT |  | 8% |  | 0 | 0
54 | RURKI INTUBACYJNE BEZ MANKIETU ROZM 4 wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, znakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym, nie zawerające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 10 | SZT |  | 8% |  | 0 | 0
55 | RURKI INTUBACYJNE BEZ MANKIETU ROZM 4,5 wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, znakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym, nie zawerające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 10 | SZT |  | 8% |  | 0 | 0
56 | RURKI INTUBACYJNE BEZ MANKIETU ROZM.5,5 wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, znakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym, nie zawerające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 5 | SZT |  | 8% |  | 0 | 0
57 | RURKI INTUBACYJNE BEZ MANKIETU ROZM. 6 wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, nie zawerające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 5 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
58 | RURKI INTUBACYJNE Z MANKIETEM ROZM 2,5 wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, znakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym, nie zawerające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 5 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0
59 | RURKI INTUBACYJNE Z MANKIETEM ROZM 3,0 wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, znakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym, nie zawerające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 5 | SZT |  | 8% |  | 0 | 0
60 | RURKI INTUBACYJNE Z MANKIETEM ROZM 3,5 wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, znakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym, nie zawerające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 5 | SZT |  | 8% |  | 0 | 0
61 | RURKI INTUBACYJNE Z MANKIETEM ROZM 4 wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, znakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym, nie zawerające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 7 | SZT |  | 8% |  | 0 | 0
62 | RURKI INTUBACYJNE Z MANKIETEM ROZM 4,5 wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, znakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym, nie zawerające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 7 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
63 | RURKI INTUBACYJNE Z MANKIETEM ROZM 5 wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, znakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym, nie zawerające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 5 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
64 | RURKI INTUBACYJNE Z MANKIETEM ROZM 5,5 wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, znakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym, nie zawerające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 10 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
65 | RURKI INTUBACYJNE Z MANKIETEM ROZM 6 wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, znakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym, nie zawierające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 35 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0
66 | RURKI INTUBACYJNE Z MANKIETEM ROZM 6,5 wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, znakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym, nie zawierające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 20 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0
67 | RURKI INTUBACYJNE Z MANKIETEM ROZM 7 wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, znakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym, nie zawierające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 200 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0
68 | RURKI INTUBACYJNE Z MANKIETEM ROZM 7,5, wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, znakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym, nie zawierające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 100 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0
69 | RURKI INTUBACYJNE Z MANKIETEM ROZM 8 wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, znakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym, nie zawierające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 70 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0
70 | RURKI INTUBACYJNE Z MANKIETEM ROZM 8,5, wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, znakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym, nie zawierające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 30 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0
71 | RURKI INTUBACYJNE Z MANKIETEM ROZM 9 wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, znakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym, nie zawierające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 5 | Szt. |  | 8% |  | 0 | 0
72 | RURKI INTUBACYJNE Z MANKIETEM ROZM 9,5 wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, znakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym, nie zawierające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 5 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
73 | RURKI INTUBACYJNE Z MANKIETEM ROZM 10 wykonane z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, znakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym, nie zawierające lateksu, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki, sterylne | 5 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
74 | RURKI INTUBACYJNE Z MANKIETEM ZBROJONE na całej długości wykonane z termoplastycznego PVC podwojny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki znakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym nie zawierający lateksu opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymujący anatomiczny kształt rurki ROZ 7 | 4 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
75 | RURKI INTUBACYJNE Z MANKIETEM ZBROJONE na całej długości wykonane z termoplastycznego PVC podwojny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki znakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym nie zawierający lateksu opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymujący anatomiczny kształt rurki ROZ 7,5 | 2 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
76 | RURKI INTUBACYJNE Z MANKIETEM ZBROJONE na całej długości wykonane z termoplastycznego PVC podwojny znacznik głębokości ,podziałka centymetrowa, znak skracania rurki znakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym nie zawierający lateksu opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymujący anatomiczny kształt rurki ROZ 8 | 1 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
77 | RURKA USTNO-GARDŁOWA GUEDEL 30mm nie zawierająca ftalanów, opakowanie papier-folia | 5 | SZT |  | 8% |  | 0 | 0
78 | RURKA USTNO-GARDŁOWA GUEDEL 50mm nie zawierająca ftalanów, opakowanie papier-folia | 30 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
79 | RURKA USTNO-GARDŁOWA GUEDEL 60mm nie zawierająca ftalanów, opakowanie papier-folia | 25 | SZT |  | 8% |  | 0 | 0
80 | RURKA USTNO-GARDŁOWA GUEDEL 70mm, nie zawierająca ftalanów, opakowanie papier-folia | 10 | SZT |  | 8% |  | 0 | 0
81 | RURKA USTNO-GARDŁOWA GUEDEL 80mm, nie zawierająca ftalanów, opakowanie papier-folia | 50 | SZT |  | 8% |  | 0 | 0
82 | RURKA USTNO-GARDŁOWA GUEDEL 90mm , nie zawierająca ftalanów, opakowanie papier-folia | 65 | SZT |  | 8% |  | 0 | 0
83 | RURKA USTNO-GARDŁOWA GUEDEL 100mm, nie zawierająca ftalanów, opakowanie papier-folia | 40 | SZT |  | 8% |  | 0 | 0
84 | RURKA DO REKTOSKOPII SIGMOIDOSKOPOWA 25CM X 1 SZT | 50 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
85 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania z gładkim wygiętym końcem pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV sterylna 2,0mm/230cm-do rurek o średnicy 2,5-3,0mm | 2 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
86 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania z gładkim wygiętym końcem pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV sterylna 3,0mm/340cm-do rurek o średnicy 3,5-5,0mm | 2 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
87 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania z gładkim wygiętym końcem pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV sterylna 5,0mm/36,5cm -do rurek o średnicy 8,5-11,5mm | 2 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
88 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania z gładkim wygiętym końcem pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV sterylna 4,0mm/340cm-do rurek o średnicy 5,0-8,0mm | 2 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
89 | Prowadnica do rurek intubacyjnych 10FR | 2 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
90 | RURKA TRACHEOSTOMIJNA Z MANKIETEM Nr 7, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, linia rtg na całej długości rurki, znakowany balonik i szyld, podziałka centymetrowa na rurkach z ruchomym szyldem, bez zawartości lateksu, prowadnica ułatwiająca wprowadzenie | 10 | szt |  | 8% |  | 0 | 0
91 | RURKA TRACHEOSTOMIJNA Z MANKIETEM Nr 8, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, linia rtg na całej długości rurki, znakowany balonik i szyld, podziałka centymetrowa na rurkach z ruchomym szyldem, bez zawartości lateksu, prowadnica ułatwiająca wprowadzenie | 1 | SZT |  | 8% |  | 0 | 0
92 | RURKA TRACHEOSTOMIJNA Z MANKIETEM Nr 9 wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, linia rtg na całej długości rurki, znakowany balonik i szyld, podziałka centymetrowa na rurkach z ruchomym szyldem, bez zawartości lateksu, prowadnica ułatwiająca wprowadzenie | 1 | SZT |  | 8% |  | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
Prosimy o dołączenie farmularza zapisanego na nosniku elektronicznym
………………………………………………………………………………………
......................... dnia ......... | [8 empty] | podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych w obrocie prawnym do
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

## Arkusz1 (hidden)
Załącznik 2/3
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 3 - dostawa rękawic jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Jedn. | cena jednostkowa netto | vat % | wartość netto | wartość brutto | producent | Numer katalogowy (o ile występuje)
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 6,0. Opakowanie a'50 par | 40 | op. | 75 | 8% | 3000 | 3240
2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 6,5. Opakowanie a'50 par | 50 | op. | 75 | 8% | 3750 | 4050
3 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 7,0. Opakowanie a'50 par | 80 | op. | 75 | 8% | 6000 | 6480
4 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 7,5. Opakowanie a'50 par | 70 | op. | 75 | 8% | 5250 | 5670
5 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 8,0. Opakowanie a'50 par | 30 | op. | 75 | 8% | 2250 | 2430
6 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 8,5. Opakowanie a'50 par | 20 | op. | 75 | 8% | 1500 | 1620
7 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 9,0. Opakowanie a'50 par | 10 | op. | 75 | 8% | 750 | 810
8 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, kolor brązowy. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671 oraz brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 8,0. Opakowanie a'50 par | 35 | op. | 202.5 | 8% | 7087.5 | 7654.5
9 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, kolor brązowy. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671 oraz brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 7,5. Opakowanie a'50 par | 41 | op. | 202.5 | 8% | 8302.5 | 8966.7
10 | Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania pojedynczych rękawic od spodu opakowania. Rozmiar S | 55 | op. | 40 | 8% | 2200 | 2376
11 | Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania pojedynczych rękawic od spodu opakowania. Rozmiar M | 110 | op. | 40 | 8% | 4400 | 4752
12 | Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania pojedynczych rękawic od spodu opakowania. Rozmiar L | 80 | op. | 40 | 8% | 3200 | 3456
16 | Rękawice sterylne ginekologiczne o przedłużonym mankiecie, rozmiar M | 50 | para | 13.5 | 8%
17 | Rękawice foliowe x 100szt w op. | 48 | op. | 1.25 | 8%
18 | Rękawice do procedur wysokiego ryzyka lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, z rolowanym mankietem, teksturowane na całej powierzchni dłoni i palców, grubość na palcu 0,48, dłoni 0,43, mankiecie 0,24mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 1030%. Opakowanie a'100sztuk z osobną komorą na prawą i lewą rękawicę. Rozmiar S, M, L | 2 | op. | 160 | 8%
19 | Rękawice do procedur wysokiego ryzyka lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, teksturowane na całej powierzchni dłoni i palców, grubość na palcu 0,48, dłoni 0,43, mankiecie 0,24mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 1030%. Opakowanie wew. i zew. papierowe. Rozmiar S, M, L | 20 | para | 5 | 8%
20 | Rękawice nitrylowe z przedłużonym mankietem, bezpudrowe, teksturowane, rolowany mankiet, grubość na palcu 0,18mm, dłoni 0,14mm, mankiecie 0,11mm, długość 295-300mm. Kolor niebieski. Opakowanie a'100sztuk, rozmiar S, M, L | 25 | op. | 30 | 8%
14 | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony, rozmiar S, op 25 par | 120 | op
15 | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, zarejestrowane jako wyrób medycny i środek ochrony, rozmiar M, op 25 par | 120 | op
16 | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony, rozmiar L, op 25 par | 120 | op
|  |  |  | Razem |  | 47690 | 51505.2
Słownie wartość netto :
Słownie wartość brutto:
Załącznik 2/3
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 4 - dostawa produktów do higieny pacjenta
Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Jedn. | cena jednostkowa netto | vat % | wartość netto | wartość brutto | producent | Numer katalogowy (o ile występuje)
1 | Jednorazowa gąbka nasączona 25ml substancją myjącą nie zawierającą mydła oraz nie wymagającą spłukiwania. Rozmiar 12cm x 8cm x 2,5cm, wykonana z poliuretanu. Nasączona dodatkowo 2% roztworem chlorheksydyny Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | 250 | szt. | 2 | 8%
2 | Jednorazowa gąbka nasączona 25ml substancją myjącą oraz 4% roztworem chlorheksydyny (nie zawierająca mydła). Rozmiar 12cm x 8cm x 2,5cm, wykonana z poliuretanu. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | 750 | szt. | 2 | 8%
3 | Jednorazowy, antybakteryjny czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierające w składzie m.in. chlorek cetylpirydyny oraz disodium EDTA. Pakowane pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W). Zapachowy. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | 100 | szt. | 9.5 | 8%
4 | Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 90gr. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (oryginalna informacja na opakowaniu oraz certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem | 1800 | op | 5.7 | 23%
5 | Pianka oczyszczająca do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, posiadająca właściwości antybakteryjne, oczyszczające oraz ochronne dla skóry. Pojemność 400ml z polem do opisu danych pacjenta. Posiadająca udowodnione i opublikowane badania potwierdzające skuteczność antybakteryjną. Zawierająca w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | 50 | szt. | 11.9 | 8%
6 | Jednorazowy preparat myjący nie zawierający w składzie mydła, wzbogacony wyciągiem olejku z drzewa herbacianego, posiadający działanie antybakteryjne. Zawierający w składzie m.in. chlorheksydynę oraz chlorek sodu. Możliwośc mycia całego ciała łącznie z włosami. Pojemność 500ml z polem do opisu danych pacjenta. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | 50 | szt. | 18 | 8%
|  |  |  | Razem |  | 0 | 0
Słownie wartość netto :
Słownie wartość brutto:
Załącznik 2/3
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 5 - dostawa produktów jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Jedn. | cena jednostkowa netto | vat % | wartość netto | wartość brutto | producent | Numer katalogowy (o ile występuje)
1 | Obwód oddechowy dwururowy, rozciągliwy, składający się z 2 rur o długości 160cm oraz dodatkowej rury 100cm z workiem bezlateksowym 3l. Pakowany pojedynczo o folię | 450 | szt. | 18 | 8%
2 | Filtr oddechowy bez wymiennika ciepła i wilgości, skuteczność filtracji 99,999%, waga 28,5g, przestrzeń martwa 45ml. Sterylny | 450 | szt. | 2.8 | 8%
3 | Maska krtaniowa wielorazowa z możliwością sterylizacji. Rozmiar 1,0-5,0 | 12 | szt. | 180 | 8%
4 | Serweta operacyjna dwuwarstwowa dostępna w wersji z przylepcem oraz bez. Z otworem lub bez Rozmiar 50x75cm, otwór 7cm | 150 | szt. | 2 | 8%
5 | Bezigłowy port iniekcyjny do użytku na 7dni, niebieska, podzielna, silikonowa membrana oraz przeźroczysta obudowa nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, z aplikatorem umożliwiającym jałowe wyjęcie portu. Opakowanie folia/papier | 200 | szt. | 3 | 8%
6 | Dren Redona dwukanałowy, długość 50cm z rozdwojeniem o rozmiarze Ch8 | 20 | szt. | 9.5 | 8%
7 | Dren wielokanalikowy wykonany w 100% z białego silikonu, długość 40cm, szerokość 20, 25, 35, 45mm. Pakowany podwójnie | 20 | szt. | 10 | 8%
8 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran składający się z płaskiego harmonijkowego pojemnika o pojemności 250ml z zastawką antyreflukcyjną oraz zaworem bezpieczeństwa typu "safe" chroniącym przed przypadkowych uruchomieniem próżni. W zestawie dodatkowo dren łączący o długości 125cm. Pakowany podwójnie w folię oraz folię/papier | 35 | szt. | 8 | 8%
9 | Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran składający się z okrągłego pojemnika o pojemności 400ml oraz drenu łączącego. Pakowany podwójnie w folię oraz folię/papier | 20 | szt. | 8 | 8%
10 | Zestaw do naklucia klatki piersiowej o pojemności 2000ml, 3 igły 14, 16, 19G o długości 80mm, zestaw z zastawkami jednokierunkowymi zastępującymi kranik trójdrożny. | 10 | szt. | 29 | 8%
11 | Dren do drenażu jamy opłucnej, miękki z przeźroczystą częścią drenażową oraz pozostałą matową, długość 45cm. Pakowany podwójnie papier/folia. Rozmiar 16F-36F | 10 | szt. | 8 | 8%
12 | Dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem, skalowany co 2cm. Pakowany podwójnie papier/folia. Rozmiar 10F-40F | 10 | szt. | 17 | 8%
13 | Cewnik Foley'a wykonane z silikonu, osobno pakowana zatyczka wewnątrz opakowania. Rozmiary 6-24 | 20 | szt. | 14 | 8%
14 | Podkład bibułowy 2-warstwowy podfoliowany 60cm x 50m |  | rolka | 27.5 | 8%
15 | Staza bezlateksowa w kolorze niebieskim wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Opakowanie 1 rolka (25 szt.). Na opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi. | 180 | op. | 12 | 8%
16 | szcztki chirurgiczne wielorazowe | 30 | szt. | 8 | 8%
17 | szczotki chirurgiczne nasączone 4% chlorheksydyną | 200 | szt. | 1.2 | 8%
18 | Zgłębnik żołądkowy wykonany w 100% z silikonu, nitka RTG wzdłuż całego zgłębnika, skalowany co 1cm (numerycznie do 5cm), zintegrowana zatyczka, zamknięty koniec. Dostępne rozmiary 14, 16, 18, 20F | 40 | szt. | 20 | 8%
|  |  |  | Razem |  | 0 | 0
Słownie wartość netto :
Słownie wartość brutto: