## Załącznik nr 9
| Postępowanie nr 1/VII/2019 | [6 empty] | Załącznik nr 9 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 3 – Zestawy jałowe, podkłady
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT% | wartość brutto | nazwa handlowa oferowanego środka | nr katalogowy (o ile występuje)
1 | Jałowy pakiet operacyjny – a) Kompresy 10 x 10 cm z gazy 17 nitkowej 8 warstwowej – 50szt. (przewiązane nitką bawełnianą 5x 10 szt) b) Setony 7,5 x 2cm z gazy 17 nitkowej 4 warstwowej – 2 szt. Opakowanie typu papier-folia z samoprzylepnymi etykietami TAG | zestaw | 200 |  | 0 | 8% | 0
2 | Jałowy pakiet operacyjny – a) Serweta z tasiemką i nitką RTG 50 x50 cm z gazy 17 nitkowej 4 warstwowej – 5szt b) kompresy 10cmx10cm z gazy 17 nitkowej 8 warstwowej – 50 szt Opakowanie typu papier-folia z samoprzylepnymi etykietami TAG | zestaw | 160 |  | 0 | 8% | 0
3 | Serweta gazowa z tasiemką 17 nitkowa 4 warstwowa z elementem RTG, jałowa, rozmiar 45 cm x 70 cm z samoprzylepnymi etykietami TAG | opakowanie | 500 |  | 0 | 8% | 0
4 | Tupfery z gazy 17 nitkowe, jałowe, kula 15cm x 15cm – 6szt pakowane 2x 3 szt | opakowanie | 200 |  | 0 | 8% | 0
5 | Prześcieradło jednorazowe nieprzemakalne włókninowe podfoliowane rozmiar min 150 x 200 cm | sztuka | 4000 |  | 0 | 8% | 0
6 | Serweta bibułowo foliowa 51 x 50 cm a 80szt. Perforacja rolka niejałowa | sztuka | 250 |  | 0 | 8% | 0
7 | Sterylny zestaw do wkłucia centralnego o składzie:- Serweta dwuwarstwowa podfoliowana 75x45cm o gramaturze 56g/m2 stanowiąca owinięcie zestawu- Serweta z regulowanym otworem 2x 75x45cm z wycięciem samoprzylepnym dwuwarstwowa podfoliowana o gramaturze 56g/m2, chłonności 570%, odporności na przenikanie cieczy 250cm H20- Imadło metalowe 13cm- Pęseta plastikowa 13cm- Kompresy z gazy 17-nitkowej 8-warstwowej 10x10cm – 10szt- Strzykawka 5ml- Igła 1,2x40mm- Igła 0,7x40mmOpakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą PN -EN ISO 11135-1, wymagane jest przedstawienie raportu procesu walidacji. Na etykiecie znajduje się znak CE, LOT. Nazwa zestawu na etykiecie w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-5 i ISO 10993-10. Zaznaczony kierunek otwierania, wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Min. 2 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej. | zestaw | 100 |  | 0 | 8% | 0
8 | Krem ochronny z argininąKrem ochronny z argininą chroniący skórę przed powstawaniem odleżyn, stanów zapalnych, odparzeń. Szczególnie polecany u osób pieluchowanych o wrażliwej skórze. Tworzy na skórze przezroczystą warstwę ochronną, która pozwala skórze oddychać. Przez zawartość argininy nawilża skórę i regeneruje naskórek. Zawiera: substancję pochodzenia naturalnego pochłaniającą zapach moczu, alantoinę, biokompleks lniany, pantenol, masło shea, olej canola, olej z pestek winogron. Opakowanie typu tubka 200ml. | opakowanie | 30 |  | 0 |  | 0
9 | Podkład higieniczny 90x170cm ze skrzydłami włókninowymiPodkłady higieniczne o wymiarach 90x60cm zawierające włókninowe skrzydła do podłożenia pod materac, rozmiar ze skrzydłami 90x170cm. Opakowanie a30. Masa własna nie mniej niż 109,7g. Chłonność badana zgodnie z metodą ISO 11948-1 minimum 2000g. Warstwę spodnią stanowi biała izolacyjna folia antypoślizgowa. We wkładzie chłonnym znajduje się rozdrobniona celuloza, dodatkowo pokryta bibułą. Warstwę wierzchnią stanowi włóknina. | sztuka | 600 |  | 0 |  | 0
10 | Serweta z regulowanym otworem 75x45cmSerweta z regulowanym otworem 2x 75x45cm, w obu serwetach znajduje się wycięcie wraz z przylepcem. Wykonana z laminatu włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej, chłonność 570%, odporność na przenikanie cieczy 250cm H20, gramatura 56g/m2 | sztuka | 135 |  | 0 |  | 0
11 | Siatka Optomesh Macropore 125x250mmSiatka przepuklinowa wykonana metodą dziewiarską z polipropylenu monofilamentowego. Masa powierzchniowa 60-85g/m2. Siatka makroporowa, wielkość oczek 3,3mm2. Grubość siatki 0,75mm, grubość nitki 0,16mm. Porowatość 63%. Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe typu koperta kartonowa zawiera 1szt produktuzapakowaną w podwójną torebkę papierowo-foliową z etykietą oraz instrukcją użycia. | sztuka | 6 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 | 8% | 0