## Rękawice diagnostyczne
	Postępowanie nr 01/01/2020					Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
CZĘŚĆ nr 2– RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE
Lp.	Nazwa międzynarodowa	j.m.	ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	uwagi
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=6+VAT	9
1	Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,09 ±0,02mm, na mankiecie 0,08±0,02mm, długość min 290 mm, siła zrywu (mediana) min. 9,0N -potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie - potwierdzone Certyfikatem jednostki notyfikowanej. Odporne na min 3 środki dezynfekcyjne na min 2 poziomie- potwierdzone badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 sztuk	opak.=100szt.	10		0	0.08	0
2	Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe,do procedur podwyższonego ryzyka, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,17±0,02mm, na dłoni 0,14 ±0,02mm, na mankiecie 0,10±0,02mm, długość min 290 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie i min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3 – potwierdzone badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. / Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt	Opak.=100 szt.	25		0	0.08	0
3	Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, polimerowane od strony roboczej, teksturowane na końcach palców, rolowany brzeg mankietu. Mediana grubości ścianki: na palcu 0,10mm, na dłoni 0,08 mm, na mankiecie 0,06 mm, długość min 240 mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 7,8N, AQL 1,0 (oznaczony na opakowaniu) – potwierdzone badaniami producenta wg EN 455 nie starszym niż z 2017 r. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM D6319, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2 oraz min 10 cytostatyków na min 3 poziomie – potwierdzone Certyfikatem jednostki notyfikowanej. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min. 70% na min 2 poziomie - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością-potwierdzone Certyfikatem jednostki niezależnej i piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, DPG - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 200 szt / Dopuszcza się pakowane po 180 szt. dla rozmiaru XL	opak.=200szt	2100		0	0.08	0
4	Rękawice foliowe a 100 szt niejałowe, przezroczyste jednorazowego użytku. Rękawica pasująca na lewą i prawą dłoń, rozmiar uniwersalny, wytrzymały na rozerwanie zgrzew, opakowanie zbiorcze w formie woreczka umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic	Opak.=100 szt.	100		0	0.08	0
5	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o podwyższonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor czarny, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,11mm +/-0,02mm, na dłoni 0,08+/- 0,02mm, AQL 1.0, zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671. Przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.	Opak.=100 szt.	500		0	0.08	0
6	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor jasnozielony/limonkowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671. Przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 50 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.	op = 50szt.	200		0		0
7	Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa, pokrywana poliuretanem, długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,10 mm, bez protein lateksu, posiadające AQL 1,5 , rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualne kategorii III. Rękawice zgodne z EN 455, EN 374-2,4, EN 420, EN ISO 374-1,5, rękawice wolne od ftalanów DEHP, DBP, BBP, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością oraz posiadające badanie migracji globalnej. Oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, ikoną potwierdzającą brak ftalanów, opakowanie papierowe a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary.	opak.=100szt.	300		0	0.08	0
8	Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, polimerowane od strony roboczej, teksturowane na końcach palców, rolowany brzeg mankietu. Mediana grubości ścianki: na palcu 0,08mm, na dłoni 0,07 mm, na mankiecie 0,06 mm, długość min 240 mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 7,5N, po starzeniu 7,0N, AQL 1,0 (oznaczony na opakowaniu) – potwierdzone badaniami producenta wg EN 455 nie starszym niż z 2017 r. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM D6319, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, jodopowidonu – poziom 3, min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie oraz min 10 cytostatyków na min 3 poziomie - potwierdzone raportem z badań wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone Certyfikatem jednostki niezależnej i piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa o właściwościach antybakteryjnych, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura, kodowanymi kolorystycznie do rozmiaru S,M,L. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 250 szt .Dopuszcza się pakowane po 240 szt. dla rozmiaru XL	opak. = 250szt	50		0	0.08	0
				RAZEM	0		0

	......................... dnia .........
				………………………………………………………………………………………
				podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie
				uprawnionej/uprawnionych w obrocie prawnym do
				reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

## Arkusz1
Załącznik 2/3
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 3 - dostawa rękawic jednorazowego użytku

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Jedn.	cena jednostkowa netto	vat %	wartość netto	wartość brutto	producent	Numer katalogowy (o ile występuje)
1	Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 6,0. Opakowanie a'50 par	40	op.	75	0.08	3000	3240
2	Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 6,5. Opakowanie a'50 par	50	op.	75	0.08	3750	4050
3	Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 7,0. Opakowanie a'50 par	80	op.	75	0.08	6000	6480
4	Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 7,5. Opakowanie a'50 par	70	op.	75	0.08	5250	5670
5	Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 8,0. Opakowanie a'50 par	30	op.	75	0.08	2250	2430
6	Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 8,5. Opakowanie a'50 par	20	op.	75	0.08	1500	1620
7	Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671, brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 9,0. Opakowanie a'50 par	10	op.	75	0.08	750	810
8	Rękawice chirurgiczne neoprenowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, kolor brązowy. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671 oraz brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 8,0. Opakowanie a'50 par	35	op.	202.5	0.08	7087.5	7654.5
9	Rękawice chirurgiczne neoprenowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, kolor brązowy. Zgodność z normą EN 374, ASTM 1671 oraz brak tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia. Rozmiar 7,5. Opakowanie a'50 par	41	op.	202.5	0.08	8302.5	8966.7
10	Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania pojedynczych rękawic od spodu opakowania. Rozmiar S	55	op.	40	0.08	2200	2376
11	Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania pojedynczych rękawic od spodu opakowania. Rozmiar M	110	op.	40	0.08	4400	4752
12	Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania pojedynczych rękawic od spodu opakowania. Rozmiar L	80	op.	40	0.08	3200	3456

16	Rękawice sterylne ginekologiczne o przedłużonym mankiecie, rozmiar M	50	para	13.5	0.08
17	Rękawice foliowe x 100szt w op.	48	op.	1.25	0.08
18	Rękawice do procedur wysokiego ryzyka lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, z rolowanym mankietem, teksturowane na całej powierzchni dłoni i palców, grubość na palcu 0,48, dłoni 0,43, mankiecie 0,24mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 1030%. Opakowanie a'100sztuk z osobną komorą na prawą i lewą rękawicę. Rozmiar S, M, L	2	op.	160	0.08
19	Rękawice do procedur wysokiego ryzyka lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, teksturowane na całej powierzchni dłoni i palców, grubość na palcu 0,48, dłoni 0,43, mankiecie 0,24mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 1030%. Opakowanie wew. i zew. papierowe. Rozmiar S, M, L	20	para	5	0.08
20	Rękawice nitrylowe z przedłużonym mankietem, bezpudrowe, teksturowane, rolowany mankiet, grubość na palcu 0,18mm, dłoni 0,14mm, mankiecie 0,11mm, długość 295-300mm. Kolor niebieski. Opakowanie a'100sztuk, rozmiar S, M, L	25	op.	30	0.08
14	Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony, rozmiar S, op 25 par	120	op
15	Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, zarejestrowane jako wyrób medycny i środek ochrony, rozmiar M, op 25 par	120	op
16	Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony, rozmiar L, op 25 par	120	op
				Razem		47690	51505.2
	Słownie wartość netto :
	Słownie wartość brutto:

Załącznik 2/3
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 4 - dostawa produktów do higieny pacjenta

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Jedn.	cena jednostkowa netto	vat %	wartość netto	wartość brutto	producent	Numer katalogowy (o ile występuje)
1	Jednorazowa gąbka nasączona 25ml substancją myjącą nie zawierającą mydła oraz nie wymagającą spłukiwania. Rozmiar 12cm x 8cm x 2,5cm, wykonana z poliuretanu. Nasączona dodatkowo 2% roztworem chlorheksydyny Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe. Zarejestrowana jako wyrób medyczny.	250	szt.	2	0.08
2	Jednorazowa gąbka nasączona 25ml substancją myjącą oraz 4% roztworem chlorheksydyny (nie zawierająca mydła). Rozmiar 12cm x 8cm x 2,5cm, wykonana z poliuretanu. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe. Zarejestrowana jako wyrób medyczny.	750	szt.	2	0.08
3	Jednorazowy, antybakteryjny czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierające w składzie m.in. chlorek cetylpirydyny oraz disodium EDTA. Pakowane pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W). Zapachowy. Zarejestrowany jako wyrób medyczny.	100	szt.	9.5	0.08
4	Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 90gr. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (oryginalna informacja na opakowaniu oraz certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem	1800	op	5.7	0.23
5	Pianka oczyszczająca do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, posiadająca właściwości antybakteryjne, oczyszczające oraz ochronne dla skóry. Pojemność 400ml z polem do opisu danych pacjenta. Posiadająca udowodnione i opublikowane badania potwierdzające skuteczność antybakteryjną. Zawierająca w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Zarejestrowana jako wyrób medyczny.	50	szt.	11.9	0.08
6	Jednorazowy preparat myjący nie zawierający w składzie mydła, wzbogacony wyciągiem olejku z drzewa herbacianego, posiadający działanie antybakteryjne. Zawierający w składzie m.in. chlorheksydynę oraz chlorek sodu. Możliwośc mycia całego ciała łącznie z włosami. Pojemność 500ml z polem do opisu danych pacjenta. Zarejestrowany jako wyrób medyczny.	50	szt.	18	0.08
				Razem		0	0
	Słownie wartość netto :
	Słownie wartość brutto:

Załącznik 2/3
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 5 - dostawa produktów jednorazowego użytku

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Jedn.	cena jednostkowa netto	vat %	wartość netto	wartość brutto	producent	Numer katalogowy (o ile występuje)
1	Obwód oddechowy dwururowy, rozciągliwy, składający się z 2 rur o długości 160cm oraz dodatkowej rury 100cm z workiem bezlateksowym 3l. Pakowany pojedynczo o folię	450	szt.	18	0.08
2	Filtr oddechowy bez wymiennika ciepła i wilgości, skuteczność filtracji 99,999%, waga 28,5g, przestrzeń martwa 45ml. Sterylny	450	szt.	2.8	0.08
3	Maska krtaniowa wielorazowa z możliwością sterylizacji. Rozmiar 1,0-5,0	12	szt.	180	0.08
4	Serweta operacyjna dwuwarstwowa dostępna w wersji z przylepcem oraz bez. Z otworem lub bez Rozmiar 50x75cm, otwór 7cm	150	szt.	2	0.08
5	Bezigłowy port iniekcyjny do użytku na 7dni, niebieska, podzielna, silikonowa membrana oraz przeźroczysta obudowa nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, z aplikatorem umożliwiającym jałowe wyjęcie portu. Opakowanie folia/papier	200	szt.	3	0.08
6	Dren Redona dwukanałowy, długość 50cm z rozdwojeniem o rozmiarze Ch8	20	szt.	9.5	0.08
7	Dren wielokanalikowy wykonany w 100% z białego silikonu, długość 40cm, szerokość 20, 25, 35, 45mm. Pakowany podwójnie	20	szt.	10	0.08
8	Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran składający się z płaskiego harmonijkowego pojemnika o pojemności 250ml z zastawką antyreflukcyjną oraz zaworem bezpieczeństwa typu "safe" chroniącym przed przypadkowych uruchomieniem próżni. W zestawie dodatkowo dren łączący o długości 125cm. Pakowany podwójnie w folię oraz folię/papier	35	szt.	8	0.08
9	Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran składający się z okrągłego pojemnika o pojemności 400ml oraz drenu łączącego. Pakowany podwójnie w folię oraz folię/papier	20	szt.	8	0.08
10	Zestaw do naklucia klatki piersiowej o pojemności 2000ml, 3 igły 14, 16, 19G o długości 80mm, zestaw z zastawkami jednokierunkowymi zastępującymi kranik trójdrożny.	10	szt.	29	0.08
11	Dren do drenażu jamy opłucnej, miękki z przeźroczystą częścią drenażową oraz pozostałą matową, długość 45cm. Pakowany podwójnie papier/folia. Rozmiar 16F-36F	10	szt.	8	0.08
12	Dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem, skalowany co 2cm. Pakowany podwójnie papier/folia. Rozmiar 10F-40F	10	szt.	17	0.08
13	Cewnik Foley'a wykonane z silikonu, osobno pakowana zatyczka wewnątrz opakowania. Rozmiary 6-24	20	szt.	14	0.08
14	Podkład bibułowy 2-warstwowy podfoliowany 60cm x 50m		rolka	27.5	0.08
15	Staza bezlateksowa w kolorze niebieskim wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Opakowanie 1 rolka (25 szt.). Na opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi.	180	op.	12	0.08
16	szcztki chirurgiczne wielorazowe	30	szt.	8	0.08
17	szczotki chirurgiczne nasączone 4% chlorheksydyną	200	szt.	1.2	0.08
18	Zgłębnik żołądkowy wykonany w 100% z silikonu, nitka RTG wzdłuż całego zgłębnika, skalowany co 1cm (numerycznie do 5cm), zintegrowana zatyczka, zamknięty koniec. Dostępne rozmiary 14, 16, 18, 20F	40	szt.	20	0.08
				Razem		0	0
	Słownie wartość netto :
	Słownie wartość brutto: